Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

(SIWZ)

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie przepisów ustawy

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)

w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 133.000 euro na:

„Dostawę zestawu do prób wysiłkowych.”

CPV: 33.00.00.00-0;

CPV: 33.12.00.00-7;

Zatwierdzam:

Z upoważnienia Dyrektora

p.o Główny Księgowy

Opracowała:

Anna Jahns

Zgierz, listopad 2008r.

- INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgierzu zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 133.000 Euro.

- Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, Kodeksu Cywilnego, ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, ustawy o finansach publicznych i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej SIWZ.

- Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa zestawu do prób wysiłkowych” dla potrzeb Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera pkt 2 SIWZ.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści SIWZ. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego SIWZ, a także umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego i będzie dla nich wiążąca.

- Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

„Zamawiający” – Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgierzu (dalej PZOZ) reprezentowany przez Zbigniewa Jarosika – Dyrektora PZOZ w Zgierzu;

„Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej SIWZ;

„SIWZ” – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;

„Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych;

„Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot szczegółowo został opisany w punkcie 2 SIWZ;

„Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

- Dane Zamawiającego:

  - Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Zgierzu;

  - Nr konta bankowego: 41 8783 0004 0016 5057 2000 0002;

  - NIP: 732 – 17 – 84 –463;

  - REGON: 000290937;

  - Adres do korespondencji: 95 -100 Zgierz, ul. A. Struga 2-4;

  - Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 0 42 715 45 10;

  - E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia; a.jahns@pzoz-boruta.pl;

  - Nr rejestru – znak postępowania PZOZ.ZP-13/08

  - Adres strony internetowej, na której opublikowano informację o przetargu wraz z SIWZ:

http://www.starostwo.zgierz.pl/przetargi,

www.pzoz-boruta.pl

Zamawiający opublikował ogłoszenie o Zamówieniu na stronie Urzędu Zamówień Publicznych:

www.portal.uzp.gov.pl w dniu 12 listopada 2008r. Zamówieniu nadano numer: 244430 - 2008

- Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa zestawu do prób wysiłkowych”. Zestaw fabrycznie nowy. Zamawiający dopuszcza sprzęt używany, ale wyprodukowany nie później niż w 2006r.

Kod CPV: 33.00.00.00-0; 33.12.00.00-7.

  - Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę Zestawu do prób wysiłkowych typu X-Scribe Telemetry lub równoważnego posiadającego minimalne parametry określone w tabeli poniżej.

| PARAMETRY ZESTAWU DO PRÓB WYSIŁKOWYCH |  |
| --- | --- |
| L.p. | Opis parametru |
|  | Wymagany komputer z procesorem min. Celeron D360 3,4 GHz, 512 MB RAM, dysk 80GB, nagrywarka DVD R/RW +/-, system operacyjny Windows XP Professional, kolorowy monitor LCD 19", drukarka laserowa |
|  | Oryginalny wózek jezdny producenta z transformatorem bezpieczeństwa, ramieniem na monitor LCD i dwiema półkami |
|  | Oprogramowanie sterujące kompatybilne i współpracujące z Windows XP |
|  | Wbudowana baza danych do archiwizacji spoczynkowych i wysiłkowych badań EKG |
|  | Układ ekranu konfigurowany przez użytkownika. Możliwość zapisywania i uruchamiania indywidualnych profili użytkownika |
|  | Cyfrowy bezprzewodowy moduł akwizycji 12 kanałowego sygnału EKG, odporny na impuls defibrylatora |
|  | Mały nadajnik o wymiarach 65x95x25 mm |
|  | Mała waga nadajnika 130 g |
|  | Podgląd i rejestracja 12 kanałów EKG na ekranie o wysokiej rozdzielczości 1280x1024 w czasie rzeczywistym. |
|  | Próbkowanie i pamiętanie EKG z częstotliwością 500 próbek/s/kanał |
|  | Pasmo przenoszenia sygnału EKG 0,05-150 Hz |
|  | Wykonywanie standardowych 12-odprowadzeniowych badań EKG spoczynkowych i wysiłkowych |
|  | Różne formaty wizualizacji i wydruku EKG, m.in.: 3, 6, 6+6 i 12 kanałów |
|  | Analiza EKG obejmująca położenie i nachylenie odcinka ST dla wszystkich odprowadzeń oraz ST/ HRmax |
|  | Impedancyjna kontrola podłączenia elektrod z wizualizacją oporności każdej elektrody na ekranie nadajnika na etapie przygotowywania pacjenta |
|  | Wprowadzanie danych o pacjencie i badaniu z wykorzystaniem podręcznych wykazów, np.: leków, wskazań, powodów zakończenia testu, objawów, … |
|  | Automatyczne i ręczne ustawianie punktów pomiarowych dla analizy ST |
|  | Nazwa protokółu, fazy próby, czasu trwania próby i podokresów - wyświetlane podczas całego badania |
|  | Częstość rytmu serca, procentowa wartość ustalonego limitu tętna oraz wartość limitu - wyświetlana podczas całego badania. Możliwość wyboru kryterium określenia tętna maksymalnego, osobno dla kobiet i mężczyzn |
|  | Aktualna prędkość i nachylenie bieżni – wyświetlane podczas całego badania |
|  | Ciągła prezentacja wartości wykonanej pracy i obciążenia |
|  | Prezentacja bieżących zmian położenia ST w odprowadzeniu wybranym przez użytkownika lub w sposób automatyczny wg. kryterium maksymalnego uniesienia, obniżenia, maksymalnej zmiany ST lub indeksu ST/HRmax |
|  | Prezentacja uśrednionego QRST na zespole referencyjnym z numerycznym opisem parametrów ST dla 12 odprowadzeń |
|  | Prezentacja trendów ST, HR, MET w czasie badania z jednoczesnym podglądem bieżącego EKG |
|  | Prezentacja 12 median bieżących |
|  | Wyznaczanie wartości produktu podwójnego |
|  | Analiza arytmii z automatycznym zapisem fragmentu EKG w momencie wystąpienia incydentu |
|  | Możliwość drukowania i zapamiętywania dowolnych przykładów EKG w czasie trwania badania |
|  | Filtry cyfrowe nie wprowadzające zniekształceń w obrębie odcinka ST |
|  | Cyfrowa korekcja pływania linii izoelektrycznej |
|  | Sterowanie przebiegiem badania, wydrukiem raportów, pracą bieżni |
|  | Możliwość konfiguracji raportów końcowych |
|  | Informacja w raporcie o: - danych demograficznych pacjenta, wskazaniach, lekach, powodach zakończenia i objawach - całkowitym czasie testu - wartości wykonanej pracy - procencie uzyskanego limitu tętna - maksymalnym ciśnieniu tętniczym skurczowym i rozkurczowym z podaniem czasu wystąpienia - maksymalnej wartości obniżenia/uniesienia ST z podaniem odprowadzenia i czasu wystąpienia - maksymalnych zmianach obniżenia/uniesienia ST z podaniem odprowadzenia i czasu wystąpienia - maksymalnej wartości indeksu ST/HR z podaniem czasu wystąpienia - czasie trwania poszczególnych faz obciążenia - wartościach: prędkości i pochylenia bieżni, częstości rytmu, ciśnienia, MET, produktu podwójnego w poszczególnych fazach i kolejnych minutach badania - trendach położenia i nachylenia ST dla 12 odprowadzeń - trendach HR, ciśnienia skurczowego/rozkurczowego i produktu podwójnego - przebiegi uśrednionych zespołów QRS z poszczególnych etapów |
|  | Wydruk raportów na drukarce laserowej w formacie A4 |
|  | Obsługa podstawowych protokołów sterujących: Bruce, modyf. Bruce, Naughton z możliwością zaprogramowania protokołów własnych, w tym protokołu typu RAMP |
|  | Możliwość ręcznego sterowania bieżnią oraz utrzymania i zmiany danego etapu |
|  | Współpraca z cykloergometrem i bieżnią |
|  | Archiwizacja pełnych badań na dysku twardym, płycie CD i DVD |
|  | Możliwość wielokrotnego retrospektywnego przeglądania zapisanych badań i ponowienia analizy |
|  | Możliwość przeglądania zapamiętanych w trakcie badania przykładów EKG |
|  | Możliwość rozbudowy o eksport raportu końcowego w formacie PDF |
|  | Możliwość rozbudowy o opcję automatycznego pomiaru ciśnienia skurczowego i rozkurczowego w czasie badania oraz pomiar SpO2 |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o drukarkę termiczną A4 do wydruków ciągłych i raportu |
|  | Możliwość rozbudowy o export danych z badania (odstępy, amplitudy) do pliku tekstowego w celu późniejszej analizy |
|  | Możliwość rozbudowy o interfejs HL7 i DICOM do komunikacji z informatycznym systemem zarządzania danymi medycznymi |
|  | Wyjście cyfrowe EKG do synchronizacji z aparatem USG i zestawem do ergospirometrii |
| CECHY BIEŻNI |  |
|  | Zakres prędkości ruchowego pasa 0-19,2 km/h |
|  | Skok zmiany prędkości ruchowego pasa co 0,1 km/h |
|  | Zakres kąta nachylenia 0-25% |
|  | Skok zmiany nachylenia co 0,5 % |
|  | Taśma antypoślizgowa i antystatyczna |
|  | Nośność bieżni 200 kg |
|  | Długość użytkowa ruchowego pasa 145 cm |
|  | Szerokość ruchowego pasa 50 cm |
|  | Odległość ruchomego pasa od podłoża 25 cm |
|  | Bieżnia sterowana komputerowo przez port RS-232 |
|  | Wyłącznik bezpieczeństwa po lewej i prawej stronie poręczy |
|  | Zasilanie jednofazowe 230V, 50Hz |
|  | Możliwość doposażenia bieżni w poręcze pediatryczne |
| Dane dotyczące serwisu i szkoleń |  |
| 1 | Szkolenie dla personelu Zamawiającego |
| 2 | Okres gwarancji min. 12 miesięcy |
| 3 | Czas reakcji: od przyjęcia zgłoszenia naprawa – max 2 dni. W przypadku niemożliwości dokonania naprawy – dostarczenie sprzętu zastępczego w terminie max 2 dni. |
| 4 | Serwis gwarancyjny realizowany będzie przez: Wykonawca podaje dane teleadresowe serwisu |
| 5 | Serwis pogwarancyjny realizowany będzie przez: Wykonawca podaje dane teleadresowe 3 punktów serwisowych |

Uwaga!

Wykonawca musi zaoferować urządzenie o parametrach odpowiadających parametrom urządzenia  opisanego w tabeli powyżej. Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu wartości oferowanej będzie traktowane jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

  - W przypadku zaoferowania urządzenia równoważnego na Wykonawcy spoczywa obowiązek udokumentowania, że oferowane urządzenie posiada minimum takie same parametry bądź wyższe niż określone w parametrach urządzenia podanych przez Zamawiającego.

  - W przypadku wątpliwości co do parametrów oferowanego urządzenia Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty zgodnie z art. 87 ust. 1 Ustawy.

  - W przypadku zaoferowania urządzenia innego typu (równoważnego technicznie, jakościowo i funkcjonalnie) niż podany w pkt 2.1 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do Formularza ofertowego dokumenty (opis tego urządzenia z podaniem nazw producentów oraz cech charakteryzujących zaoferowany urządzenie), potwierdzające ich równoważność w stosunku do wzorcowego urządzenia określonego przez Zamawiającego.

  - W celu stwierdzenia czy oferowane urządzenie spełnia wymogi równoważności Zamawiający ma prawo porównać treść dokumentu przedstawionego przez Wykonawcę z treścią specyfikacji wzorcowego urządzenia określonego przez Zamawiającego.  Z porównania treści dwóch dokumentów musi wynikać, że dane urządzenie równoważne posiada takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe i funkcjonalne, jak wzorcowe urządzenie określone przez Zamawiającego.

  - W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających, że oferowane równoważne urządzenie spełnia wymogi Zamawiającego, oferta podlega odrzuceniu.

  - Urządzenie będące przedmiotem dostawy, musi posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu w jednostkach służby zdrowia (znak CE).

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składnia ofert częściowych. .

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego, nie zawiera    umowy ramowej i nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, oraz nie stosuje aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

## TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

## Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zrealizowane zostało  w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

## Szczegółowe warunki realizacji Zamówienia określone zostały w Projekcie Umowy, który stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ.

## Miejscem wykonania Zamówienia jest siedziba Zamawiającego.

## WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

### Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

#### posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

#### posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

#### znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;

#### nie podlegają wykluczeniu z Postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy.

### Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:

#### 4.2.1.W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.2. i 4.1.4. wymagane jest oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu: uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu Zamówienia, niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia lub przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz o nie podleganiu wykluczeniu z Postępowania. Ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 5.1.

#### W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.3. ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 5.2.

#### W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.1. ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie 5.3.

  - Z  Postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy:

    - nie spełniają warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy;

    - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem Postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych Wykonawców w Postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

    - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik Postępowania;

    - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, po spełnieniu przez Zamawiającego warunku określonego w art. 26 ust. 3 Ustawy;

  - Zamawiający odrzuca ofertę, która:

    - jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy;

    - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

    - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

    - została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w Postępowaniu;

    - zawiera błędy w obliczeniu ceny;

    - w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy;

    - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

# OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PUNKCIE 4

### W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

#### Potwierdzeniem warunków szczegółowych określonych w punkcie 4.2.1 SIWZ jest przedłożenie przez Wykonawcę - wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu: uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu Zamówienia, niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia lub przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz o nie podleganiu wykluczeniu z Postępowania.

# Potwierdzeniem warunków szczegółowych określonych w punkcie 4.2.2 SIWZ jest przedłożenie przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne i podatków z tytułu prowadzonej działalności lub oświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu – wraz z kserokopią decyzji właściwego organu - wg załącznika nr 3 do SIWZ.

#### Potwierdzeniem warunków szczegółowych określonych w punkcie 4.2.3 SIWZ jest przedłożenie przez Wykonawcę - wraz z ofertą aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

# INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

### 6.1.Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (zwane dalej, „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą elektroniczną, przy czym każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie pisemnie potwierdza fakt otrzymania korespondencji. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji, zarówno faksem jak drogą e-mailową, za potwierdzenie jej otrzymania przyjmuje się wydruk potwierdzający wysłanie wiadomości.

6.2.Wniesienie protestu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Protest może być wniesiony faksem lub drogą elektroniczną, ale jego oryginał niezwłocznie musi zostać przesłany w formie pisemnej do Zamawiającego. Pouczenie o środkach ochrony prawnej zawarte jest w pkt 16 SIWZ.

# OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Anna Jahns - tel. 0 42 715 45 28 w godz. 900-1500

# WADIUM

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 11.1 SIWZ. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

  - W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony czas, nie dłuższy niż 60 dni. Każdy z Wykonawców ma prawo odmówić wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, bez podawania przyczyn swojej odmowy. Przedłużenie staje się skuteczne tylko wobec tych Wykonawców, którzy wyrażą zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą.

# OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

### Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

### Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.

### Oferta powinna być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Zamawiający zaleca, aby oferta i jej załączniki były ponumerowane i spięte w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie. Oferta i załączniki do oferty muszą być zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta (dalej „Osoby Uprawnione”). Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione. Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy).

### W przypadku składania dokumentów w formie kopii muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Osoby Uprawnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np.: wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem);

### W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę lub osoby niewymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Osobę Uprawnioną przez Wykonawcę.

### Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Wszystkie załączniki do SIWZ wymagane przez Zamawiającego powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle według wskazań SIWZ. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy stanowiących załączniki do SIWZ.

### Zamawiający dopuszcza złożenie oferty z załącznikami opracowanymi przez Wykonawcę 
z zastrzeżeniem, że z ich treści musi wynikać nie budzące wątpliwości oświadczenie woli Wykonawcy zgodne z wymogami Zamawiającego, określonymi w pkt 5 SIWZ.

  - Na ofertę składają się następujące dokumenty:

    - Formularz ofertowy przygotowany zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ, z podaniem całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia na rzecz Zamawiającego w PLN; Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

    - Specyfikacja sprzętu medycznego zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

    - Oświadczenia i dokumenty opisane w punkcie 5 SIWZ.

    - Inne załączniki niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty.

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

    - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

    - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości.

  - Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów lub dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 i w § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

### W przypadku oferty składanej przez konsorcjum, Zamawiający, dokonując oceny, czy konsorcjum spełnia wymagania określone w SIWZ, uwzględni uprawnienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, personel oraz sytuację ekonomiczną i finansową członków konsorcjum. W związku z powyższym, wraz z ofertą członkowie konsorcjum mogą złożyć jeden komplet dokumentów, o których mowa w punkcie 5.1 SIWZ. Do oferty powinny zostać załączone dokumenty wskazane w punktach 5.2. i 5.3. SIWZ przygotowane odrębnie w odniesieniu do każdego z członków konsorcjum.

### Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.

### Zamawiający informuje, iż zgodnie z art.93 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufałości.

### Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie.

### Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

### Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio punkt 15 SIWZ. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

### Zamawiający zaleca, aby ofertę umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem:

### „Oferta na dostawę zestawu do prób wysiłkowych”

### nie otwierać przed dniem 20 listopada 2008r. do godz. 14:15”.

### Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

### Naruszenie któregokolwiek z powyższych wymagań skutkować będzie odrzuceniem oferty, za wyjątkiem złożenia oferty w kopercie oznaczonej pieczątką Wykonawcy, które nie skutkuje odrzuceniem oferty.

# MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

### Termin składania ofert upływa 20 listopada 2008r. o godz. 14:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

### Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego (Sekretariat Dyrektora II piętro w budynku przychodni PZOZ) i zaadresować na adres podany w pkt. 1.6.5.

### Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 listopada 2008r., o godz. 14.15 w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Dyrektora.

### Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.

# OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

## Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie formułą „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w punkcie 5 SIWZ.

## Kryteria wyboru oferty i sposób oceny ofert.

    - Kryterium wyboru oferty: cena 100%

    - Obliczenie punktów zostanie dokonane na podstawie wzoru:

C = (C min/C b) x 100

gdzie:

C – ilość punktów przyznana danej ofercie,

C min – najniższa cena brutto wynikająca ze złożonej oferty,

C b – cena brutto oferty badanej.

W postępowaniu o zamówienie publiczne zostanie wybrana oferta, która według formuły ocen uzyska największą liczbę punktów.

Uwaga:

Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

# ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

### Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# UMOWA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

### Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa.

### Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego projekt umowy na wykonanie Zamówienia (dalej „Projekt umowy”).

### Zamawiający zaleca, aby Projekt umowy został uzupełniony przez Wykonawcę poprzez podanie danych określonych przez Zamawiającego w Projekcie umowy. Tak uzupełniony Projekt Umowy określany jest dalej mianem „Uzupełnionego Projektu Umowy”.

### Zamawiający zaleca, aby do oferty Wykonawca załączył Uzupełniony Projekt Umowy. Oświadczenie o gotowości zawarcia umowy z Zamawiającym na warunkach Uzupełnionego Projektu Umowy zawarte jest w treści formularza ofertowego.

### MODYFIKACJA I WYCOFANIE OFERT

### Wykonawca może zmodyfikować lub wycofać złożoną przez siebie ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia przekazanego zamawiającemu przed terminem składania ofert.

### Powiadomienie o wprowadzaniu zmian lub wycofaniu oferty winno być przez Wykonawcę przygotowane i oznaczone w sposób określony w pkt 10.5. SIWZ i dodatkowo oznaczone określeniami „ZMIANA” lub ,,WYCOFANIE”.

### Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być datowane i podpisane własnoręcznie przez podpisującego ofertę.

### Wykonawca nie może wycofać oferty, ani wprowadzić zmian do jej treści po upływie terminu składania ofert.

### Oferty wycofane zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania nie wcześniej niż  po upływie wyznaczonego terminu składania ofert.

# POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

### Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień SIWZ, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku Postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do których jest obowiązany na podstawie Ustawy, Wykonawca może wnieść protest.

### Termin do wniesienia protestu wynosi 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 3 Ustawy.

### Na podstawie art. 182 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 4a ust. 1 od rozstrzygnięcia protestu nie przysługuje odwołanie.

# INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

17.1.W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę  o terminie i miejscu zawarcia umowy.

### 17.2.Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

# ZAŁĄCZNIKI

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

- Formularz ofertowy.

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

- Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłatami w podatkach i na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

- Projekt umowy.

- Specyfikacja sprzętu medycznego.

Zatwierdził:

__________________________________________

(data, podpis)

Załącznik Nr 1 do SIWZ

_______________________

(Pieczęć Wykonawcy

Zgodnie z pkt 6 SIWZ Korespondencję można przekazywać faksem lub e-mailem. Zamawiający zaleca podanie nazwy firmy, miejscowości, województwa, kodu pocztowego, telefonu i faksu oraz e-mail))

FORMULARZ OFERTOWY

na wykonanie Zamówienia w przetargu nieograniczonym na 
„Dostawę zestawu do prób wysiłkowych”

Oferujemy wykonanie dostawy objętej przedmiotem zamówienia za cenę:

netto _____________________ zł, (słownie: ______________________________________________ __________________________________________________________________________________zł) plus podatek VAT w wysokości ______%, co daje cenę brutto____________________________zł, (słownie:___________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________zł)

Jednocześnie oświadczamy, że:

  - zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń;

  - uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do sporządzenia oferty;

  - uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ;

  - dostawę objętą zamówieniem zamierzamy wykonać osobiście;

  - zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

  - Oferta została złożona na _________stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr _______do nr ________.;

  - załącznikami do niniejszej oferty są:

- ______________________________

- ______________________________

- ______________________________

- ______________________________

_________________________                        ______________________________________

(Miejsce, data)				     (podpis i pieczątka Wykonawcy lub Osoby Uprawnionej)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2 do SIWZ

_____________________________

(Pieczęć Wykonawcy

Załącznik Nr _____                                                     strona _________ z ogólnej liczby ______ stron

do oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa zestawu do prób wysiłkowych.”

nr rej PZOZ.ZP-13/08

Oświadczenie Wykonawcy

o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 i art. 24 Ustawy

W związku z postępowaniem o nr rej. PZOZ.ZP-13/08 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę zestawu do prób wysiłkowych” oświadczamy, że:

- Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - na podstawie art. 22 ust.1 pkt. 1 Ustawy.

- Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia*; załączamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia *- na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.

- Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - na podstawie art. 22 ust.1 pkt. 3 Ustawy.

- Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 pkt 1 Ustawy.

________________________			___________________________________________

(Miejsce i data)					(podpis i pieczątka Wykonawcy lub Osoby Uprawnionej)

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 3 do SIWZ

___________________________________

(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik Nr _____                                                     strona _________ z ogólnej liczby ______ stron

do oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa zestawu do prób wysiłkowych.”

nr rej PZOZ.ZP-13/08

Oświadczenie Wykonawcy

W związku z postępowaniem o nr rej. PZOZ.ZP-13/08 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę zestawu do prób wysiłkowych” oświadczamy, że:

- Nie zalegamy/zalegamy* z opłacaniem podatków z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej*.

- Nie zalegamy/zalegamy* z opłacaniem opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne*.

- Uzyskaliśmy przewidziane prawem zwolnienie*, odroczenie* lub rozłożenie na raty* zaległych płatności*.

- Wstrzymano w całości wykonanie decyzji* ______________________________________

(podać datę, numer decyzji, organ, który ją wydał)

____________________________________________________________________________________________

____________________________		________________________________________

(Miejsce i data)		(pieczęcie i podpisy Osób Uprawnionych)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Projekt   umowy

Załącznik Nr _____                                                     strona _________ z ogólnej liczby ______ stron

do oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa zestawu do prób wysiłkowych.”

nr rej PZOZ.ZP-13/08

Umowa nr ____/08

zawarta w dniu___________ 2008r. w Zgierzu pomiędzy Powiatowym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Zgierzu, 95-100 Zgierz, przy ul. A. Struga 2-4, w imieniu którego działa:

Zbigniew Jarosik 	 Dyrektor Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu

zwanym dalej Zamawiającym,

a firmą

________________________________________________________________________________
(nazwa Wykonawcy)

z siedzibą w

__________________________________________________________________________________
(dane teleadresowe)

województwo ___________________________________ działającą na podstawie wpisu do ewidencji 

działalności gospodarczej / Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonej/ego przez ______________

_________________________________________________________________________________ (Wykonawca wpisuje dane  odpowiednio do dokumentu rejestracji)

pod numerem ___________________

zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez

1. _____________________________________	_____________________________________

2. _____________________________________	_____________________________________

(imiona, nazwiska, stanowiska Osób Uprawnionych)

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Podstawą zawarcia umowy jest udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 2

- Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa zestawu do prób wysiłkowych”.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia w zakresie określonym w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy i Specyfikacji sprzętu stanowiącej załącznik Nr 2 do umowy.

- Wartość przedmiotu zamówienia wynosi : __________________________________________________ zł netto

(słownie:______________________________________________________________________)

plus podatek VAT w wysokości _____ %, co daje kwotę brutto __________________________ zł

(slownie:______________________________________________________________________)

- Strony ustalają, że ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do umowy mogą ulec zmianie jedynie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

§ 3

      - Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu medycznego wyszczególnionego w Specyfikacji sprzętu stanowiącym Załącznik Nr 2 do umowy zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy oraz SIWZ na następujących warunkach:

- Wykonawca zobowiązuje się osobiście dostarczyć przedmiot umowy loco do siedziby Zamawiającego, tj. Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgierzu, ul. A. Struga 2-4, na koszt własny, w godzinach od 8:00 do 14:00 po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym terminu i miejsca dostawy. Przy dostawie będzie obecna osoba uprawniona do występowania w imieniu Wykonawcy lub inny upoważniony pracownik. O dacie dostawy Zamawiający zostanie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie najpóźniej w dniu poprzedzającym dostawę.

- Termin realizacji zamówienia wynosi 7 dni od daty zawraca umowy tj. od dnia _________________ do dnia___________.

- Zamawiający jest zwolniony od obowiązku zbadania przedmiotu umowy w zakresie właściwości stwierdzonych dokumentami wskazanymi w ust. 2.

      - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów dopuszczających sprzęt medyczny do obrotu i używania w jednostkach służby zdrowia (CE).

      - W przypadku stwierdzenia wad jakościowych w dostawie Zamawiający powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację w ciągu 2 dni. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych  Zamawiającemu przysługuje dostarczenie sprzętu wolnego od wad lub uzupełnienie brakującego w terminie 2 dni, licząc od dnia rozpatrzenia reklamacji. Brak rozpatrzenia reklamacji w ciągu 2 dni Zamawiający uznaje za jej przyjęcie.

§ 4

  - Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne.

  - Wykonawca udziela ____ miesiący gwarancji na sprzęt medyczny. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w okresie obowiązywania gwarancji.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne przedmiotu umowy, przy czym za wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy i załączonych do niej dokumentach.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu umowy, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem towarów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

- Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi za faktycznie wykonaną dostawę na podstawie prawidłowo sporządzonej faktury VAT dostarczonej przez Wykonawcę wraz z dostawą, przelewem bankowym w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury, na konto Wykonawcy.

- Za dzień zapłaty uważany jest dzień uznania na rachunku Wykonawcy.

§ 6

Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczanego przedmiotu zamówienia określonego w § 2 ust. 2.

§ 7

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości brutto określonej w § 2 ust. 3 umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

- Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości brutto określonej w § 2 ust. 3, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, z zastrzeżeniem § 8.

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto określonej w § 2 ust. 3 za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto określonej w § 2 ust. 3, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku nie uzupełnienia lub nie wymienienia przedmiotu umowy opisanego w § 2 ust. 2 na zgodny z zamówieniem.

- Jeżeli wysokość kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, stronom służy prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego i przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 8

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 9

Poza przypadkiem, o którym mowa w § 8, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy 
w przypadku, gdy:

    - będzie prowadzone postępowanie likwidacyjne firmy Wykonawcy,

    - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

    - Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

§ 10

Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy, w całości lub w części.

§ 11

- Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie. W przypadku, kiedy okaże się to niemożliwe, spory te zostaną poddane przez strony rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i ustawy o finansach publicznych.

§ 12

      - Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

      - Do umowy nie zostaną wprowadzone postanowienia niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru oferenta, chyba, że konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 13

Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy strony wyznaczają

___________________________________________- reprezentującego Wykonawcę oraz

Grzegorza Kałkowskiego- reprezentującego Zamawiającego.

§ 14

Integralną częścią umowy jest Formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do umowy oraz Specyfikacja sprzętu wraz z warunkami gwarancji stanowiąca Załącznik Nr 2 do umowy.

§ 15

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

# Zamawiający 								Wykonawca

_________________________                        ______________________________________

(Miejsce, data)				     (podpis i pieczątka Wykonawcy lub Osoby Uprawnionej)

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr _____                                                     strona _________ z ogólnej liczby ______ stron

do oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa zestawu do prób wysiłkowych.”

nr rej PZOZ.ZP-13/08

SPECYFIKACJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO

| PARAMETRY ZESTAWU DO PRÓB WYSIŁKOWYCH |  | Oświadczenie Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Opis parametru | Wykonawca poprzez wpisanie TAK/NIE oświadcza, że oferowane urządzenie posiada bądź nie posiada określonego parametru |
|  | Wymagany komputer z procesorem min. Celeron D360 3,4 GHz, 512 MB RAM, dysk 80GB, nagrywarka DVD R/RW +/-, system operacyjny Windows XP Professional, kolorowy monitor LCD 19", drukarka laserowa |  |
|  | Oryginalny wózek jezdny producenta z transformatorem bezpieczeństwa, ramieniem na monitor LCD i dwiema półkami |  |
|  | Oprogramowanie sterujące kompatybilne i współpracujące z Windows XP |  |
|  | Wbudowana baza danych do archiwizacji spoczynkowych i wysiłkowych badań EKG |  |
|  | Układ ekranu konfigurowany przez użytkownika. Możliwość zapisywania i uruchamiania indywidualnych profili użytkownika |  |
|  | Cyfrowy bezprzewodowy moduł akwizycji 12 kanałowego sygnału EKG, odporny na impuls defibrylatora |  |
|  | Mały nadajnik o wymiarach 65x95x25 mm |  |
|  | Mała waga nadajnika 130 g |  |
|  | Podgląd i rejestracja 12 kanałów EKG na ekranie o wysokiej rozdzielczości 1280x1024 w czasie rzeczywistym. |  |
|  | Próbkowanie i pamiętanie EKG z częstotliwością 500 próbek/s/kanał |  |
|  | Pasmo przenoszenia sygnału EKG 0,05-150 Hz |  |
|  | Wykonywanie standardowych 12-odprowadzeniowych badań EKG spoczynkowych i wysiłkowych |  |
|  | Różne formaty wizualizacji i wydruku EKG, m.in.: 3, 6, 6+6 i 12 kanałów |  |
|  | Analiza EKG obejmująca położenie i nachylenie odcinka ST dla wszystkich odprowadzeń oraz ST/ HRmax |  |
|  | Impedancyjna kontrola podłączenia elektrod z wizualizacją oporności każdej elektrody na ekranie nadajnika na etapie przygotowywania pacjenta |  |
|  | Wprowadzanie danych o pacjencie i badaniu z wykorzystaniem podręcznych wykazów, np.: leków, wskazań, powodów zakończenia testu, objawów, … |  |
|  | Automatyczne i ręczne ustawianie punktów pomiarowych dla analizy ST |  |
|  | Nazwa protokółu, fazy próby, czasu trwania próby i podokresów - wyświetlane podczas całego badania |  |
|  | Częstość rytmu serca, procentowa wartość ustalonego limitu tętna oraz wartość limitu - wyświetlana podczas całego badania. Możliwość wyboru kryterium określenia tętna maksymalnego, osobno dla kobiet i mężczyzn |  |
|  | Aktualna prędkość i nachylenie bieżni – wyświetlane podczas całego badania |  |
|  | Ciągła prezentacja wartości wykonanej pracy i obciążenia |  |
|  | Prezentacja bieżących zmian położenia ST w odprowadzeniu wybranym przez użytkownika lub w sposób automatyczny wg. kryterium maksymalnego uniesienia, obniżenia, maksymalnej zmiany ST lub indeksu ST/HRmax |  |
|  | Prezentacja uśrednionego QRST na zespole referencyjnym z numerycznym opisem parametrów ST dla 12 odprowadzeń |  |
|  | Prezentacja trendów ST, HR, MET w czasie badania z jednoczesnym podglądem bieżącego EKG |  |
|  | Prezentacja 12 median bieżących |  |
|  | Wyznaczanie wartości produktu podwójnego |  |
|  | Analiza arytmii z automatycznym zapisem fragmentu EKG w momencie wystąpienia incydentu |  |
|  | Możliwość drukowania i zapamiętywania dowolnych przykładów EKG w czasie trwania badania |  |
|  | Filtry cyfrowe nie wprowadzające zniekształceń w obrębie odcinka ST |  |
|  | Cyfrowa korekcja pływania linii izoelektrycznej |  |
|  | Sterowanie przebiegiem badania, wydrukiem raportów, pracą bieżni |  |
|  | Możliwość konfiguracji raportów końcowych |  |
|  | Informacja w raporcie o: - danych demograficznych pacjenta, wskazaniach, lekach, powodach zakończenia i objawach - całkowitym czasie testu - wartości wykonanej pracy - procencie uzyskanego limitu tętna - maksymalnym ciśnieniu tętniczym skurczowym i rozkurczowym z podaniem czasu wystąpienia - maksymalnej wartości obniżenia/uniesienia ST z podaniem odprowadzenia i czasu wystąpienia - maksymalnych zmianach obniżenia/uniesienia ST z podaniem odprowadzenia i czasu wystąpienia - maksymalnej wartości indeksu ST/HR z podaniem czasu wystąpienia - czasie trwania poszczególnych faz obciążenia - wartościach: prędkości i pochylenia bieżni, częstości rytmu, ciśnienia, MET, produktu podwójnego w poszczególnych fazach i kolejnych minutach badania - trendach położenia i nachylenia ST dla 12 odprowadzeń - trendach HR, ciśnienia skurczowego/rozkurczowego i produktu podwójnego - przebiegi uśrednionych zespołów QRS z poszczególnych etapów |  |
|  | Wydruk raportów na drukarce laserowej w formacie A4 |  |
|  | Obsługa podstawowych protokołów sterujących: Bruce, modyf. Bruce, Naughton z możliwością zaprogramowania protokołów własnych, w tym protokołu typu RAMP |  |
|  | Możliwość ręcznego sterowania bieżnią oraz utrzymania i zmiany danego etapu |  |
|  | Współpraca z cykloergometrem i bieżnią |  |
|  | Archiwizacja pełnych badań na dysku twardym, płycie CD i DVD |  |
|  | Możliwość wielokrotnego retrospektywnego przeglądania zapisanych badań i ponowienia analizy |  |
|  | Możliwość przeglądania zapamiętanych w trakcie badania przykładów EKG |  |
|  | Możliwość rozbudowy o eksport raportu końcowego w formacie PDF |  |
|  | Możliwość rozbudowy o opcję automatycznego pomiaru ciśnienia skurczowego i rozkurczowego w czasie badania oraz pomiar SpO2 |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o drukarkę termiczną A4 do wydruków ciągłych i raportu |  |
|  | Możliwość rozbudowy o export danych z badania (odstępy, amplitudy) do pliku tekstowego w celu późniejszej analizy |  |
|  | Możliwość rozbudowy o interfejs HL7 i DICOM do komunikacji z informatycznym systemem zarządzania danymi medycznymi |  |
|  | Wyjście cyfrowe EKG do synchronizacji z aparatem USG i zestawem do ergospirometrii |  |
| CECHY BIEŻNI |  |  |
|  | Zakres prędkości ruchowego pasa 0-19,2 km/h |  |
|  | Skok zmiany prędkości ruchowego pasa co 0,1 km/h |  |
|  | Zakres kąta nachylenia 0-25% |  |
|  | Skok zmiany nachylenia co 0,5 % |  |
|  | Taśma antypoślizgowa i antystatyczna |  |
|  | Nośność bieżni 200 kg |  |
|  | Długość użytkowa ruchowego pasa 145 cm |  |
|  | Szerokość ruchowego pasa 50 cm |  |
|  | Odległość ruchomego pasa od podłoża 25 cm |  |
|  | Bieżnia sterowana komputerowo przez port RS-232 |  |
|  | Wyłącznik bezpieczeństwa po lewej i prawej stronie poręczy |  |
|  | Zasilanie jednofazowe 230V, 50Hz |  |
|  | Możliwość doposażenia bieżni w poręcze pediatryczne |  |
| Dane dotyczące serwisu i szkoleń |  |  |
| 1 | Szkolenie dla personelu Zamawiającego |  |
| 2 | Okres gwarancji min. 12 miesięcy |  |
| 3 | Czas reakcji: od przyjęcia zgłoszenia naprawa – max 2 dni. W przypadku niemożliwości dokonania naprawy – dostarczenie sprzętu zastępczego w terminie max 2 dni. |  |
| 4 | Serwis gwarancyjny realizowany będzie przez: Wykonawca podaje dane teleadresowe serwisu |  |
| 5 | Serwis pogwarancyjny realizowany będzie przez: Wykonawca podaje dane teleadresowe 3 punktów serwisowych |  |

Uwaga!

Wykonawca musi zaoferować urządzenie o parametrach odpowiadających parametrom urządzenia  opisanego w tabeli powyżej. Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu wartości oferowanej będzie traktowane jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Jednocześnie oświadczamy, że na sprzęt medyczny Typ/Model _____________________________________;

Producent ________________________________________________ ; rok produkcji ___________________

udzielamy ______ miesięcy gwarancji.

____________________________		________________________________________

(Miejsce i data)		(pieczęcie i podpisy Osób Uprawnionych)