Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

(SIWZ)

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie przepisów ustawy

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)

w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 133.000 euro na:

„Najem analizatora hematologicznego wraz z zakupem odczynników.”

CPV: 33.25.34.57-6

CPV: 24.49.62.00-9

Zatwierdzam:

Dyrektor

Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Zgierzu

Zbigniew Jarosik

Opracował:

Grzegorz Kałkowski

Zgierz, styczeń 2009 r.

- INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgierzu zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 133.000 Euro.

  - Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, Kodeksu Cywilnego, ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, ustawy o finansach publicznych i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej SIWZ.

  - Przedmiotem zamówienia jest „Najem analizatora hematologicznego wraz z zakupem odczynników” dla potrzeb laboratorium Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera pkt 2 SIWZ.

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści SIWZ, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego SIWZ, a także umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego i będzie dla nich wiążąca.

  - Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

„Zamawiający” – Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgierzu (dalej PZOZ) reprezentowany przez Zbigniewa Jarosika – Dyrektora PZOZ w Zgierzu;

„Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej SIWZ;

„SIWZ” – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;

„Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych;

„Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot szczegółowo został opisany w punkcie 2 SIWZ;

„Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

  - Dane Zamawiającego:

  - Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Zgierzu;

  - Nr konta bankowego: 41 8783 0004 0016 5057 2000 0002;

  - NIP: 732 – 17 – 84 –463;

  - REGON: 000290937;

  - Adres do korespondencji: 95 -100 Zgierz, ul. A. Struga 2-4;

  - Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 0 42 715 45 10;

  - E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia; g.kalkowski@pzoz-boruta.pl;

  - Nr rejestru – znak postępowania PZOZ.AG.ZP-1/09

  - Adres strony internetowej, na której opublikowano informację o przetargu wraz z SIWZ:

http://www.starostwo.zgierz.pl/przetargi,

www.pzoz-boruta.pl

Zamawiający opublikował ogłoszenie o Zamówieniu na stronie Urzędu Zamówień Publicznych:

www.portal.uzp.gov.pl w dniu 14.01.2009 r. Zamówieniu nadano numer 4630 - 2009

- Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest „Najem analizatora hematologicznego oraz dostawa odczynników dla laboratorium analitycznego.”

Kod CPV: 33.25.34.57-6 (analizator hematologiczny);

Kod CPV: 24.49.62.00-9 (odczynniki do badań);

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - „Najem analizatora hematologicznego oraz dostawa odczynników dla laboratorium analitycznego.”

    - Wymagania konieczne do spełnienia przez oferowany analizator 5DIFF.

Parametry graniczne dla analizatora będącego przedmiotem zamówienia:

      - Analizator fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż 2008 r wymagane jest załączenie świadectwa CE dla oferowanego analizatora;

      - Wydajność minimum 60 oznaczeń w trybie morfologii z rozdziałem WBC na 5 populacji na godzinę w trybie manualnym;

      - Automatyczna analiza minimum 24 parametrów raportowych na wyniku;

      - Wyniki prezentowane w formie graficznej min. 1 skategram oraz min. 3 histogramy na ekranie monitora LCD oraz wydruku na drukarce laserowej;

      - Możliwość pracy w trybach morfologia bez rozdziału WBC na 5 populacji oraz morfologia z rozdziałem WBC na 5 populacji wraz z rzeczywistą oszczędnością odczynników w trybie bez rozdziału krwinek białych;

      - Objętość aspirowanej próbki ( z pierwszego pobrania bez rozcieńczenia ) pozwalająca na wykonanie pełnej minimum 24 parametrowej morfologii wraz z rozmazem 5 DIFF max 70.μl;

      - Parametry oznaczane przez analizator ( nie wyliczeniowe ) RBC, HCT, PLT, WBC ( 5- parametrowy rozdział tj:  LYMPH, EOS, BASO,  MONO, NEUT. ).

      - Możliwość oceny niedojrzałych granulocytów (IG ) jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentowych;

      - Analizator wyposażony w system flagowania wyników patologicznych wraz z informacją graficzną o stopniu nasilenia patologii;

      - Krew kontrolna dostępna w próbkach systemu zamkniętego oraz otwartego. Parametry krwi kontrolnej wczytywane za pomocą nośnika elektronicznego;

      - Analizator wyposażony w system zabezpieczenia przed mikroskrzepami;

      - Maksymalna liczba odczynników pozwalających na wykonanie pełnej morfologii z rozdziałem krwinek białych na 5 populacji – nie więcej niż 5;

      - Wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania 24-parametrowej morfologii w 100 % bezcyjankowe. Należy załączyć ulotki odczynnikowe dla wszystkich oferowanych odczynników  w języku polskim oraz karty charakterystyk materiałów niebezpiecznych dla odczynników zawierających substancje niebezpieczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z klasyfikacją i oznakowaniem ( Dz.U. 2005.201.1674;

      - Oprogramowanie QC obejmujące system kontroli jakości ( min 20 zbiorów 300 punktowych w/g systemu L-J ) oraz program średniej ruchomej Bulla;

      - Automatyczne mycie sondy pobierającej po każdym pobraniu ( zewnętrzne i wewnętrzne);

      - Aparat wyposażony w zewnętrzny komputer sterujący, kolorowy monitor ciekłokrystaliczny o przekątnej minimum 17 ',UPS oraz drukarkę laserową czarno-białą;

      - Pamięć minimum 10000 ostatnich oznaczeń wraz z prezentacją graficzną i danymi pacjenta;

      - Nowoczesna platforma systemu operacyjnego zarządzająca pracą analizatora – Windows XP/VISTA;

      - Oferent zapewni włączenie analizatora do systemu QC on – line ( kontrola jakości wszystkich oznaczanych parametrów, wyniki dostępne w czasie rzeczywistym ) wraz ze zdalną – internetową obsługą serwisową aparatu;

      - Instalacja , uruchomienie  analizatora i szkolenie personelu laboratorium w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone przez autoryzowane przedstawicielstwo producenta analizatorów zakończone wystawieniem stosownych certyfikatów;

      - Analizator, odczynniki oraz materiały kontrolne muszą pochodzić od jednego producenta;

      - Zakres   liniowości (z pierwszego pobrania bez rozcieńczenia) RBC od 0 do min 8 x 106 µl, WBC od 0 do min 200 x 103 µl, PLT od 0 do min 3000 x 103 µl, HGB od 0 do min 25 g/dl

      - Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim dostarczona w momencie instalacji i uruchomienia  analizatora;

  - Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Niespełnienie parametru/warunku spowoduje odrzucenie oferty

  - Parametry określone w Załączniku Nr 2 – Specyfikacja sprzętu - jako „TAK” oraz o określonych warunkach liczbowych są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” lub nie wypełnienie pola oraz niespełnienie warunków liczbowych spowoduje odrzucenie oferty.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składnia ofert częściowych.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego, nie zawiera    umowy ramowej i nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, oraz nie stosuje aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

## TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

## Zamawiający wymaga, aby Zamówienie  dotyczące najmu analizatora oraz było zrealizowane w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy lecz nie później niż do dnia 08.02.2009 r. Czas trwania umowy 36 miesięcy.

  - Zamawiający wymaga, aby dostawy odczynników, kalibratorów, kontroli realizowane były sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego.

  - Szczegółowe warunki realizacji Zamówienia określone zostały w Projekcie Umowy, który stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ

## Miejscem wykonania Zamówienia jest siedziba Zamawiającego.

## WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

### Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

#### posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

#### posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;

#### znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;

#### nie podlegają wykluczeniu z Postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy.

### Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:

#### 4.2.1.W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.2. i 4.1.4. wymagane jest oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu: uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu Zamówienia, niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia oraz o nie podleganiu wykluczeniu z Postępowania. Ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 5.1.1.

#### W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.3. ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 5.1.2.

#### W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.1. ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie 5.1.3.

  - Z  Postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy:

    - nie spełniają warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy;

    - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem Postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych Wykonawców w Postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

    - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik Postępowania;

    - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, po spełnieniu przez Zamawiającego warunku określonego w art. 26 ust. 3 Ustawy;

  - Zamawiający odrzuci ofertę, która:

    - jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy;

    - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

    - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

    - została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w Postępowaniu;

    - zawiera błędy w obliczeniu ceny;

    - w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy;

    - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

## 4.5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie formułą „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w punkcie 5 SIWZ.

# OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PUNKCIE 4

### W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

#### Potwierdzeniem warunków szczegółowych określonych w punkcie 4.2.1 SIWZ jest przedłożenie przez Wykonawcę - wraz z ofertą:

#### oświadczenia, że posiada: uprawnienia do wykonywania działalności pozwalającej na realizację przedmiotu zamówienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, oraz że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia i że nie podlega wykluczeniu z postępowania – wg załącznika nr 3 do SIWZ;

#### wykazu min. 2 wykonanych w 2006-2007r. dostaw o porównywalnym charakterze i wielkości jak przedmiot zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców – wg załącznika nr 5 do SIWZ.

W przypadku realizacji dostaw dla Zamawiającego należy je wyszczególnić w tym wykazie.

    - dokumentów (np.: referencje,) potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie- minimum 2 referencji. W przypadku realizacji dostaw o porównywalnym charakterze i wielkości jak przedmiot zamówienia dla Zamawiającego referencje nie są wymagane.

# Potwierdzeniem warunków szczegółowych określonych w punkcie 4.2.2 SIWZ jest przedłożenie przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne i podatków z tytułu prowadzonej działalności lub oświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu – wraz z kserokopią decyzji właściwego organu - wg załącznika nr 4 do SIWZ.

#### Potwierdzeniem warunków szczegółowych określonych w punkcie 4.2.3 SIWZ jest przedłożenie przez Wykonawcę - wraz z ofertą aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

# INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

### 6.1.Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (zwane dalej, „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą elektroniczną, przy czym każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie pisemnie potwierdza fakt otrzymania korespondencji. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji, zarówno faksem jak drogą e-mailową, za potwierdzenie jej otrzymania przyjmuje się wydruk potwierdzający wysłanie wiadomości.

6.2.Wniesienie protestu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Protest może być wniesiony faksem lub drogą elektroniczną, ale jego oryginał niezwłocznie musi zostać przesłany w formie pisemnej do Zamawiającego. Pouczenie o środkach ochrony prawnej zawarte jest w pkt 16 SIWZ.

# OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Procedura przetargowa – Grzegorz Kałkowski - tel. 0 42 715 45 28 w godz. 900-1500

Przedmiot zamówienia – Ilona Zielińska – tel. 0 42 715 45 33 w godz. 900-1500

# WADIUM

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 11.1 SIWZ. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

  - W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony czas, nie dłuższy niż 30 dni. Każdy z Wykonawców ma prawo odmówić wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, bez podawania przyczyn swojej odmowy. Przedłużenie staje się skuteczne tylko wobec tych Wykonawców, którzy wyrażą zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą.

# OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

### Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ 
i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

### Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.

### Oferta powinna być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Zamawiający zaleca, aby oferta i jej załączniki były ponumerowane i spięte w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie. Oferta i załączniki do oferty muszą być zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta (dalej „Osoby Uprawnione”). Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione. Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy).

### W przypadku składania dokumentów w formie kopii muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Osoby Uprawnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np.: wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem);

### W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę lub osoby nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Osobę Uprawnioną przez Wykonawcę.

### Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Wszystkie załączniki do SIWZ wymagane przez Zamawiającego powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle według wskazań SIWZ. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy stanowiących załączniki do SIWZ.

### Zamawiający dopuszcza złożenie oferty z załącznikami opracowanymi przez Wykonawcę 
z zastrzeżeniem, że z ich treści musi wynikać nie budzące wątpliwości oświadczenie woli Wykonawcy zgodne z wymogami Zamawiającego, określonymi w pkt 5 SIWZ.

  - Na ofertę składają się następujące dokumenty:

    - Formularz ofertowy przygotowany zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ, z podaniem całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia na rzecz Zamawiającego w PLN; Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

    - Formularz cenowy przygotowany zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SIWZ;

    - Specyfikacja przedmiotu zamówienia przygotowana zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ;

    - Aplikacje na odczynniki do oferowanego analizatora hematologicznego;

    - W przypadku analizatora po generalnym przeglądzie Wykonawca musi przedłożyć dokument potwierdzający, że został dokonany generalny przegląd wraz z wyszczególnieniem wykonanych prac, w tym polegających na wymianie części zużywalnych

    - Oświadczenia i dokumenty opisane w punkcie 5 SIWZ.

    - Inne załączniki niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty.

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

    - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

    - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości.

  - Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów lub dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 i w § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

### W przypadku oferty składanej przez konsorcjum, Zamawiający, dokonując oceny, czy konsorcjum spełnia wymagania określone w SIWZ, uwzględni uprawnienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, personel oraz sytuację ekonomiczną i finansową członków konsorcjum. W związku z powyższym, wraz z ofertą członkowie konsorcjum mogą złożyć jeden komplet dokumentów, o których mowa w punkcie 5.1 SIWZ. Do oferty powinny zostać załączone dokumenty wskazane w punktach 5.2. i 5.3. SIWZ przygotowane odrębnie w odniesieniu do każdego z członków konsorcjum.

### Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.

### Zamawiający informuje, iż zgodnie z art.93 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufałości.

### Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie.

### Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, 
że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

### Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio punkt 15 SIWZ. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

### Zamawiający zaleca, aby ofertę umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem:

### „Oferta na dostawę analizatora hematologicznego wraz z zakupem odczynników –

### nie otwierać przed dniem 22.01.2009 r. do godz. 14:15”.

### Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

### Naruszenie któregokolwiek z powyższych wymagań skutkować będzie odrzuceniem oferty, za wyjątkiem złożenia oferty w kopercie oznaczonej pieczątką Wykonawcy, które nie skutkuje odrzuceniem oferty.

# MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

### Termin składania ofert upływa 22.01.2009 r. o godz. 14:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

### Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego (Sekretariat Dyrektora II piętro w budynku przychodni PZOZ) i zaadresować na adres podany w pkt. 1.6.5.

### Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.01.2009 r., o godz. 14.15 w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Dyrektora.

### Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.

# OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

## Opis kryteriów wyboru i sposobu oceny ofert.

    - Kryteria wyboru oferty:

## Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

| KRYTERIA | ZNACZENIE KRYTERIÓW |
| --- | --- |
| Cena całej oferty [T] | 60 % |
| Jakość analizatora[J] | 40 % |

## Oceny ofert Zamawiający dokona wg wzoru:

## W=T+J

gdzie:

W – ilość punktów przyznanych dla oferty ocenianej

T – ilość punktów uzyskanych wg wzoru określonego w pkt 12.1.2. SIWZ

C – ilość punktów uzyskanych wg wzoru określonego w pkt 12.1.3. SIWZ

    - Obliczenie wartości T:

T = (Tmin +Tob) x 60

gdzie: T – ilość punktów przyznanych dla oferty ocenianej

Tmin – najniższa cena brutto

Tob  – cena brutto oferty badanej

    - Obliczenie wartości J:

## J = (Jomin / Job)x 40

## Gdzie:

J – ilość punktów przyznanych dla oferty ocenianej

Jomin – oferta o najmniejszej ilość punktów

Job    –   ilość punktów oferty badanej

|  | Parametry oceniane dla jakości analizatora | Odpowiedź oferenta tak/nie | punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozdział i różnicowanie krwinek białych w oparciu o fluorescencyjną cytometrię przepływową przy wykorzystaniu światła z lasera pólprzewodnikowego bez użycia metod cytochemicznych do wybarwiania WBC |  | 0-15 |
| 2. | Dowolność redagowania wydruku wyniku wraz z podaniem odpowiednich wartości referencyjnych dla płci i wieku |  | 0-5 |
| 3. | Liniowość ( bez rozcieńczenia ) - WBC od 0 minimum do 440 x 10 3.μl PLT od 0 do minimum 4000 x 10 3 μl |  | 0-10 |
| 4. | Objętość aspirowanej próbki ( z pierwszego pobrania bez rozcieńczenia ) pozwalająca na wykonanie pełnej minimum 24 parametrowej morfologii wraz z rozmazem 5 DIFF max 20.μl |  | 0-10 |

Obliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

Dodatkowe wymagania :

1 Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oferty pełnej zawierającej wszystkie elementy tj analizator

( 5 diff ) wraz z odczynnikami i kontrolami. Oferowany analizator wszystkie odczynniki oraz

materiały kontrolne musza pochodzić od jednego producenta.

2.Oferowany analizator musi spełniać wszystkie warunki graniczne . W innym przypadku oferta

zostanie odrzucona .

Uwaga:

Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

# ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

### Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

### UMOWA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

### Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa.

### Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego projekt umowy na wykonanie Zamówienia („Projekt umowy”).

### Zamawiający zaleca, aby Projekt umowy został uzupełniony przez Wykonawcę poprzez podanie danych określonych przez Zamawiającego w Projekcie umowy. Tak uzupełniony Projekt Umowy określany jest dalej mianem „Uzupełnionego Projektu Umowy”.

### Zamawiający zaleca, aby do oferty Wykonawca załączył Uzupełniony Projekt Umowy. Oświadczenie o gotowości zawarcia umowy z Zamawiającym na warunkach Uzupełnionego Projektu Umowy zawarte jest w treści formularza ofertowego.

### `15. MODYFIKACJA I WYCOFANIE OFERT

### Wykonawca może zmodyfikować lub wycofać złożoną przez siebie ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia przekazanego zamawiającemu przed terminem składania ofert.

### Powiadomienie o wprowadzaniu zmian lub wycofaniu oferty winno być przez Wykonawcę przygotowane i oznaczone w sposób określony w pkt 10.5. SIWZ i dodatkowo oznaczone określeniami „ZMIANA” lub ,,WYCOFANIE”.

### Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być datowane i podpisane własnoręcznie przez podpisującego ofertę.

### Wykonawca nie może wycofać oferty, ani wprowadzić zmian do jej treści po upływie terminu składania ofert.

### Oferty wycofane zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania nie wcześniej niż  po upływie wyznaczonego terminu składania ofert.

# POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

### Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień SIWZ, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku Postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do których jest obowiązany na podstawie Ustawy, Wykonawca może wnieść protest.

### Termin do wniesienia protestu wynosi 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 3 Ustawy.

### Na podstawie art. 182 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 4a ust. 1 od rozstrzygnięcia protestu nie przysługuje odwołanie.

# INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

17.1.W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę  o terminie i miejscu zawarcia umowy.

### 17.2.Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

# ZAŁĄCZNIKI

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

- Formularz ofertowy. (załącznik nr 1)

- Specyfikacja sprzętu (załącznik nr 2).

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.(załącznik nr 3)

- Oświadczenie Wykonawcy o nie zaleganiu z opłatami w podatkach i na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne(załącznik nr 4)

- Wykaz dostaw (załącznik nr 5).

- Projekt umowy (załącznik nr 6)

- Formularz cenowy (załącznik nr 7).

Zatwierdził:

__________________________________________

(data, podpis)

Załącznik nr 1 do SIWZ

_____________________________

(Pieczęć Wykonawcy

Zgodnie z pkt 6 SIWZ Korespondencję można przekazywać faksem lub e-mailem. Zamawiający zaleca podanie nazwy firmy, miejscowości, województwa, kodu pocztowego, telefonu i faksu oraz e-mail))

FORMULARZ OFERTOWY

na wykonanie Zamówienia w przetargu nieograniczonym na 
 „Dostawę analizatora hematologicznego wraz z  zakupem odczynników .”

Oferujemy wykonanie dostaw objętych przedmiotem zamówienia za cenę:

netto _____________________ zł, (słownie: ______________________________________________ __________________________________________________________________________________zł) plus podatek VAT w wysokości ______%, co daje cenę brutto____________________________zł, (słownie:___________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________zł)

Jednocześnie oświadczamy, że:

  - zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń;

  - uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do sporządzenia oferty;

  - uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ;

  - dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonać osobiście;

  - zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

  - Oferta została złożona na _________stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr _______do nr ________.;

  - załącznikami do niniejszej oferty są:

- ______________________________

- ______________________________

- ______________________________

- ______________________________

_________________________                        ______________________________________

(Miejsce, data)				     (podpis i pieczątka Wykonawcy lub Osoby Uprawnionej)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2 do SIWZ

_____________________________

(Pieczęć Wykonawcy

Załącznik Nr _____                                                     strona _________ z ogólnej liczby ______ stron

do oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa analizatora hematologicznego  wraz z zakupem odczynników .”

nr rej PZOZ. AG.ZP-1/09

Specyfikacja przedmiotu zamówienia

|  | Wymagania konieczne do spełnienia przez oferowany analizator 5 DIFF | Spełnia | Spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
| l.p | Parametry | Tak | Nie |
| 1. | Analizator fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż 2008 r wymagane jest załączenie świadectwa CE dla oferowanego analizatora |  |  |
| 2. | Wydajność minimum 60 oznaczeń w trybie morfologii z rozdziałem WBC na 5 populacji na godzinę w trybie manualnym |  |  |
| 3. | Automatyczna analiza minimum 24 parametrów raportowych na wyniku |  |  |
| 4. | Wyniki prezentowane w formie graficznej min. 1 skategram oraz min. 3 histogramy na ekranie monitora LCD oraz wydruku na drukarce laserowej |  |  |
| 5. | Możliwość pracy w trybach morfologia bez rozdziału WBC na 5 populacji oraz morfologia z rozdziałem WBC na 5 populacji wraz z rzeczywistą oszczędnością odczynników w trybie bez rozdziału krwinek białych |  |  |
| 6. | Objętość aspirowanej próbki ( z pierwszego pobrania bez rozcieńczenia ) pozwalająca na wykonanie pełnej minimum 24 parametrowej morfologii wraz z rozmazem 5 DIFF max 70.μl |  |  |
| 7. | Parametry oznaczane przez analizator ( nie wyliczeniowe ) RBC, HCT, PLT, WBC ( 5- parametrowy rozdział tj: LYMPH, EOS, BASO, MONO, NEUT. ). |  |  |
| 8. | Możliwość oceny niedojrzałych granulocytów (IG ) jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentowych |  |  |
| 9. | Analizator wyposażony w system flagowania wyników patologicznych wraz z informacją graficzną o stopniu nasilenia patologii |  |  |
| 10 | Krew kontrolna dostępna w próbkach systemu zamkniętego oraz otwartego. Parametry krwi kontrolnej wczytywane za pomocą nośnika elektronicznego. |  |  |
| 11 | Analizator wyposażony w system zabezpieczenia przed mikroskrzepami |  |  |
| 12 | Maksymalna liczba odczynników pozwalających na wykonanie pełnej morfologii z rozdziałem krwinek białych na 5 populacji – nie więcej niż 5 |  |  |
| 13 | Wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania 24-parametrowej morfologii w 100 % bezcyjankowe. Należy załączyć ulotki odczynnikowe dla wszystkich oferowanych odczynników w języku polskim oraz karty charakterystyk materiałów niebezpiecznych dla odczynników zawierających substancje niebezpieczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z klasyfikacją i oznakowaniem ( Dz.U. 2005.201.1674 ). |  |  |
| 14 | Oprogramowanie QC obejmujące system kontroli jakości ( min 20 zbiorów 300 punktowych w/g systemu L-J ) oraz program średniej ruchomej Bulla . |  |  |
| 15 | Automatyczne mycie sondy pobierającej po każdym pobraniu ( zewnętrzne i wewnętrzne ). |  |  |
| 16 | Aparat wyposażony w zewnętrzny komputer sterujący, kolorowy monitor ciekłokrystaliczny o przekątnej minimum 17 ',UPS oraz drukarkę laserową czarno-białą |  |  |
| 17 | Pamięć minimum 10000 ostatnich oznaczeń wraz z prezentacją graficzną i danymi pacjenta |  |  |
| 18 | Nowoczesna platforma systemu operacyjnego zarządzająca pracą analizatora – Windows XP/VISTA |  |  |
| 19 | Oferent zapewni włączenie analizatora do systemu QC on – line ( kontrola jakości wszystkich oznaczanych parametrów, wyniki dostępne w czasie rzeczywistym ) wraz ze zdalną – internetową obsługą serwisową aparatu |  |  |
| 20 | Instalacja , uruchomienie analizatora i szkolenie personelu laboratorium w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone przez autoryzowane przedstawicielstwo producenta analizatorów zakończone wystawieniem stosownych certyfikatów |  |  |
| 21 | Analizator, odczynniki oraz materiały kontrolne muszą pochodzić od jednego producenta |  |  |
| 22 | Zakres liniowości ( z pierwszego pobrania bez rozcieńczenia ) RBC od 0 do min 8 x 10 6 μl , WBC od 0 do min 200 x 10 3 μl , PLT od 0 do min 3000 x 10 3 μl ,HGB od 0 do min 25 g/dl. |  |  |
| 23 | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim dostarczona w momencie instalacji i uruchomienia analizatora |  |  |

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Niespełnienie parametru/warunku spowoduje odrzucenie oferty.

Parametry określone jako „TAK” oraz o określonych warunkach liczbowych są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” lub nie wypełnienie pola oraz niespełnienie warunków liczbowych spowoduje odrzucenie oferty.

Warunki serwisu gwarancyjnego dla analizatora.

      - W czasie trwania umowy najmu serwis gwarancyjny dla analizatora będzie bezpłatnie świadczony przez:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

      - Maksymalny czas oczekiwania na naprawę, w razie awarii analizatora – maksymalnie 72 godziny, od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy czas reakcji serwisu i naprawy przekroczy 72 godziny, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia analizatora zastępczego, tej samej klasy, bądź zabezpieczy wykonanie badań bezpłatnie, w innej placówce, na analizatorze tej samej klasy.

- Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany analizatora na nowy wynosi trzy naprawy główne jednego podzespołu.

- Wykonawca zapewnia bezpłatny, coroczny przegląd analizatora.

- Wszelkie usterki i nieprawidłowości, z którymi wiąże się liczenie terminów reakcji serwisu należy zgłaszać nr tel/fax ………………………………………lub pocztą e-mail: ……………..…………

- W czasie trwania umowy dzierżawy analizatora wszelkie koszty, związane z naprawą analizatora (w tym dojazd serwisu, czas pracy serwisanta, wymiana części zużywalnych nie podanych w formularzu cenowym umowy) ponosi Wykonawca.

_________________________                        ______________________________________

(Miejsce, data)				     (podpis i pieczątka Wykonawcy lub Osoby Uprawnionej)

Załącznik Nr 3 do SIWZ

_____________________________

(Pieczęć Wykonawcy

Załącznik Nr _____                                                     strona _________ z ogólnej liczby ______ stron

do oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa analizatora hematologicznego  wraz z zakupem odczynników .”

nr rej PZOZ. AG.ZP-1/09

Oświadczenie Wykonawcy

o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 i art. 24 Ustawy

W związku z postępowaniem o nr rej. PZOZ.AG.ZP-1/09 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę analizatora hematologicznego wraz z zakupem odczynników .” oświadczamy, że :

- Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - na podstawie art. 22 ust.1 pkt. 1 Ustawy.

- Posiadamy niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.

- Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - na podstawie art. 22 ust.1 pkt. 3 Ustawy.

- Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 pkt 1 Ustawy.

________________________			___________________________________________

(Miejsce i data)					(podpis i pieczątka Wykonawcy lub Osoby Uprawnionej)

Załącznik Nr 4 do SIWZ

___________________________________

(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik Nr _____                                                     strona _________ z ogólnej liczby ______ stron

do oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa analizatora hematologicznego  wraz z zakupem odczynników .”

nr rej PZOZ. AG.ZP-1/09

Oświadczenie Wykonawcy

W związku z postępowaniem o nr rej. PZOZ.AG.ZP-1/09 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę analizatora hematologicznego wraz z zakupem odczynników .” oświadczamy, że:

- Nie zalegamy/zalegamy* z opłacaniem podatków z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej*.

- Nie zalegamy/zalegamy* z opłacaniem opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne*.

- Uzyskaliśmy przewidziane prawem zwolnienie*, odroczenie* lub rozłożenie na raty* zaległych płatności*.

- Wstrzymano w całości wykonanie decyzji* ______________________________________

(podać datę, numer decyzji, organ, który ją wydał)

____________________________________________________________________________________________

____________________________		________________________________________

(Miejsce i data)		(pieczęcie i podpisy Osób Uprawnionych)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 5 do SIWZ

________________________

(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik Nr _____                                                     strona _________ z ogólnej liczby ______ stron

do oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa analizatora hematologicznego  wraz z zakupem odczynników .”

nr rej PZOZ. AG.ZP-1/09

W związku z postępowaniem o nr rej. PZOZ.AG.ZP-1/09 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę analizatora hematologicznego wraz z zakupem odczynników .” oświadczamy, że w latach 2006-2007 wykonaliśmy dostawy wg poniższego zestawienia:

| Opis dostawy z podaniem rodzaju, ilości, wielkości | Wartość dostawy brutto | Data | Nazwa zleceniodawcy |
| --- | --- | --- | --- |

Na potwierdzenie wykonania ww. dostaw przedkładamy referencje w ilości ______ sztuk.

________________________			___________________________________________

(Miejsce i data)				      (podpis i pieczątka Wykonawcy lub Osoby Uprawnionej)

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Projekt   umowy

Załącznik Nr _____                                                     strona _________ z ogólnej liczby ______ stron

do oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa analizatora hematologicznego  wraz z zakupem odczynników .”

nr rej PZOZ. AG.ZP-1/09

Umowa nr ____/09

zawarta w dniu___________ 2009 r. w Zgierzu pomiędzy Powiatowym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Zgierzu, 95-100 Zgierz, przy ul. A. Struga 2-4, w imieniu którego działa:

Zbigniew Jarosik 	 Dyrektor Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu

zwanym dalej Zamawiającym,

a firmą

________________________________________________________________________________
(nazwa Wykonawcy)

z siedzibą w

__________________________________________________________________________________
(dane teleadresowe)

województwo ___________________________________ działającą na podstawie wpisu do ewidencji 

działalności gospodarczej / Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonej/ego przez ______________

_________________________________________________________________________________ (Wykonawca wpisuje dane  odpowiednio do dokumentu rejestracji)

pod numerem ___________________

zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez

1. _____________________________________	_____________________________________

2. _____________________________________	_____________________________________

(imiona, nazwiska, stanowiska Osób Uprawnionych)

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Podstawą zawarcia umowy jest udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 2

- Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa analizatora hematologicznego wraz z zakupem odczynników”

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia w zakresie określonym w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 i Specyfikacją sprzętu stanowiącą załącznik Nr 2, oraz Formularzem cenowym stanowiącym załącznik Nr 3 do umowy.

- Wartość przedmiotu zamówienia wynosi:

- Najem analizatora : ______________________________________________________ zł netto

(słownie:______________________________________________________________________)

plus podatek VAT w wysokości _____ %, co daje kwotę brutto __________________________ zł

(slownie:______________________________________________________________________)

- Dostawa odczynników : __________________________________________________ zł netto

(słownie:______________________________________________________________________)

plus podatek VAT w wysokości _____ %, co daje kwotę brutto __________________________ zł

(slownie:______________________________________________________________________)

- Strony ustalają, że ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 3 do umowy mogą ulec zmianie jedynie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

§ 3

      - Zamówienie obejmuje najem analizatora hematologiczny i dostawę odczynników zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 i Specyfikacją sprzętu stanowiącą załącznik Nr 2 oraz w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik Nr 3 do umowy na następujących warunkach:

- Wykonawca zobowiązuje się osobiście dostarczyć przedmiot umowy loco do siedziby Zamawiającego, tj. Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgierzu, ul. A. Struga 2-4, na koszt własny, w godzinach od 8:00 do 14:00 po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym terminu i miejsca dostawy. Przy dostawie będzie obecna osoba uprawniona do występowania w imieniu Wykonawcy lub inny upoważniony pracownik. O dacie dostawy Zamawiający zostanie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie najpóźniej w dniu poprzedzającym dostawę.

- Termin realizacji zamówienia wynosi 36 miesięcy tj. od dnia ______________________________ do dnia___________________________

- Wykonawca zobowiązany jest dokonać montażu analizatora, instalacji oraz uruchomienia w siedzibie Zamawiającego w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy nie później niż do dnia 08.02.2009 r., na własny koszt oraz nieodpłatnie przeszkolić pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia.

- Wydanie Zamawiającemu analizatora do użytku nastąpi na podstawie protokołu odbioru popisanego przez obie strony po zamontowaniu, instalacji oraz prawidłowym jego uruchomieniu przez Wykonawcę.

- W przypadku odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego, w szczególności z powodu wad przedmiotu umowy, nie sporządza się protokołu odbioru, a Zamawiający przekaże Wykonawcy podpisane przez siebie oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń, dotyczących przedmiotu umowy.

- Z czynności odbioru dostarczonego analizatora spisany będzie protokół odbioru zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru. Warunkiem podjęcia powyższych czynności jest przedłożenie przez Wykonawcę, najpóźniej w dniu dostawy, certyfikatu CE, instrukcji obsługi i konserwacji w języku polskim, danych serwisu i innej dokumentacji pomocnej w trakcie użytkowania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego zaopatrzenia Zamawiającego w konieczne adaptery do pracy z próbkami macierzystymi wraz z analizatorem, w terminie 7 dni od daty wskazanej w pkt 3.

- W przypadku dostarczenia analizatora używanego, urządzenie musi być po generalnym przeglądzie technicznym i wymianie wszystkich części zużywalnych, a fakt ten musi być udokumentowany przedłożonym raportem serwisowym.

- Dostawy odczynników realizowane będą w terminie 14 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia, sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego w oparciu o zamówienia złożone na piśmie, określające rodzaj i ilość dostaw (według każdorazowo złożonego zapotrzebowania).

- Odczynniki będą dostarczane do laboratorium analitycznego w siedzibie Zamawiającego, w godzinach od 8 00 do 14 00 na koszt Wykonawcy.

      - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kart charakterystyk substancji szkodliwych (dot. Odczynników) oraz zobowiązany jest do posiadania na zaoferowany asortyment dokumentów dopuszczających do obrotu i używania w jednostkach służby zdrowia (CE lub wpis do rejestru wyrobów medycznych), a także przestrzegania terminów ważności na dostarczony towar.

      - W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych w dostawie odczynników Zamawiający powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację w ciągu 3 dni. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych Zamawiającemu przysługuje dostarczenie towaru wolnego od wad lub uzupełnienie brakującego w terminie 7 dni, licząc od dnia rozpatrzenia reklamacji. Brak rozpatrzenia reklamacji w ciągu 3 dni Zamawiający uznaje za jej przyjęcie.

§ 4

  - Wykonawca oświadcza, że jest prawnie jedynym właścicielem analizatora, typ/model _______________ i zobowiązuje się do wykupienia aplikacji umożliwiającej podłączenie analizatora do systemu informatycznego w momencie zainstalowania go w laboratorium analitycznym.

  - Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne.

  - Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji na analizator zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji sprzętu .

  - Wykonawca zapewni coroczne, bezpłatne przeglądy gwarancyjne analizatora, a z przeglądów dostarczy Zamawiającemu pisemne potwierdzenie jego dokonania.

  - Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny przedmiotu zamówienia, tj. musi podjąć naprawę awarii najpóźniej w ciągu 24 godzin od daty zgłoszenia i wykonać naprawę w siedzibie Zamawiającego najpóźniej w terminie 72 godzin od chwili zgłoszenia awarii.

  - W przypadku stwierdzenia niemożności naprawy przedmiotu zamówienia w ciągu 72 godzin od chwili zgłoszenia awarii Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu sprzętu zastępczego o porównywalnych parametrach, spełniającego minimalne wymagania Zamawiającego lub tej samej klasy w terminie natychmiastowym, nie później niż w ciągu 1 dnia, bądź zabezpieczenia wykonania badań na koszt Wykonawcy, w innej placówce, na analizatorze tej samej klasy.

  - W przypadku braku możliwości naprawy przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do odebrania uszkodzonego sprzętu i dostarczenia go po naprawie, na koszt własny.

  - Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany analizatora na nowy wynosi trzy naprawy główne jednego podzespołu.

  - Wszelkie usterki i nieprawidłowości, z którymi wiąże się liczenie terminów reakcji serwisu należy zgłaszać telefonicznie nr tel/faks _________________________________________ lub pocztą e-mail: ______________________________________

  - W czasie trwania umowy najmu analizatora koszt wszelkich napraw, (w tym dojazd serwisu, czas pracy serwisanta, wymiana części zużywalnych nie podanych w formularzu cenowym) ponosi Wykonawca.

  - Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w okresie obowiązywania gwarancji.

  - W przypadku, gdy Wykonawca po wezwaniu do wymiany lub usunięcia wad przedmiotu umowy w drodze naprawy nie dokona żądanych czynności w terminie wskazanym w ust. 5, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy, a w szczególności roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne przedmiotu umowy, przy czym za wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy i załączonych do niej dokumentach.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu umowy, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem towarów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

            - Zamawiający nie może bez pisemnej zgody Wykonawcy udostępnić analizatora do użytkowania osobom trzecim ani go poddzierżawić.

            - Wykonawca ma prawo kontroli wykorzystania przedmiotu najmu.

§ 6

- Zapłata za najem nastąpi na podstawie prawidłowo sporządzonej faktury VAT, przedłożonej przez Wykonawcę, w terminie do 10 dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu obejmującego najem analizatora, przelewem bankowym w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury, na konto Wykonawcy Nr________________________________

- Zapłata za dostawę odczynników i części zużywalnych nastąpi za faktycznie wykonaną dostawę na podstawie prawidłowo sporządzonej faktury VAT dostarczonej przez Wykonawcę wraz z dostawą., przelewem bankowym w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury, na konto Wykonawcy j.w.

- Za dzień zapłaty uważany jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 7

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczanego przedmiotu zamówienia określonego w § 3 ust. 2.

      - Wykonawca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku stwierdzenia że:

- Zamawiający wykorzystuje analizator niezgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem.

- Zamawiający oddał analizatora bez zgody Wykonawcy do użytkowania osobie trzeciej.

§ 8

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości brutto określonej w § 2 ust. 3 pkt 1 i 2 umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

- Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości brutto określonej w § 2 ust. 3 pkt 1 i 2, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, z zastrzeżeniem § 9.

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto określonej w § 2 ust. 3 pkt 1 i 2 za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto określonej w § 2 ust. 3, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku nie uzupełnienia lub nie wymienienia przedmiotu umowy opisanego w § 2 ust. 1 i 2 na zgodny z zamówieniem.

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto określonej w § 2 ust. 3, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 5 i 6.

- Jeżeli wysokość kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, stronom służy prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego i przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 9

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 10

Poza przypadkiem, o którym mowa w § 9, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy 
w przypadku, gdy:

    - będzie prowadzone postępowanie likwidacyjne firmy Wykonawcy,

    - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

    - Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

§ 11

Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy, w całości lub w części.

§ 12

- Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie. W przypadku, kiedy okaże się to niemożliwe, spory te zostaną poddane przez strony rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i ustawy o finansach publicznych.

§ 13

      - Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności o ile możliwości i warunki dokonywania takiej zmiany wynikają z niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub ogłoszenia o zamówieniu.

§ 14

Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy strony wyznaczają
___________________________________________- reprezentującego Wykonawcę oraz
Ilonę Zielińską- reprezentującą Zamawiającego.

§ 15

Integralną częścią umowy jest Formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1, Specyfikacja sprzętu stanowiąca Załącznik Nr 2 oraz Formularz cenowy stanowiący Załącznik Nr 3 do umowy.

§ 16

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

# Zamawiający 								Wykonawca

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr _____                                                     strona _________ z ogólnej liczby ______ stron

do oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa analizatora hematologicznego wraz z zakupem odczynników .”

nr rej PZOZ.AG.ZP-1/09

Formularz cenowy

| Odczynniki | Szacunkowa ilość badań | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Nr kat. | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odczynniki | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Krew kontrolna 3 poziomy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czynsz najmu | Miesięczny netto : wartość czynszu ( 36 miesięcy ) netto: Miesięczny brutto: wartość czynszu ( 36 miesięcy ) brutto : |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMA - łączna / odczynniki + dzierżawa / oferty na 36 miesięcy : |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________			___________________________________________

(Miejsce i data)				      (podpis i pieczątka Wykonawcy lub Osoby Uprawnionej)