- Zgierz, dnia 3 sierpnia 2010r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm. – dalej zwana Ustawą) Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgierzu (dalej zwany Zamawiającym) informuje, iż odpowiada na pytania jakie wpłynęły  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę gazów medycznych dla potrzeb Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu”

Numer sprawy: PZOZ-ZP-7/10.

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga, aby w dobie dostosowywania Szpitali do norm europejskich, oferowany tlen medyczny spełniał wymagania Farmakopei Europejskiej aby czystość tlenu medycznego wynosiła min. 99,5 % potwierdzona kartą specyfikacji produktu.

Prosimy o wpisanie tego wymogu do SIWZ, a w przypadku negatywnej odpowiedzi         
o jej uzasadnienie.

Odpowiedź:

Oferowany tlen medyczny musi spełniać wymagania Farmakopei Europejskiej, potwierdzone przez Ministra Zdrowia w Świadectwie Rejestracji Produktu Leczniczego (zmiana z FP IV, PN-C-84911:97 na Farmakopea Europejska) oraz aby czystość tlenu medycznego wynosiła min. 99,5 % potwierdzona charakterystyką produktu.

Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 2

Prosimy  o uściślenie FORMULARZA CENOWEGO (zał. Nr 2 do SIWZ) w poz. 3 wynajem butli do tlenu medycznego o poj. 6,4 m3  w kolumnie ilość i podanie  ilości butlodni. Prosimy o zmianę w określeniu przeznaczenia butli na brzmienie: wynajem butli do tlenu medycznego o poj. 6,4 m3 , gdyż nie służą one jedynie do transportu gazu  ale i do przechowywania.

Odpowiedź:

W poz. 3 wynajem butli do tlenu medycznego o poj. 6,4 m3  ilość butlodni wynosi 26280. 
W pozycji 3 określenie przeznaczenia butli powinno brzmieć: wynajem butli do tlenu medycznego
 o poj. 6,4 m3.

Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 3

Prosimy o podanie na jaki czas skalkulowane są ilości w FORMULARZU CENOWYM (zał. Nr 2 do SIWZ).

Odpowiedź:

Skalkulowane ilości  obejmują okres 24 miesięcy, a powinna obejmować 36 miesięcy.

Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 4

W § 3 ust.2  prosimy o zmianę terminu dostawy na 2 dni robocze.

Odpowiedź:

W celu uniknięcia wątpliwości zwianych z terminem dostawy w zależności od czasu  zgłoszenia zamówienia Zamawiający dokona stosownej zmiany SIWZ, wobec czego  
§ 3 ust.2  otrzyma brzmienie:

2)Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć przedmiot umowy loco do pomieszczenia magazynowego w siedzibie Zamawiającego, tj. Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgierzu, ul. A. Struga 2-4 mieszczącego się na terenie PZOZ, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu przez Zamawiającego zamówienia. Dostawa nastąpi w godzinach od 6:00 do 15:00 dnia następnego po dniu zgłoszenia, jeśli zamówienia zostało zgłoszone do godz. 11.30. 
W przypadku złożenia zamówienia po tej godzinie jego realizacja będzie wykonana w ciągu 2 dni roboczych. Przy dostawie będzie obecna osoba uprawniona do występowania w imieniu Wykonawcy lub inny upoważniony pracownik.

Pytanie 5

W § 4 ust. 6 prosimy uściślić 12 miesięcy od daty produkcji.

Odpowiedź:

Odesłanie do załącznika nr 6 ( warunki gwarancji)  pozwala na precyzyjne określenie początku biegu okresu gwarancji  i innych jej warunków.

Pytanie 6

W § 7 prosimy o następujące zmiany:

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić sobie nawzajem tytułem odszkodowania kary umowne w następujących wypadkach 
i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, na jego pisemne uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 0,1% wartości umownej danej dostawy brutto, za każdy nieuzasadniony dzień zwłoki w dostawie lub wymianie przedmiotu umowy.

- Wykonawca może skutecznie uwolnić sie od kary wskazanej w ust. 2 wykazując, że zwłoka 
w dostawie lub wymianie przedmiotu umowy była uzasadniona i niezawiniona przez Wykonawcę.

- Niezasadne odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub rozwiązanie przez jedną ze stron lub z winy tej strony, będzie podstawą do żądania przez drugą stronę kary umownej 
w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umownej brutto, za wyjątkiem sytuacji gdy odstąpienie od umowy nastąpiło w trybie i na zasadach określonych wart. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

- W razie opóźnienia zapłaty za przedmiot dostawy Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty ustawowych odsetek.

Odpowiedź:

Zamawiający nie widzi podstaw do dokonania zmian zapisów umowy w określonym 
w pytaniu zakresie.

Pytanie 7

W § 11 prosimy zmienić na brzmienie:

Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie. W przypadku, kiedy okaże się to niemożliwe w terminie 14 kolejnych dni liczonych od pierwszej czynności związanej z negocjacjami co do polubownego zakończenia sporów, spory te zostaną poddane przez strony rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby powoda.

Odpowiedź:

Zamawiający nie uwzględni sugestii zawartej w pytaniu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany określonej umownie  właściwości miejscowej sądu  na zapis : „sąd właściwy  dla siedziby powoda”

Pytanie 8

W załączniku nr 6 do SIWZ Warunki Gwarancji prosimy o zmianę (jak w zapisach umowy § 4 ust. 2 zał. Nr 3 do SIWZ) w pkt. 3 na brzmienie: Maksymalny czas oczekiwania na wymianę wadliwych produktów wynosi 2 dni od chwili pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona czytelnej modyfikacji SIWZ  tj. zmiany w brzmieniu: 
„  Maksymalny czas oczekiwania na wymianę wadliwych produktów wynosi   2 dni licząc od dnia pozytywnego  rozpatrzenia reklamacji lub jej nie rozpatrzenia w terminach określonych 
w umowie.”

Z upoważnienia Dyrektora

p.o. Gł. Księgowego

Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Zgierzu

Elżbieta Rosiak