Zgierz, dnia 28 lutego 2011r

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. 
z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy dotyczące Najem sprzętu laboratoryjnego z dostawą odczynników dla potrzeb Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu.  numer sprawy: PZOZ-ZP-3/11, informuję, że Powiatowy Zespól Opieki Zdrowotnej w Zgierzu (dalej zwany Zamawiającym) dokonuje następujące modyfikacje treści SIWZ w poniższym zakresie:

## Zapis na stronie 12 SIWZ – XIII OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFER - Kryteria wyboru oferty – tabela nr 2- parametry techniczne pkt 1

z:

Tabela nr 2

KRYTERIUM; ILOŚĆ PUNKTÓW; Wartość kryterium. PARAMETRY TECHNICZNE (T); PUNKTACJA. 1.; Możliwość pracy w trybie szybszym z wydajnością 200, 300 ozn/godz; Tak – 20 pkt Nie - 0 pkt; 4; 4%. 2.; Oznaczanie w oparciu o 10 parametrowy pasek, w którym pola testowe zabezpieczone są siatką winylową; Tak – 20 pkt Nie - 0 pkt; 4; 4%. 3.; Wymagana czułość dla białka – poniżej 20 mg/dl, dla glukozy – 40 mg/dl; Tak – 20 pkt Nie - 0 pkt; 4; 4%. 4.; Paski testowe nie dające wyników fałszywie negatywnych na polach testowych glukozy i krwi w przypadku zawartości glukozy 50 mg/dl, hemoglobiny 0,03 mg/dl p; zy obecności kwasu askorbinowego o stężeniu 40 mg/dl Tak – 20 pkt Nie - 0 pkt; 4; 4%. 5.; Paski testowe nie dające wyników fałszywie negatywnych na polach testowych glukozy i krwi w przypadku zawartości glukozy 100 mg/dl, hemoglobiny 0,06 mg/dl przy obecności kwasu a; korbinowego o stężeniu 40 mg/dl Tak – 20 pkt Nie - 0 pkt; 4; 4%. CENY PASKÓW BRUTTO (C); 70; 70%. CZYNSZ BRUTTO (D); 10; 10%.

na:

Tabela nr 2

KRYTERIUM; ILOŚĆ PUNKTÓW; Wartość kryterium. PARAMETRY TECHNICZNE (T); PUNKTACJA. 1.; Możliwość pracy w trybie szybszym z wydajnością 400, 500 ozn/godz; Tak – 20 pkt Nie - 0 pkt; 4; 4%. 2.; Oznaczanie w oparciu o 10 parametrowy pasek, w którym pola testowe zabezpieczone są siatką winylową; Tak – 20 pkt Nie - 0 pkt; 4; 4%. 3.; Wymagana czułość dla białka – poniżej 20 mg/dl, dla glukozy – 40 mg/dl; Tak – 20 pkt Nie - 0 pkt; 4; 4%. 4.; Paski testowe nie dające wyników fałszywie negatywnych na polach testowych glukozy i krwi w przypadku zawartości glukozy 50 mg/dl, hemoglobiny 0,03 mg/dl przy obecności kwasu askorbinowego o stężeniu 40 mg/dl; Tak – 20 pkt Nie - 0 pkt; 4; 4%. 5.; Paski testowe nie dające wyników fałszywie negatywnych na polach testowych glukozy i krwi w przypadku zawartości glukozy 100 mg/dl, hemoglobiny 0,06 mg/dl przy obecności kwasu askorbinowego o stężeniu 40 mg/dl; Tak – 20 pkt Nie - 0 pkt; 4; 4%. CENY PASKÓW BRUTTO (C); 70; 70%. CZYNSZ BRUTTO (D); 10; 10%.

UZASADNIENIE

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ na podstawie art. 38 ust.4 ustawy, uzasadniając powyższą zmianę oczywistą omyłką pisarską.

DYREKTOR

Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Zgierzu

Zbigniew Jarosik