- POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

95-100 ZGIERZ, UL. ANDRZEJA STRUGA 2-4

Tel/faks  (0-42) 715 45 10

e-mail: g.kalkowski@pzoz-boruta.pl                 www.pzoz-boruta.pl

- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

poniżej 125.000 euro, na:

Najem sprzętu laboratoryjnego z dostawą odczynników dla potrzeb Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu

- ZATWIERDZAM

Dyrektor Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Zbigniew Jarosik

OPRACOWAŁ:

Grzegorz Kałkowski

ZGIERZ, LUTY 2011r.

- NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

### Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

#### „Zamawiający” – Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgierzu.

#### „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej SIWZ,

#### „SIWZ” – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

#### „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1665 ze  zm.),

#### „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został 
w sposób szczegółowy opisany w punkcie 3 SIWZ,

#### ”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

### 2. Dane Zamawiającego:

### konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Zgierzu,

### nr konta bankowego: 41 8783 0004 0016 5057 2000 0002,

### NIP: 732 – 17 – 84 –463,

### REGON: 000290937,

### adres do korespondencji: 95 -100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 2-4,

### faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 0 42 715-45-10,

### e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: g.kalkowski@pzoz-boruta.pl,

### nr rejestru – znak postępowania: PZOZ-ZP-3/11. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem,

### adres stron internetowych, na których opublikowano informację o przetargu wraz 
z SIWZ: http://www.pzoz-boruta.pl

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  - TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

### Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgierzu zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej do 125.000 Euro.

### Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego „Najem sprzętu laboratoryjnego 
z dostawą odczynników” dla potrzeb Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu.

### Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w dziale III SIWZ.

### Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, ustawy o finansach publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz niniejszej SIWZ.

### W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści SIWZ. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego SIWZ, a także umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego i będzie dla nich wiążąca.

- Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy.

- Zamawiający nie zawiera umowy ramowej i nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, oraz nie stosuje aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

- Nie ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, 
u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

### Zamawiający opublikował ogłoszenie o Zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych: www.uzp.gov.pl w dniu ………………………..2011r. Zamówieniu nadano numer: ……………………………

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

      - Przedmiotem zamówienia jest „Najem sprzętu laboratoryjnego z dostawą odczynników dla potrzeb Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu”

Kod CPV:

38434500-1- Analizatory biochemiczne

38434520-7- Analizator krwi

33696200-7- Odczynniki do badania krwi

33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

      - Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje 2 (dwie) części.

Część 1 - najem analizatora półautomatycznego do badań z zakresu zaburzeń krzepnięcia krwi

i zakupem odczynników oraz części zużywalnych.

Część 2 - najem czytnika pasków do analizy moczu i zakupem pasków.

Zamawiający dopuszcza możliwość składnia ofert częściowych na poszczególne części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 7 do SIWZ.

      - Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części lub wybraną część. Wybór najkorzystniejszej oferty odbywać się będzie odrębnie dla każdej części, zgodnie z opisanym w SIWZ kryterium oceny ofert.

## TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

## Termin wykonania zamówienia:

- Rozpoczęcie: od  27.03.2011r.,

- Zakończenie: 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

#### O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
w trybie art. 24 ust 1 Ustawy, oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone 
w art. 22 ust 1 Ustawy.

      - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w ust. 1  Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 4 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku udziału w Postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia/nie  spełnia w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu.

- OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, ORAZ OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST 1 USTAWY.

### W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, wraz z ofertą każdy 
z Wykonawców powinien przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, zgodnie ze wzorem określonym 
w załączniku Nr 4 do SIWZ, a ponadto dołączyć następując dokumenty:

  - wykaz wykonanych w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostaw podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 
i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie 
(z przedstawionych dokumentów powinno wynikać w sposób jednoznaczny, nie budzący jakichkolwiek wątpliwości Zamawiającego co do przedmiotu i wartości zrealizowanych dostaw , przy czym za spełniające powyższe wymagania zostaną uznane tylko te zamówienia, które rozpoczęto i zakończono w okresie przed upływałem terminu składania ofert – załącznik nr 6. Za dokumenty o których mowa w zdaniu poprzedzającym, a potwierdzające wykonania dostaw  mogą być uznane w szczególności: protokół odbioru, kopia faktury. Dla wykazania należytego wykonania dostawy, niezależnie od udokumentowania samego faktu jej wykonania za wystarczające uznane być  może oświadczenie odbiorcy o należytym wykonaniu lub inny dokument z treści którego wynika niezbicie fakt należytego wykonania dostawy przez wykonawcę.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z Postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy każdy z Wykonawców powinien przedłożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z Postępowania, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy 
w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust. 1 ustawy wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie 
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp;

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

#### Szczegółowe wymagania formalne, jakie powinny spełniać oświadczenia, o których mowa powyżej zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

# INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

### Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (zwane dalej, „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną lub faksem, przy czym każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie pisemnie potwierdza fakt otrzymania korespondencji. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji, zarówno faksem jak drogą e-mailową, za potwierdzenie jej otrzymania przyjmuje się wydruk potwierdzający wysłanie wiadomości.

- Poza wybranym sposobem przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.

- Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

procedura przetargowa Nr fax. 0 42 715 45 10 w godz. 800-1500 poczta elektroniczna:

- Grzegorz Kałkowski

– Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego i Zamówień Publicznych,  g.kalkowski@pzoz-boruta.pl, tel. 42 715 45 28

Przedmiot zamówienia:

- Ilona Zielińska - tel. 42 715 45 33

# WADIUM

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu ostatecznego terminu do składania ofert.

- W uzasadnionych przypadkach Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium (jeżeli dotyczy) albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.

# OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ
 i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Zamawiający zaleca, aby wszystkie kartki oferty były trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”). Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione.

- Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez Wykonawcę lub Osoby Uprawnione:

- dokumenty winny zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
 z oryginałem przez Wykonawcę (dwustronnie -  jeżeli dotyczy),

- poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką Wykonawcy lub Osoby Uprawnionej poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem),

- w sytuacji, gdy przedstawiona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu

- w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę lub osoby niewymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,

- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty,

- dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone z tłumaczeniem na język polski.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Wszystkie załączniki do SIWZ wymagane przez Zamawiającego powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę lub Osobę Uprawnioną bez wyjątku, ściśle według wskazań SIWZ i bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego.

Uwaga: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty z załącznikami opracowanymi przez Wykonawcę pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami przygotowanymi przez Zamawiającego.

UWAGA: Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określona
 w SIWZ zostaną odrzucone, jako niezgodne z treścią siwz.

- Zamawiający zaleca, aby ofertę umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz w jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem

Oferta na

„Najem sprzętu laboratoryjnego z dostawą odczynników” nie otwierać przed dniem 03.03.2011r.  do godz. 10.15.

Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nieotwartej oferty 
w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. Konsekwencje nieprawidłowego opisu i zabezpieczenia oferty ponosi Wykonawca.

- Na ofertę składają się:

- formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 1 do SIWZ,
z podaniem całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy w PLN (z dokładnością do dwóch miejsc po   przecinku) wraz z należnym podatkiem VAT („Wynagrodzenie”),

- formularz cenowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 2 do SIWZ.

- oświadczenia i dokumenty, o których mowa w dziale VI SIWZ,

- wypełniony i podpisany załącznik nr 7 do SIWZ,

- w przypadku wykonawców działających przez pełnomocnika pełnomocnictwo (przedstawione 
   w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem),

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna) – dokument (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem) stwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Dodatkowe dokumenty, niewymagane przez Zamawiającego, a załączone do oferty, nie będą podlegać badaniu i ocenie.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

- Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy 
o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego,

- wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem,

- wypełniając Formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” 
w miejscu np.: „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum/spółki cywilnej, a nie pełnomocnika konsorcjum/spółki cywilnej,

- oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika.

### Zamawiający dokonując oceny, czy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dot. konsorcjum, spółka cywilna, spółka jawna, spełniają wymagania określone w SIWZ, uwzględni uprawnienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, personel oraz sytuację ekonomiczną i finansową członków konsorcjum/wspólników spółki cywilnej/spółki jawnej.

### Oświadczenia i dokumenty wskazane w dziale VI. ust. 1 , ust. 2 i ust. 3 SIWZ muszą zostać przygotowane odrębnie w odniesieniu do każdego z członków konsorcjum/wspólnika spółki cywilnej/wspólnika spółki jawnej.

### Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 Ustawy oferty składane w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, 
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie 
z oznakowaniem „Tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Wykonawca zgodnie z art. 86 ust. 4 Ustawy nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

- na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,

- na 4 dni przed upływem terminu składania ofert – w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach 
z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielania zamówienia,

- na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy,

pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składnia ofert.

- Udostępnienie dokumentacji postępowania. Udostępnianiu podlega protokół wraz z załącznikami (w tym także oferty):

- załączniki do protokołu mogą być udostępniane po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia,

- osoba zainteresowana zobowiązana jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek 
o udostępnienie protokołu lub/i załączników do protokołu, (np.: ofert),

- Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione,

- po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin i sposób udostępnienia oferty, o czym poinformuje zainteresowanego w sposób określony w dziale VII. SIWZ,

- Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

# MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

### Termin składania ofert upływa 03.03.2011r. o godz. 10: 00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

### Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego (sekretariat Dyrektora II piętro w budynku przychodni PZOZ) i zaadresować na adres podany w dziale I. ust. 2 pkt 5.

### Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.03.2011r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego gabinet Dyrektora PZOZ.

### Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.

# OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

      - Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie całkowite wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu zamówienia podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane 
z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT.

      - Cenę ofertową należy określić cyfrowo i słownie, według wzoru:

cena netto + podatek VAT* = cena brutto.

      - Wykonawca zobowiązany jest zastosować w cenie oferty właściwą stawkę VAT, czyli taką, jaka wynika 
z ustawy z dnia 29.10.2010r. o zmianie ustawy podatku od towarów i usług (Dz. U. z 30.11.2010r  Nr 226 poz. 1476 .).

      - Zastosowanie niewłaściwej stawki VAT spowoduje odrzucenie oferty.

      - Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

      - Zamawiający, oceniając wyjaśnienia weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień, potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

      - Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN.

UWAGA: zgodnie z zasadą określoną w § 9 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. 
w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur (…) 
(Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.) – „końcówki poniżej 0, 5 grosza pomija się końcówki 0, 5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza”.

*Nie dotyczy Wykonawców nie będących płatnikami podatku VAT.

# OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

## Sposób oceny ofert dla Części 1

## Oceny ofert Zamawiający dokona wg wzoru:

## W = Ti + O i + C i + D i

## Gdzie:

W – suma punktów wg kryteriów opisanych w Tabeli Nr 1.

Ti – ilość punktów obliczonych wg wzoru opisanego w pkt.1.1 SIWZ;

Oi – ilość punktów obliczonych wg wzoru opisanego w pkt 1.2.SIWZ;

Ci – ilość punktów obliczonych wg wzoru opisanego w pkt 1.3 SIWZ;

Di – ilość punktów obliczonych wg wzoru opisanego w pkt.1.4.SIWZ.

Obliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

## Kryteria wyboru oferty

## Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

TABELA Nr 1

| KRYTERIUM |  | ILOŚĆ PUNKTÓW | Wartość kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| - parametry techniczne [T] | PUNKTACJA | 40 | 40 % |
| - Możliwość wykonania pomiaru w osoczu lipemicznym, zhemolizowanym, żółtaczkowym – kompensacja zmętnienia | - TAK – 10 pkt. - NIE – 0 pkt. |  |  |
| - Kompensacja zanieczyszczenia toru optycznego i kuwety | - TAK – 10 pkt. - NIE – 0 pkt |  |  |
| - Wynik pomiaru czasu PT podany jako czas, wskaźnik i INR | - TAK – 10 pkt. - NIE – 0 pkt |  |  |
| - Możliwość wydruku krzywych kalibracyjnych, wyników kontroli | - TAK – 10 pkt. - NIE – 0 pkt. |  |  |
| cechy odczynników [O] | PUNKTACJA | 20 | 20 % |
| Małe objętości odczynników w zestawie –preferowane najmniejsze | punktacja od 1 do 10 punktów |  |  |
| Długie terminy ważności odczynnika przed i po otwarciu – preferowane najdłuższe | punktacja od 1 do 10 punktów |  |  |
| ceny odczynników (brutto) [ D ] |  | 20 | 20 % |
| czynsz (brutto) [C] |  | 20 | # % |

  - Obliczenie ilości punktów oferty dla kryterium – Parametry techniczne:

Ocena oferty dla każdego Wykonawcy przeprowadzona zostanie według wzoru:

Ti = (Tb/Tn) x 100 ,

gdzie:

Ti  - ilość punktów badanej oferty,

Tn – najlepsza ocena z wszystkich ofert,

Tb – ocena badanej oferty

„Najlepsza ocena” oznacza uzyskanie najwyższej ilości punktów wskazanych w tabeli dla kryterium – Parametry techniczne.

  - Obliczenie ilości punktów oferty dla kryterium – Cechy odczynników:

Ocena oferty dla każdego Wykonawcy przeprowadzona zostanie według wzoru:

Oi = (Ob/On) x 100,

gdzie: Oi  - ilość punktów badanej oferty,

On – najlepsza ocena z wszystkich ofert,

Ob – ocena badanej oferty

„Najlepsza ocena” oznacza uzyskanie najwyższej ilości punktów wskazanych w tabeli dla kryterium – Cechy odczynników.

  - Obliczenie ilości punktów oferty dla kryterium – Czynsz dzierżawy brutto:

Ocena oferty dla każdego Wykonawcy przeprowadzona zostanie według wzoru:

Ci = (Cmin/Cb) x 100,

gdzie:

Ci – ilość punktów przyznana danej ofercie,

Cmin – najniższy czynsz brutto wynikający ze złożonej oferty,

Cb – czynsz brutto oferty badanej

  - Obliczenie ilości punktów oferty dla kryterium – Ceny odczynników brutto:

Ocena oferty dla każdego Wykonawcy przeprowadzona zostanie według wzoru:

Di = (Dmin/Db) x 100,

gdzie:

Di – ilość punktów przyznana danej ofercie,

Dmin – najniższa cena brutto wynikająca ze złożonej oferty,

Db – cena brutto badanej.

W postępowaniu o zamówienie publiczne zostanie wybrana oferta, która według formuły ocen uzyska największą liczbę punktów.

Uwaga:

Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

## Sposób oceny ofert dla Części  2

## Oceny ofert Zamawiający dokona wg wzoru:

## W = Ti + C i+ D i

## Gdzie:

W – suma punktów wg kryteriów opisanych w Tabeli Nr 2.

Ti – ilość punktów obliczonych wg wzoru opisanego w pkt 2.1. SIWZ;

Ci – ilość punktów obliczonych wg wzoru opisanego w pkt 2.2. SIWZ;

Di – ilość punktów obliczonych wg wzoru opisanego w pkt 2.3. SIWZ.

Obliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

## Kryteria wyboru oferty

## Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

TABELA Nr 2

| KRYTERIUM |  |  | ILOŚĆ PUNKTÓW | Wartość kryterium |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY TECHNICZNE (T) |  | PUNKTACJA |  |  |
| 1. | Możliwość pracy w trybie szybszym z wydajnością 200, 300 ozn/godz | Tak – 20 pkt Nie - 0 pkt | 4 | 4% |
| 2. | Oznaczanie w oparciu o 10 parametrowy pasek, w którym pola testowe zabezpieczone są siatką winylową | Tak – 20 pkt Nie - 0 pkt | 4 | 4% |
| 3. | Wymagana czułość dla białka – poniżej 20 mg/dl, dla glukozy – 40 mg/dl | Tak – 20 pkt Nie - 0 pkt | 4 | 4% |
| 4. | Paski testowe nie dające wyników fałszywie negatywnych na polach testowych glukozy i krwi w przypadku zawartości glukozy 50 mg/dl, hemoglobiny 0,03 mg/dl przy obecności kwasu askorbinowego o stężeniu 40 mg/dl | Tak – 20 pkt Nie - 0 pkt | 4 | 4% |
| 5. | Paski testowe nie dające wyników fałszywie negatywnych na polach testowych glukozy i krwi w przypadku zawartości glukozy 100 mg/dl, hemoglobiny 0,06 mg/dl przy obecności kwasu askorbinowego o stężeniu 40 mg/dl | Tak – 20 pkt Nie - 0 pkt | 4 | 4% |
| CENY PASKÓW BRUTTO (C) |  |  | 70 | 70% |
| CZYNSZ BRUTTO (D) |  |  | 10 | 10% |

  - Obliczenie ilości punktów oferty dla kryterium – Parametry techniczne:

Ocena oferty dla każdego Wykonawcy przeprowadzona zostanie według wzoru:

Ti = (Tb/Tn) x 100 ,

gdzie:

Ti  - ilość punktów badanej oferty,

Tn – najlepsza ocena z wszystkich ofert,

Tb – ocena badanej oferty

„Najlepsza ocena” oznacza uzyskanie najwyższej ilości punktów wskazanych w tabeli dla kryterium – Parametry techniczne.

  - Obliczenie ilości punktów oferty dla kryterium – Ceny pasków brutto:

Ocena oferty dla każdego Wykonawcy przeprowadzona zostanie według wzoru:

Ci = (Cmin/Cb) x 100,

gdzie:

Di – ilość punktów przyznana danej ofercie,

Dmin – najniższa cena brutto wynikająca ze złożonej oferty,

Db – cena brutto badanej.

  - Obliczenie ilości punktów oferty dla kryterium – Czynsz dzierżawy brutto:

Ocena oferty dla każdego Wykonawcy przeprowadzona zostanie według wzoru:

Di = (Dmin/Db) x 100,

gdzie:

Ci – ilość punktów przyznana danej ofercie,

Cmin – najniższy czynsz brutto wynikający ze złożonej oferty,

Cb – czynsz brutto oferty badanej.

W postępowaniu o zamówienie publiczne zostanie wybrana oferta, która według formuły ocen uzyska największą liczbę punktów.

Uwaga: Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie będzie można dokonać wyboru ofert najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych we wzorze umowy - załącznik Nr 2 do SIWZ.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Ustawy, 
w terminie nie krótszym niż 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane faksem albo drogą elektroniczną, albo 10 dni, jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 2, jeżeli:

- w przypadku przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę,

- w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy nie odrzucono żadnej oferty oraz 
w przypadku przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w przypadku wyboru ich oferty, jako najkorzystniejszej zobowiązani będą do złożenia w siedzibie Zamawiającego - nie później niż w dniu zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie.

- W przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestracyjnych należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pełnomocnictwo do zawarcia umowy 
w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej musi zostać udzielone przez osobę /osoby do tej czynności upoważnione zgodnie z wpisem do odpowiedniego rejestru.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli dotyczy) Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy.

# ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dalej „Zabezpieczenie”) na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy.

# UMOWA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

### Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa.

### Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego projekt umowy na wykonanie Zamówienia (dalej „Projekt umowy”), stanowiący załącznik Nr 3 do SIWZ.

### Zamawiający zaleca, aby Wykonawca uzupełnił Projekt umowy poprzez podanie danych określonych przez Zamawiającego w Projekcie umowy i załączył go do oferty.

### Oświadczenie o gotowości zawarcia umowy z Zamawiającym na warunkach Projektu Umowy zawarte jest 
w treści Formularza ofertowego.

### Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba, że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.

### Zmiany do treści niniejszej umowy będą dopuszczalne jedynie w przypadku:

        - zmiany ogólne :

- zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy,

- zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy,

        - zmiany wpływające na wysokość wynagrodzenia:

zmiana postanowień umowy w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT) 
w przypadku zmiany obowiązujących, w tym w zakresie przepisów.

- Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:

- zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności,

- strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności,

- wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

# XVII. MODYFIKACJA I WYCOFANIE OFERT

### Wykonawca może zmodyfikować lub wycofać złożoną przez siebie ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia przekazanego zamawiającemu przed terminem składania ofert.

### Powiadomienie o wprowadzaniu zmian lub wycofaniu oferty winno być przez Wykonawcę przygotowane 
i oznaczone w sposób określony w dziale X ust. 6 SIWZ i dodatkowo oznaczone określeniami „ZMIANA” lub ,,WYCOFANIE”.

### Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być podpisane własnoręcznie przez podpisującego ofertę.

### Wykonawca nie może wycofać oferty, ani wprowadzić zmian do jej treści po upływie terminu składania ofert.

- Oferty wycofane zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania nie wcześniej niż po upływie wyznaczonego terminu składania ofert.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Ustawy Zamawiający zwraca niezwłocznie ofertę, która została złożona po terminie.

XVIII.	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

- Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale SIWZ przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie przepisów Ustawy.

- W przypadku, gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1)wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej reki i zapytania o cenę,

2)opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

4)odrzucenia oferty odwołującego.

- Odwołanie powinno wykazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania 
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego 
o niezgodnej z przepisami Ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie Ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

- W przypadku, gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Ustawy, odwołanie wnosi się:

  - w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną albo w terminie 10 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

  - wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej,

- odwołanie wobec czynności innych niż opisane w pkt 1 i 2, w terminie 5 dni od dnia, 
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

- jeżeli Zamawiający nie opublikować ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego sytemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia 
o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę - ogłoszenia 
o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem,

- 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania 
o cenę.

- Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczani Prezesowi Izby.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

    - OMYŁKI RACHUNKOWE

  - Zgodnie z art. 87 ust. 2 Ustawy Zamawiający poprawi w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

2. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy.

3. Przez oczywiste omyłki pisarskie należy rozumieć – bezsporne, niebudzące wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów, np.:

- widoczną mylną pisownie wyrazu,

- ewidentny błąd gramatyczny,

- niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części,

- ewidentny błąd rzeczowy, np. 31 listopada.

4. Przez oczywiste omyłki rachunkowe należy rozumieć – omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach np.:

- błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług,

- błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług,

- błędny wynik działania matematycznego wynikającego z dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.

XIX. ZAŁĄCZNIKI

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

- formularz ofertowy,

- formularz cenowy,

- projekt umowy dla części 1 i części 2

- oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 Ustawy,

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w trybie art. 24 ust. 1 Ustawy,

- wykaz wykonanych dostaw.

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

- specyfikacja sprzętu komputerowego.

ZATWIERDZAM

Załącznik nr 1 do SIWZ

_____________________________

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

na wykonanie przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Najem sprzętu laboratoryjnego z dostawą odczynników”  dla potrzeb Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Zgierzu”

Nr rej. PZOZ - ZP/3/11.

Część 1

Dane Wykonawcy:

Nazwa:……………………………………………………………………………………………………….,

Adres: ……………………………………………………………………………………………………….,

Tel: ……………………………………..Fax: ………………………

Adres e-mail: ………………………………………………………

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na wynajem analizatora do badań 
z zakresu zaburzeń krzepnięcia krwi oraz dostawę odczynników dla laboratorium analitycznego Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu oferujemy przedmiot zamówienia na wskazanych niżej warunkach oraz warunkach określonych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Oferujemy  dostawy odczynników wskazanych w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji, po cenach w nim określonych.

Łączna cena oferowanych odczynników za okres 36 miesięcy:

netto:……………………………………PLN. + VAT ……%, t.j. ………………………   PLN

co odpowiada kwocie brutto …………………………………………………… ………… PLN

słownie kwota brutto:………………………………………………………………………PLN

2. Termin dostawy przedmiotu zamówienia wynosił będzie  .............dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego  zapotrzebowania w formie pisemnej (maksymalnie ..........dni)

3.Oświadczamy, że jesteśmy prawnie jedynym właścicielem półautomatycznego analizatora koagulologicznego, zgodnego z parametrami wskazanymi w SIWZ oraz, iż zobowiązujemy się do jego zainstalowania oraz wynajęcia Zamawiającemu.

4. Zainstalowanie półautomatycznego analizatora koagulologicznego,  w miejscu wskazanym przez

Zamawiającego nastąpi w terminie ............................).

5. Oferujemy wynajęcie półautomatycznego analizatora koagulologicznego, za kwotę czynszu miesięcznego:

netto:……………………………………PLN. + VAT ……%, t.j ………………………   PLN

co odpowiada kwocie brutto …………………………………………………… ………… PLN

słownie kwota brutto:………………………………………………………………………PLN

6. Łączna kwota czynszu za okres 36 miesięcy

netto:……………………………………PLN. + VAT ……%, t.j ………………………   PLN

co odpowiada kwocie brutto …………………………………………………… ………… PLN

słownie kwota brutto:………………………………………………………………………PLN

7. Zobowiązujemy się do bezpłatnego szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi analizatora.

Jednocześnie oświadczamy, że:

  - zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń;

  - uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do sporządzenia oferty;

  - uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ;

  - dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonać osobiście;

  - zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

  - Oferta została złożona na _________stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr _______do nr ________.;

  - załącznikami do niniejszej oferty są:

- ______________________________

- ______________________________

- ______________________________

- ______________________________

- ______________________________

- ______________________________

______________________________  	          ___________________________________

(Miejsce, data)                                                                   (pieczęcie i podpisy Osób Uprawnionych)

Część 2

Dane Wykonawcy:

Nazwa:……………………………………………………………………………………………………….,

Adres: ……………………………………………………………………………………………………….,

Tel: ……………………………………..Fax: ………………………

Adres e-mail: ………………………………………………………

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na wynajem czytnika pasków do analizy moczu oraz dostawę pasków dla laboratorium analitycznego Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Zgierzu oferujemy przedmiot zamówienia na wskazanych niżej warunkach oraz warunkach określonych 
w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Oferujemy roczne dostawy pasków wskazanych w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji, po cenach

w nim określonych.

Łączna cena oferowanych odczynników za okres 36 miesięcy:

netto:……………………………………PLN. + VAT ……%, t.j ………………………   PLN

co odpowiada kwocie brutto …………………………………………………… ………… PLN

słownie kwota brutto:………………………………………………………………………PLN

2. Termin dostawy przedmiotu zamówienia wynosił będzie  .............dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania w formie pisemnej (maksymalnie ..........dni)

3.Oświadczamy, że jesteśmy prawnie jedynym właścicielem czytnika pasków do analizy moczu,

zgodnego z parametrami wskazanymi w SIWZ oraz, iż zobowiązujemy się do jego zainstalowania oraz wynajęcia Zamawiającemu.

4. Zainstalowanie czytnika pasków do analizy moczu,  w miejscu wskazanym przez

Zamawiającego nastąpi w terminie ............................).

5. Oferujemy wynajęcie czytnika pasków do analizy moczu, za kwotę czynszu miesięcznego:

netto:……………………………………PLN. + VAT ……%, t.j ………………………   PLN

co odpowiada kwocie brutto …………………………………………………… ………… PLN

słownie kwota brutto:………………………………………………………………………PLN

6. Łączna kwota czynszu za okres 36 miesięcy

netto:……………………………………PLN. + VAT ……%, t.j ………………………   PLN

co odpowiada kwocie brutto …………………………………………………… ………… PLN

słownie kwota brutto:………………………………………………………………………PLN

7. Zobowiązujemy się do bezpłatnego szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi czytnika.

Jednocześnie oświadczamy, że:

  - zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń;

  - uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do sporządzenia oferty;

  - uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ;

  - dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonać osobiście;

  - zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

  - Oferta została złożona na _________stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr _______do nr ________.;

  - załącznikami do niniejszej oferty są:

- ______________________________

- ______________________________

- ______________________________

- ______________________________

- ______________________________

- ______________________________

______________________________  	          ___________________________________

(Miejsce, data)                                                                   (pieczęcie i podpisy Osób Uprawnionych)

Załącznik nr 2 do SIWZ

_____________________________

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

na wykonanie przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Najem sprzętu laboratoryjnego z dostawą odczynników dla potrzeb Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Zgierzu”

Nr rej. PZOZ - ZP/3/11.

CZĘŚĆ 1 - FORMULARZ CENOWY – zapotrzebowanie na 36 miesięcy

| Rodzaj badania | Ilość oznaczeń – 36 miesięcy | Nazwa odczynnika | Nr. kat | Wielkość opakowań | Ilość opakowań | Cena jednego opakowania netto | Wartość netto | Wartość brutto | Podatek VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT + fibrynogen | 6500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APTT | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kalibratory | 20 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kontrole | 30 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kuwety | 10000 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Papier do drukarki | 20 rolek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Części zużywalne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMA: CZYNSZ DZIERŻAWNY – MIESIĘCZNIE .......................................BRUTTO CZAS TRWANIA UMOWY 36 MIESIĘCY..................................................BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMA , ŁĄCZNIE WRAZ Z DZIERŻAWĄ / 36 MIESIĘCY / ..........................NETTO..................................BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________			___________________________________________

(Miejsce i data)				 (podpis i pieczątka Wykonawcy lub Osoby Uprawnionej)

CZĘŚĆ 2 - FORMULARZ CENOWY – zapotrzebowanie na 36 miesięcy

| Rodzaj badania | Ilość pasków 36 miesięcy | Nr. kat. | Wielkość op. | Ilość opakowań | Cena jednego opakowania netto | Wartość netto | Wartość brutto | Podatek VAT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paski 10- parametrowe | 42000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paski 2- parametrowe | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paski kontrolne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrola zewnątrz laboratoryjna / raz na 6 m-cy / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Papier do drukarki | 24 rolki |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Akcesoria i części zużywalne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CZYNSZ DZIERŻAWNY – miesięcznie ……………brutto, czas trwania umowy 36 miesięcy ………………….brutto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMA, ŁĄCZNIE WRAZ Z NAJMEM za 36 miesięcy……………….netto …………….. brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________			___________________________________________

(Miejsce i data)				 (podpis i pieczątka Wykonawcy lub Osoby Uprawnionej)

- Załącznik Nr 3 do SIWZ

__________________________

(Pieczęć Wykonawcy)

PROJEKT UMOWY

na wykonanie przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Najem sprzętu laboratoryjnego z dostawą odczynników dla potrzeb Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Zgierzu”

Nr rej. PZOZ - ZP/3/11.

Dotyczy Części 1

Umowa nr ____/11

zawarta w dniu___________ 2011r. w Zgierzu pomiędzy Powiatowym Zespołem Opieki Zdrowotnej 
w Zgierzu, 95-100 Zgierz przy ul. A. Struga 2-4, w imieniu którego działa:

Zbigniew Jarosik 	Dyrektor Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu

zwanym dalej Zamawiającym,

a firmą

________________________________________________________________________________
(nazwa Wykonawcy)

z siedzibą w

__________________________________________________________________________________
(dane teleadresowe)

województwo ___________________________________ działającą na podstawie wpisu do ewidencji 

działalności gospodarczej / Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonej/ego przez ______________

_________________________________________________________________________________ (Wykonawca wpisuje dane  odpowiednio do dokumentu rejestracji)

pod numerem ___________________

zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez

1. _____________________________________	_____________________________________

2. _____________________________________	_____________________________________

(imiona, nazwiska, stanowiska Osób Uprawnionych)

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Podstawą zawarcia umowy jest udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 2

- Przedmiotem zamówienia jest „Najem sprzętu laboratoryjnego z dostawą odczynników dla potrzeb PZOZ 
w Zgierzu”, w postaci……….

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia zgodnie 
z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy, w zakresie określonym 
w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik Nr 2 do umowy.

- Wartość przedmiotu zamówienia wynosi:

- Najem analizatora: ______________________________________________________ zł netto

(słownie:______________________________________________________________________)

plus podatek VAT w wysokości _____ %, co daje kwotę brutto __________________________ zł

(slownie:______________________________________________________________________)

- Dostawa odczynników i części zużywalnych ______________________________zł netto (słownie:______________________________________________________________________)

plus podatek VAT w wysokości _____ %, co daje kwotę brutto __________________________ zł

(slownie:______________________________________________________________________)

§ 3

Zamówienie obejmuje  dostawę analizatora, odczynników i części zużywalnych na następujących warunkach:

  - Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy od daty zawarcia umowy tj. od dnia __________________ do dnia : __________________________________

  - Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć przedmiot umowy loco do pomieszczenia magazynowego w siedzibie Zamawiającego, tj. Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgierzu, ul. A. Struga 2-4 mieszczącego się na parterze budynku szpitala, w godzinach od 8:00 do 14:00 po uprzednim uzgodnieniu 
z Zamawiającym terminu i miejsca dostawy. Przy dostawie będzie obecna osoba uprawniona do występowania 
w imieniu Wykonawcy lub inny upoważniony pracownik. O dacie dostawy Zamawiający zostanie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie najpóźniej w dniu poprzedzającym dostawę.

  - Wykonawca zobowiązany jest dokonać montażu analizatora, instalacji oraz uruchomienia w siedzibie Zamawiającego na własny koszt oraz nieodpłatnie przeszkolić pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia.

  - Wydanie Zamawiającemu analizatora do użytku nastąpi na podstawie protokołu odbioru popisanego przez obie strony po zamontowaniu, instalacji oraz prawidłowym jego uruchomieniu przez Wykonawcę.

  - W przypadku odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego, w szczególności z powodu wad przedmiotu umowy, nie sporządza się protokołu odbioru, a Zamawiający przekaże Wykonawcy podpisane przez siebie oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń, dotyczących przedmiotu umowy.

  - Z czynności odbioru dostarczonego analizatora spisany będzie protokół odbioru zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru. Warunkiem podjęcia powyższych czynności jest przedłożenie przez Wykonawcę, najpóźniej 
w dniu dostawy, certyfikatu CE, instrukcji obsługi i konserwacji w języku polskim, danych serwisu i innej dokumentacji pomocnej w trakcie użytkowania przedmiotu umowy.

  - Zamawiający jest zwolniony od obowiązku zbadania przedmiotu umowy w zakresie właściwości stwierdzonych dokumentami wskazanymi w ust. 6.

  - Dostawy odczynników i części zużywalnych realizowane będą w terminie 5 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia, sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego w oparciu o zamówienia złożone na piśmie, określające rodzaj i ilość dostaw (według każdorazowo złożonego zapotrzebowania).

  - Odczynniki i części zużywalne będą dostarczane do laboratorium analitycznego w siedzibie Zamawiającego, 
w godzinach od 8 00 do 14 00 na koszt Wykonawcy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kart charakterystyk substancji szkodliwych (dot. Odczynników 
i części zużywalnych) oraz  zobowiązany jest do posiadania na zaoferowany asortyment dokumentów dopuszczających do obrotu i używania w jednostkach służby zdrowia (CE lub wpis do rejestru wyrobów medycznych), a także przestrzegania terminów ważności na dostarczony towar.

  - W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych w dostawie odczynników Zamawiający powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację w ciągu 3 dni. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych Zamawiającemu przysługuje dostarczenie towaru wolnego od wad lub uzupełnienie brakującego w terminie 7 dni, licząc od dnia rozpatrzenia reklamacji. Brak rozpatrzenia reklamacji 
w ciągu 3 dni Zamawiający uznaje za jej przyjęcie.

§ 4

- Wykonawca oświadcza, że jest prawnie jedynym właścicielem analizatora, typ/model _______________ 
i zobowiązuje się do wykupienia aplikacji umożliwiającej podłączenie analizatora do systemu informatycznego 
w momencie zainstalowania go w laboratorium analitycznym.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne.

- Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji na analizator zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji sprzętu.

- Wykonawca zapewni coroczne, bezpłatne przeglądy gwarancyjne analizatora, a z przeglądów dostarczy Zamawiającemu pisemne potwierdzenie jego dokonania.

- Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny przedmiotu zamówienia, tj. musi podjąć naprawę awarii najpóźniej 
w ciągu 24 godzin od daty zgłoszenia i wykonać naprawę w siedzibie Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia niemożności naprawy przedmiotu zamówienia w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia awarii Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu sprzętu zastępczego o porównywalnych parametrach, spełniającego minimalne wymagania Zamawiającego lub tej samej klasy w terminie natychmiastowym, nie później niż w ciągu 1 dnia, bądź zabezpieczenia wykonania badań na koszt Wykonawcy, w innej placówce, na analizatorze tej samej klasy.

- W przypadku braku możliwości naprawy przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do odebrania uszkodzonego sprzętu i dostarczenia go po naprawie, na koszt własny.

- Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany analizatora na nowy wynosi trzy naprawy główne jednego podzespołu.

- Wszelkie usterki i nieprawidłowości, z którymi wiąże się liczenie terminów reakcji serwisu należy zgłaszać telefonicznie nr tel/faks _________________________________________ lub pocztą e-mail: ______________________________________

- W czasie trwania umowy najmu analizatora koszt wszelkich napraw, (w tym dojazd serwisu, czas pracy serwisanta, wymiana części zużywalnych nie podanych w formularzu cenowym) ponosi Wykonawca.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących 
w przedmiocie umowy w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się 
w okresie obowiązywania gwarancji.

- W przypadku, gdy Wykonawca po wezwaniu do wymiany lub usunięcia wad przedmiotu umowy w drodze naprawy nie dokona żądanych czynności w terminie wskazanym w ust. 5, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy, a w szczególności roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne przedmiotu umowy, przy czym za wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy i załączonych do niej dokumentach.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu umowy, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem towarów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

            - Zamawiający nie może bez pisemnej zgody Wykonawcy udostępnić analizatora do użytkowania osobom trzecim ani go poddzierżawić.

            - Wykonawca ma prawo kontroli wykorzystania przedmiotu najmu.

§ 6

- Zapłata za najem nastąpi na podstawie prawidłowo sporządzonej faktury VAT, przedłożonej przez Wykonawcę, w terminie do 10 dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu obejmującego najem analizatora, przelewem bankowym w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury, na konto Wykonawcy Nr________________________________

- Zapłata za dostawę odczynników i części zużywalnych nastąpi za faktycznie wykonaną dostawę na podstawie prawidłowo sporządzonej faktury VAT dostarczonej przez Wykonawcę wraz z dostawą., przelewem bankowym w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury, na konto Wykonawcy j.w.

- Za dzień zapłaty uważany jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 7

Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczanego przedmiotu zamówienia określonego w § 2 ust. 1 i 2

§ 8

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne 
w następujących przypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości brutto określonej w § 2 ust. 3, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca., także gdy od umowy odstępuje Zamawiający w przypadku o którym mowa w § 10 pkt 3 umowy

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto określonej w § 2 ust. 3 za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto określonej w § 2 ust. 3, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku nie uzupełnienia lub nie wymienienia przedmiotu umowy na zgodny z zamówieniem.

Jeżeli wysokość kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiającemu służy prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych - do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 9

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 10

Poza przypadkiem, o którym mowa w § 8, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy 
w przypadku, gdy:

    - będzie prowadzone postępowanie likwidacyjne firmy Wykonawcy,

    - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

    - Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

§ 11

Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z umowy, w całości lub 
w części, bez uprzedniej zgody Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

- Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie. 
W przypadku, kiedy okaże się to niemożliwe, spory te zostaną poddane przez strony rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i ustawy o finansach publicznych.

§ 13

  - Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności, po udokumentowaniu przez stronę występującą pisemnie o zmianę postanowień umowy okoliczności uzasadniających zmianę  z zastrzeżeniem ust 2.

  - Zmiana treści umowy dopuszczalna jest wyłącznie w przypadku :

- zmiany adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy,

- zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy,

lub w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wynikającej z obowiązujących przepisów.

§ 14

Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy strony wyznaczają

___________________________________________- reprezentującego Wykonawcę

oraz

Ilonę Zielińską- reprezentującą Zamawiającego.

§ 15

Integralną częścią umowy jest Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do umowy oraz Formularz cenowy stanowiący Załącznik Nr 2 do umowy.

§ 16

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający 										Wykonawca

Dotyczy Części 2

Umowa nr ____/11

zawarta w dniu___________ 2011r. w Zgierzu pomiędzy Powiatowym Zespołem Opieki Zdrowotnej 
w Zgierzu, 95-100 Zgierz przy ul. A. Struga 2-4, w imieniu którego działa:

Zbigniew Jarosik 	Dyrektor Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu

zwanym dalej Zamawiającym,

a firmą

________________________________________________________________________________
(nazwa Wykonawcy)

z siedzibą w

__________________________________________________________________________________
(dane teleadresowe)

województwo ___________________________________ działającą na podstawie wpisu do ewidencji 

działalności gospodarczej / Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonej/ego przez ______________

_________________________________________________________________________________ (Wykonawca wpisuje dane  odpowiednio do dokumentu rejestracji)

pod numerem ___________________

zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez

1. _____________________________________	_____________________________________

2. _____________________________________	_____________________________________

(imiona, nazwiska, stanowiska Osób Uprawnionych)

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Podstawą zawarcia umowy jest udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 2

    - Przedmiotem zamówienia jest „Najem sprzętu laboratoryjnego z dostawą odczynników dla potrzeb PZOZ 
w Zgierzu”, w postaci……….

    - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia zgodnie 
z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy, w zakresie określonym 
w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik Nr 2 do umowy.

    - Wartość przedmiotu zamówienia wynosi:

  - Najem czytnika : ______________________________________________________ zł netto

(słownie:______________________________________________________________________)

plus podatek VAT w wysokości _____ %, co daje kwotę brutto __________________________ zł

(slownie:______________________________________________________________________)

- Dostawa pasków______________________________zł netto (słownie:______________________________________________________________________)

plus podatek VAT w wysokości _____ %, co daje kwotę brutto __________________________ zł

(slownie:______________________________________________________________________)

§ 3

Zamówienie obejmuje  dostawę czytnika i pasków  na następujących warunkach:

  - Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy od daty zawarcia umowy tj. od dnia __________________ do dnia : __________________________________

  - Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć przedmiot umowy loco do pomieszczenia magazynowego w siedzibie Zamawiającego, tj. Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgierzu, ul. A. Struga 2-4 mieszczącego się na parterze budynku szpitala, w godzinach od 8:00 do 14:00 po uprzednim uzgodnieniu 
z Zamawiającym terminu i miejsca dostawy. Przy dostawie będzie obecna osoba uprawniona do występowania 
w imieniu Wykonawcy lub inny upoważniony pracownik. O dacie dostawy Zamawiający zostanie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie najpóźniej w dniu poprzedzającym dostawę.

  - Wykonawca zobowiązany jest dokonać montażu czytnika, instalacji oraz uruchomienia w siedzibie Zamawiającego na własny koszt oraz nieodpłatnie przeszkolić pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia.

  - Wydanie Zamawiającemu czytnika do użytku nastąpi na podstawie protokołu odbioru popisanego przez obie strony po zamontowaniu, instalacji oraz prawidłowym jego uruchomieniu przez Wykonawcę.

  - W przypadku odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego, w szczególności z powodu wad przedmiotu umowy, nie sporządza się protokołu odbioru, a Zamawiający przekaże Wykonawcy podpisane przez siebie oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń, dotyczących przedmiotu umowy.

  - Z czynności odbioru dostarczonego czytnika spisany będzie protokół odbioru zawierający ustalenia dokonane 
w toku odbioru. Warunkiem podjęcia powyższych czynności jest przedłożenie przez Wykonawcę, najpóźniej 
w dniu dostawy, certyfikatu CE, instrukcji obsługi i konserwacji w języku polskim, danych serwisu i innej dokumentacji pomocnej w trakcie użytkowania przedmiotu umowy.

  - Zamawiający jest zwolniony od obowiązku zbadania przedmiotu umowy w zakresie właściwości stwierdzonych dokumentami wskazanymi w ust. 6.

  - Dostawa pasków  realizowane będą w terminie 5 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia, sukcesywnie 
w zależności od potrzeb Zamawiającego w oparciu o zamówienia złożone na piśmie, określające rodzaj i ilość dostaw (według każdorazowo złożonego zapotrzebowania).

  - Paski będą dostarczane do laboratorium analitycznego w siedzibie Zamawiającego, w godzinach od 8 00 do 14 00 na koszt Wykonawcy.

  - W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych w dostawie pasków. Zamawiający powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację w ciągu 3 dni. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych Zamawiającemu przysługuje dostarczenie towaru wolnego od wad lub uzupełnienie brakującego w terminie 7 dni, licząc od dnia rozpatrzenia reklamacji. Brak rozpatrzenia reklamacji w ciągu 3 dni Zamawiający uznaje za jej przyjęcie.

§ 4

- Wykonawca oświadcza, że jest prawnie jedynym właścicielem czytnika, typ/model _______________ 
i zobowiązuje się do wykupienia aplikacji umożliwiającej podłączenie czytnika do systemu informatycznego 
w momencie zainstalowania go w laboratorium analitycznym.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne.

- Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji na czytnik zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji sprzętu.

- Wykonawca zapewni coroczne, bezpłatne przeglądy gwarancyjne czytnika, a z przeglądów dostarczy Zamawiającemu pisemne potwierdzenie jego dokonania.

- Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny przedmiotu zamówienia, tj. musi podjąć naprawę awarii najpóźniej 
w ciągu 24 godzin od daty zgłoszenia i wykonać naprawę w siedzibie Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia niemożności naprawy przedmiotu zamówienia w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia awarii Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu sprzętu zastępczego o porównywalnych parametrach, spełniającego minimalne wymagania Zamawiającego lub tej samej klasy w terminie natychmiastowym, nie później niż w ciągu 1 dnia, bądź zabezpieczenia wykonania badań na koszt Wykonawcy, w innej placówce, na analizatorze tej samej klasy.

- W przypadku braku możliwości naprawy przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do odebrania uszkodzonego sprzętu i dostarczenia go po naprawie, na koszt własny.

- Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany czytnika na nowy wynosi trzy naprawy główne jednego podzespołu.

- Wszelkie usterki i nieprawidłowości, z którymi wiąże się liczenie terminów reakcji serwisu należy zgłaszać telefonicznie nr tel/faks _________________________________________ lub pocztą e-mail: ______________________________________

- W czasie trwania umowy najmu czytnika koszt wszelkich napraw, (w tym dojazd serwisu, czas pracy serwisanta, wymiana części zużywalnych nie podanych w formularzu cenowym) ponosi Wykonawca.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących 
w przedmiocie umowy w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się 
w okresie obowiązywania gwarancji.

- W przypadku, gdy Wykonawca po wezwaniu do wymiany lub usunięcia wad przedmiotu umowy w drodze naprawy nie dokona żądanych czynności w terminie wskazanym w ust. 5, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy, a w szczególności roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne przedmiotu umowy, przy czym za wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy i załączonych do niej dokumentach.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu umowy, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem towarów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

            - Zamawiający nie może bez pisemnej zgody Wykonawcy udostępnić analizatora do użytkowania osobom trzecim ani go poddzierżawić.

            - Wykonawca ma prawo kontroli wykorzystania przedmiotu najmu.

§ 6

- Zapłata za najem nastąpi na podstawie prawidłowo sporządzonej faktury VAT, przedłożonej przez Wykonawcę, w terminie do 10 dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu obejmującego najem czytnika, przelewem bankowym w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury, na konto Wykonawcy Nr________________________________

- Zapłata za dostawę pasków nastąpi za faktycznie wykonaną dostawę na podstawie prawidłowo sporządzonej faktury VAT dostarczonej przez Wykonawcę wraz z dostawą., przelewem bankowym w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury, na konto Wykonawcy j.w.

- Za dzień zapłaty uważany jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 7

Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczanego przedmiotu zamówienia określonego w § 2 ust. 1 i 2

§ 8

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne 
w następujących przypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości brutto określonej w § 2 ust. 3, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca., także gdy od umowy odstępuje Zamawiający w przypadku o którym mowa w § 10 pkt 3 umowy

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto określonej w § 2 ust. 3 za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto określonej w § 2 ust. 3, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku nie uzupełnienia lub nie wymienienia przedmiotu umowy na zgodny z zamówieniem.

Jeżeli wysokość kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiającemu służy prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych - do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 9

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 10

Poza przypadkiem, o którym mowa w § 8, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy 
w przypadku, gdy:

    - będzie prowadzone postępowanie likwidacyjne firmy Wykonawcy,

    - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

    - Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

§ 11

Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z umowy, w całości lub 
w części, bez uprzedniej zgody Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

- Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie. 
W przypadku, kiedy okaże się to niemożliwe, spory te zostaną poddane przez strony rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i ustawy o finansach publicznych.

§ 13

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności, po udokumentowaniu przez stronę występującą pisemnie o zmianę postanowień umowy okoliczności uzasadniających zmianę  z zastrzeżeniem ust 2.

  - Zmiana treści umowy dopuszczalna jest wyłącznie w przypadku :

- zmiany adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy,

- zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy,

lub w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wynikającej z obowiązujących przepisów.

§ 14

Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy strony wyznaczają

___________________________________________- reprezentującego Wykonawcę

oraz

Ilonę Zielińską- reprezentującą Zamawiającego.

§ 15

Integralną częścią umowy jest Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do umowy oraz Formularz cenowy stanowiący Załącznik Nr 2 do umowy.

§ 16

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający 										Wykonawca

- Załącznik Nr 4 do SIWZ

___________________________________

(Pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zgodnie z art. 44 ustawy w związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr rejestru Nr rej. PZOZ - ZP/3/11 pn. „Najem sprzętu laboratoryjnego z dostawą odczynników” dla potrzeb Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu” oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

____________________________	                                             ________________________________________

(Miejsce i data)                                                                           ( pieczęcie i podpisy Osób Uprawnionych)

- Załącznik Nr 5 do SIWZ

___________________________________

(Pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

W związku z postępowaniem o nr rej. Nr rej. PZOZ - ZP/3/11. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Najem sprzętu laboratoryjnego z dostawą odczynników dla potrzeb Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu”, oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania 
o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w  art. 24 ust.1 Ustawy.

________________________			___________________________________________

(Miejsce i data)				                          (podpis i pieczątka Wykonawcy lub Osoby Uprawnionej)

„Art. 24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.”

- Załącznik Nr 6 do SIWZ

___________________________________

(Pieczęć Wykonawcy)

- WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

W związku z postępowaniem o nr rej. PZOZ – ZP/3/11 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Najem sprzętu laboratoryjnego z dostawą odczynników dla potrzeb PZOZ w Zgierzu” oświadczamy, że w latach 2007-2010 wykonaliśmy dostawy wg poniższego zestawienia:

| Opis dostawy z podaniem rodzaju, ilości, wielkości | Wartość dostawy brutto | Data | Nazwa zleceniodawcy |
| --- | --- | --- | --- |

Na potwierdzenie wykonania ww. dostaw przedkładamy dokumenty w ilości ______ sztuk.

________________________			___________________________________________

(Miejsce i data)				 (podpis i pieczątka Wykonawcy lub Osoby Uprawnionej)

- Załącznik Nr 7 do SIWZ

___________________________________

(Pieczęć Wykonawcy)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nr rej. PZOZ - ZP/3/11

CZĘŚĆ 1 – najem analizatora półautomatycznego do badań z zakresu zaburzeń krzepnięcia krwi

i zakupem odczynników oraz części zużywalnych

| Lp. | Parametr | Wymaganie | Opis oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator typu CHROM 3003 lub równoważny*: |  |  |
|  | w zestawie wraz z analizatorem zamawiający wymaga: - instalacji oprogramowania w języku polskim na komputerze Zamawiającego ( specyfikacja komputera w załączniku nr 8 ) posiadające możliwość integracji z systemem szpitalnym AXON za pomocą komunikacji standardem HL7 umożliwiającym wprowadzenie danych pacjenta, nazwę jednostki kierującej, imię i nazwisko lekarza, imię i nazwisko osoby wykonującej badanie - program kontroli jakościowych - obróbkę statystyczną wyników | TAK |  |
|  | fabrycznie nowy, półautomatyczny do badań z zakresu krzepnięcia krwi – data produkcji rok 2010 lub 2011; posiada znak CE | TAK |  |
|  | 3-kanałowy, 3-ścieżkowy z możliwością pomiaru metodą „mikro”-max 50 µl odczynnika i osocza; | TAK |  |
|  | automatyczne zerowanie aparatu; | TAK |  |
|  | pamięć dla minimum 10 000 ozn.; oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
|  | programowanie pomiarów, rodzajów, wyników i wydruków; | TAK |  |
|  | funkcje: „Stand by” i „Help”; | TAK |  |
|  | ekran z wyświetlaczem w aparacie; | TAK |  |
|  | wbudowana drukarka termiczna | TAK |  |
|  | indeksowanie wyników patologicznych; | TAK |  |
|  | przy każdym wyniku na wydruku zakres norm dla oznaczanego parametru | TAK |  |
|  | oprogramowanie aparatu zawiera opcję – „kontrola jakości” | TAK |  |
|  | zakres norm dla oznaczanego parametru przy każdym wyniku na wydruku; | TAK |  |
|  | zachowanie pamięci aparatu (wyników, krzywych kalibracyjnych) po wyłączeniu zasilania | TAK |  |
|  | możliwość podłączenia aparatu do sieci komputerowej – złącze USB oraz RJ-45, zachowanie pamięci aparatu (wyników, krzywych kalibracyjnych) po wyłączeniu zasilania | TAK |  |
| 2. | Odczynniki, kalibratory, kontrole i części zużywalne: |  |  |
|  | Posiadają dokumenty dopuszczające do obrotu i używania w jednostkach służby zdrowia (znak CE lub wpis do rejestru wyrobów medycznych ) | TAK |  |
|  | Metodyki oznaczeń winny być dostarczone w języku polskim. | TAK |  |
|  | Odczynniki muszą być tej samej firmy co aparat. | TAK |  |

*Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Parametry określone jako „TAK” oraz o określonych warunkach liczbowych są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” lub nie wypełnienie pola oraz niespełnienie warunków liczbowych spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku zaoferowania sprzętu innego typu (równoważnego technicznie, jakościowo i funkcjonalnie) niż podany w SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do Formularza ofertowego dokumenty (opis tego sprzętu z podaniem nazw producentów oraz cech charakteryzujących zaoferowany sprzęt), potwierdzające ich równoważność w stosunku do wzorca określonego przez Zamawiającego.

W celu stwierdzenia czy oferowany sprzęt spełnia wymogi równoważności Zamawiający ma prawo porównać treść dokumentu przedstawionego przez Wykonawcę z treścią specyfikacji wyrobu oryginalnego. Z porównania treści dwóch dokumentów musi wynikać, że dany sprzęt równoważny posiada takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe i funkcjonalne, jak sprzęt oryginalny.

W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających, że oferowany równoważny sprzęt medyczny spełnia wymogi Zamawiającego, oferta podlega odrzuceniu.

Warunki serwisu gwarancyjnego dla analizatora.

- W czasie trwania umowy dzierżawy serwis gwarancyjny dla analizatora będzie bezpłatnie świadczony przez:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

- Maksymalny czas oczekiwania na naprawę, w razie awarii analizatora – maksymalnie 24 godziny, od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy czas reakcji serwisu i naprawy przekroczy 24 godziny, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia analizatora zastępczego, tej samej klasy, bądź zabezpieczy wykonanie badań bezpłatnie, 
w innej placówce, na analizatorze tej samej klasy.

- Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany analizatora na nowy wynosi trzy naprawy główne jednego podzespołu.

- Wszelkie usterki i nieprawidłowości, z którymi wiąże się liczenie terminów reakcji serwisu należy zgłaszać nr tel/fax ………………………………………lub pocztą e-mail: ……………..…………

- W czasie trwania umowy dzierżawy analizatora wszelkie koszty, związane z naprawą analizatora (w tym dojazd serwisu, czas pracy serwisanta, wymiana części zużywalnych nie podanych w formularzu cenowym umowy) ponosi Wykonawca.

_________________________                        ______________________________________

(Miejsce, data)				     (podpis i pieczątka Wykonawcy lub Osoby Uprawnionej)

CZĘŚĆ 2 –- najem czytnika pasków do analizy moczu i zakupem pasków.

| Lp. | Parametr | Wymaganie | Opis oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | czytnik pasków: analizator |  |  |
|  | W zestawie wraz z analizatorem zamawiający wymaga: - instalacji oprogramowania w języku polskim na komputerze Zamawiającego ( specyfikacja komputera w załączniku nr 8 ) posiadające możliwość integracji z systemem szpitalnym AXON za pomocą komunikacji standardem HL7 umożliwiającym wprowadzenie danych pacjenta, nazwę jednostki kierującej, imię i nazwisko lekarza, imię i nazwisko osoby wykonującej badanie - program kontroli jakościowych - obróbkę statystyczną wyników | TAK |  |
|  | półautomatyczny analizator posiadający znak CE / w ofercie kserokopia dokumentów potwierdzających /, ISO 13485 dla sprzętu medycznego | TAK |  |
|  | aparat fabrycznie nowy – data produkcji rok 2010 lub 2011; | TAK |  |
|  | wydajność minimum 400 pasków/ godzinę | TAK |  |
|  | pamięć wyników – minimum 500 ostatnich wyników | TAK |  |
|  | wbudowany interfejs USB – oferent zapewnia podłączenie aparatu do sieci informatycznej działającej w laboratorium | TAK |  |
|  | możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych; | TAK |  |
|  | w pełni automatyczna kalibracja | TAK |  |
|  | wbudowana drukarka termiczna | TAK |  |
|  | zwiększona jakość wyników dzięki kompensacji zabarwienia moczu; | TAK |  |
|  | flagowanie wyników patologicznych | TAK |  |
|  | komunikacja w języku polskim | TAK |  |
|  | instrukcja oferowanego aparatu w języku polskim | TAK |  |
|  | możliwość stosowania wyłącznie pasków z eliminacją chemiczną lub immunologiczną wpływu kwasu askorbinowego na wynik. Nie dopuszcza się pasków z polem detekcji dla kwasu askorbinowego | TAK |  |
|  | możliwość oznaczenia paska diagnostycznego pomimo jego dowolnego lub nieprecyzyjnego / krzywego / ułożenia na taśmach transmisyjnych aparatu | TAK |  |
|  | gwarancja na analizator i wyposażenie – 36 miesięcy od daty instalacji analizatora w laboratorium , w okresie gwarancji bezpłatny serwis gwarancyjny i co rok przegląd techniczny aparatu / bezpłatny dojazd i robocizna / | TAK |  |
|  | szybki dostęp do serwisu gwarancyjnego – przystąpienie do naprawy max w ciągu 24 godzin od zgłoszenia | TAK |  |
|  | program kontroli jakości; | TAK |  |
|  | bezpłatne szkolenie personelu laboratorium w zakresie obsługi urządzenia transport aparatu, montaż, uruchomienie i podłączenie do sieci informatycznej działającej w laboratorium na koszt oferenta | TAK |  |
|  | bezpłatny dostęp do kontroli zewnątrz laboratoryjnej | TAK |  |
| 2 | Paski |  |  |
|  | paski mają posiadać znak CE / przedstawić w ofercie kserokopię certyfikatu / | TAK |  |
|  | ilość pasków dziennie – 60 sztuk | TAK |  |
|  | paski 10 parametrowe : pH, ciężar, cukier, białko, leukocyty, erytrocyty, bilirubina, urobilinogen, ciała ketonowe, azotyny. | TAK |  |
|  | paski dwuparametrowe – cukier i ciała ketonowe | TAK |  |
|  | ilość pasków dwuparametrowych dziennie – 10 sztuk | TAK |  |
|  | paski musza być tej samej firmy co aparat | TAK |  |

*Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Parametry określone jako „TAK” oraz o określonych warunkach liczbowych są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” lub nie wypełnienie pola oraz niespełnienie warunków liczbowych spowoduje odrzucenie oferty.

Warunki serwisu gwarancyjnego dla analizatora.

- W czasie trwania umowy najmu serwis gwarancyjny dla analizatora będzie bezpłatnie świadczony przez:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

- Maksymalny czas oczekiwania na naprawę, w razie awarii analizatora – maksymalnie 24 godziny, od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy czas reakcji serwisu i naprawy przekroczy 24 godziny, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia analizatora zastępczego, tej samej klasy, bądź zabezpieczy wykonanie badań bezpłatnie, 
w innej placówce, na analizatorze tej samej klasy.

- Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany analizatora na nowy wynosi trzy naprawy główne jednego podzespołu.

- Wszelkie usterki i nieprawidłowości, z którymi wiąże się liczenie terminów reakcji serwisu należy zgłaszać nr tel/fax ………………………………………lub pocztą e-mail: ……………..…………

- W czasie trwania umowy najmu analizatora wszelkie koszty, związane z naprawą analizatora (w tym dojazd serwisu, czas pracy serwisanta, wymiana części zużywalnych nie podanych w formularzu cenowym umowy) ponosi Wykonawca.

_________________________                        ______________________________________

(Miejsce, data)				     (podpis i pieczątka Wykonawcy lub Osoby Uprawnionej)

- Załącznik Nr 8 do SIWZ

SPECYFIKACJA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

| Specyfikacja sprzętu komputerowego |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Przedmiot | Specyfikacja |
| 1 | Płyta główna | Obsługa szyny danych : - 1600/ 1333 / 1066 / 800 MHz FSB Pamięć : - Obsługa pamięci DDRII 1066 / 800 / 667 MHz - Obsługa do 16GB pamięci Dual Channel przez 4 złącza DIMM Wewnętrzne złącza wejścia/wyjścia : - 1 złącze zasilania 24-pin ATX - 1 złącze zasilania 4-pin ATX 12V - 1 x LPT - 1 złącze wentylatora procesora - 1 x floppy - 1 złącze front panel audio - 1 x IDE - 1 x SPDIF in/out - 1 x wejście CD - 2 złącze wentylatora systemowego - 2 x USB 2.0/1.1 - 6 x SATA II 3.0Gb/s Złącza rozszerzeń : - 4 x PCI Express x1 -1 x PCI Express x16 - 2 x PCI Złącza wejścia/wyjścia na tylnym panelu : - 1 x RJ45 LAN - 8 x USB 2.0/1.1 - 6 x złącze audio (Center/Subwoofer Speaker Out/Rear Speaker Out/Side Speaker Out/Line In/Line Out/Microphone) - 2 x PS/2 (klawiatura/mysz) - 1 x wyjście cinch SPDIF - 1 x wyjście optyczne SPDIF kompatybilna z oferowanym procesorem. |
| 2 | Procesor | BOX, w technologi dwurdzeniowej, częstotliwość szyny danych 1066MHz, 64bit, cache L2 min. 3072 kB, |
| 3 | Karta graficzna | PCI Express x16 1024MB RAM GDDR3 (128bit) Rodzaje wyjść/wejść: - wyjście: D-Sub, DVI, HDMI |
| 4 | Karta sieciowa | zintegrowana 10/100/1000 Mb/s Fast Ethernet |
| 5 | Karta muzyczna | Zgodna ze standardem AC’97, w standardzie 7.1, może być zintegrowana, |
| 6 | Pamięć RAM | DDRII, 2 x 1024 MB, 1066 MHz, CL5, radiator |
| 7 | HDD | SATAII, 750 GB, 7200 obr/min., cache 32MB, zapis prostopadły, |
| 8 | Obudowa | ATX, minimum: 4 x 5,25", 1 x 3,5" + 6 x 3,5" wewnętrzne zasilacz min. 400W dla sieci zasilającej 230V, |
| 9 | DVD-RW | DVD-RW pracująca na SATA |
| 10 | FDD | 3,5’’, 1,44 MB, (kolor zgodny z kolorem obudowy) |
| 11 | Mysz | PS/2, optyczna, 800 dpi, szeroki scroll/przycisk, czarna, |
| 12 | Klawiatura | PS/2 w standardzie (QWERTY), |
| 13 | Monitor LCD | Przekątna : 20.1'', Format 16:9, |
| System operac. |  | Windows XP Professional SP3 PL OEM |
| Pakiet biurowy |  | MS Office Basic Edition 2007 PL Sp2 OEM, |