ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 
z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm. – dalej zwana Ustawą Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgierzu (dalej zwany Zamawiającym) informuje, iż odpowiada na pytania jakie wpłynęły w postępowaniu o udzielenie zamówienia Publicznego dotyczącego przetargu nieograniczonego pn  „Remont i modernizacja instalacji tlenu medycznego wraz ze źródłem zasilania oraz sygnalizacją alarmową w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej 
w Zgierz”.

Znak sprawy: PZOZ-ZP-4/11

Pytanie 1:

Prosimy o przekwalifikowanie przetargu z robót budowlanych na dostawy (zgodnie z art. 6 ust. 1, 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ). Niezależnie od tego jak Zamawiający zatytułuje i zakwalifikuje przetarg – nie zmienia to faktu że przedmiotem w/w sprawy jest dostawa systemu rurociągowego do gazów medycznych  oraz stacji rozprężania tlenu medycznego – tj. WYROBÓW MEDYCZNYCH  (projekt ma znaczenie drugorzędne ze względu na wartość i jedynie „towarzyszy” przedmiotowej dostawie ) opodatkowanych stawką 8% a nie 23% jako roboty budowlane . Różnica w cenie będzie wynosić 15% wartości oferty , które z powodzeniem można przeznaczyć na inne pożyteczne cele.

Zamawiający SAM zapisał w SIWZ str. 22 :

„Zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20.05.2010 (Dz.U. nr 93 poz. 676 z 2010r.) oraz Dyrektywą Europejską 93/42/EEC o wyrobach medycznych i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.04.2004 (Dz.U. nr 100 poz.  1027 §3) "System rurociągowy do gazów medycznych" jest wyrobem medycznym klasy IIb (reguła 2.9.11.12), i jak każdy  wyrób medyczny, aby mógł być wprowadzony do użytkowania, zgodnie art. 11 Ustawy 
o Wyrobach Medycznych musi być oznaczony znakiem CE i zgodnie z art. 58 Ustawy o Wyrobach Medycznych musi wpisany do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych.

W związku z powyższym Zmawiający wymaga od wykonawcy:

- aby wykonana instalacja gazów medycznych była oznaczona znakiem CE na zgodność 
z wymaganiami Dyrektywy Europejskiej 93/42/EEC o wyrobach medycznych

- załączenia do oferty stosownych dokumentów tj. Certyfikat PN-EN ISO 13485:2003+AC:2007 wraz z aprobatą na Dyrektywę 93/42/EEC, wpis (lub co najmniej potwierdzone zgłoszenie) do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych na instalacje gazów medycznych.”

Skąd zatem pomysł na robotę budowlaną ?

Odpowiedź:

Zamawiający zmieni w ogłoszeniu o zamówieniu określenie przedmiotu zamówienia w zakresie rodzaju zamówienia, kierując się jego celem oraz wartościowym udziałem poszczególnych elementów i nada mu brzmienie:

„Dostawa i  instalacja systemu rurociągowego tlenu medycznego wraz ze źródłem zasilania oraz sygnalizacji alarmowej w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Zgierzu” oraz dokona stosownych modyfikacji SIWZ
 i przedłuży termin składania ofert na dzień 07.06.2011r godzina 10:00

Pytanie 2:

Zamawiający napisał: „Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat (…)oraz  załączenia dokumentów  potwierdzających, że te roboty zostały wykonane należycie”  Jednakże :

System rurociągowy do gazów medycznych (wg zamawiającego instalacja tlenu medycznego) wg ustawa 
o wyr. med. z dnia 20maja 2010 dz.u. nr 107, poz. 679 jest wyrobem medycznym a nie robotą budowlaną. Wykonawca legitymujący się uprawnieniami wymaganymi w p. VI. 1. c. posiada szereg referencji potwierdzającej należyte wykonanie dostaw (a nie robót budowlanych) systemu rurociągowego do gazów medycznych. 
Czy zatem Zamawiający zrezygnuje z „dołączenia do wykazu robót dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie   z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone” i uzna referencje wykonawcy potwierdzające należyte wykonanie dostaw systemu rurociągowego do gazów medycznych? Dokumenty te opiewają na znacznie wyższe kwoty od wymaganych.

Odpowiedź:

Zamawiający zmieni w ogłoszeniu o zamówieniu określenie przedmiotu zamówienia w zakresie rodzaju zamówienia, kierując się jego celem oraz wartościowym udziałem poszczególnych elementów i nada mu brzmienie:

„Dostawa i  instalacja systemu rurociągowego tlenu medycznego wraz ze źródłem zasilania oraz sygnalizacji alarmowej w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Zgierzu” oraz dokona stosownych modyfikacji SIWZ
 i przedłuży termin składania ofert na dzień 07.06.2011r godzina 10:00

Pytanie 3:

Czy w zestawach dwułóżkowych Zamawiający przewiduje jakieś oświetlenie? Jeśli tak proszę  
o specyfikację  oświetlenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje oświetlenia w zestawach dwułóżkowych.

Pytanie 4:

Co Zamawiający ma na myśli pisząc, że panel ma być przygotowany pod system przyzywowy? Czy oznacza to, że ma on przygotowany otwór pod gniazdo systemu przyzywowego.

Odpowiedź:

Panel ma posiadać przygotowany otwór pod gniazdo systemu przyzywowego.

Pytanie 5:

Czy utwardzenie podłoża pod obudowę stalową stacji redukcji tlenu medycznego należy uwzględnić 
w cenie oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający we własnym zakresie przygotuje utwardzenie podłoża pod obudowę stalową stacji redukcji tlenu medycznego.

Pytanie 6:

Dot. umowy - Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie z tekstu umowy zapisu w par. 8 pkt. 1? 
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych  zmian w projekcje umowy.

Pytanie 7:

Dot. umowy - Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie poniższych zmian do par. 5 umowy: 
1.  Płatność następuje za  wykonane  prace na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

2.   Zapłata nastąpi na podstawie faktury VAT.

3.   Wykonawca wystawi fakturę po odbiorze zadania przez Zamawiającego (podpisany protokół odbioru), który stanowi potwierdzenie prawidłowego wykonania wszystkich elementów prac, składających się na przedmiot umowy. 
4.  Należności będą regulowane z konta Zamawiającego  na konto  Zleceniobiorcy wskazane na fakturze 
5.  Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty w ciągu 21 dni licząc od następnego dnia po dniu wystawienia faktury potwierdzonej protokołem odbioru. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych  zmian w projekcje umowy.

Pytanie 8:

Dot. umowy - Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie poniższych zmian do par. 6 umowy: 
1.   W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić sobie nawzajem tytułem odszkodowania kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 
a/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, na jego pisemne uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 0,1% wartości umowy brutto, za każdy nieuzasadniony dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy lub usunięciu wad.

b/ Wykonawca może skutecznie uwolnić sie od kary wskazanej w ust. 1a wykazując, że zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy lub usunięciu wad była uzasadniona i niezawiniona przez Wykonawcę. 
2.   Niezasadne odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub rozwiązanie przez jedną ze stron lub z winy tej strony, będzie podstawą do żądania przez drugą stronę kary umownej w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umownej brutto, za wyjątkiem sytuacji gdy odstąpienie od umowy nastąpiło w trybie i na zasadach określonych w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
3. Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych  zmian w projekcje umowy.

Pytanie 9:

Dot. umowy - Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie poniższych zmian do par. 8 umowy: 
Poza przypadkiem, o którym mowa w § 7, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy  
w przypadku, gdy:

- Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy mający bezpośredni wpływ na zdolność Wykonawcy do wykonania jego zobowiązań umownych,

- Wykonawca, bez uzasadnionej przyczyny, nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy lub nie kontynuuje jej, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych  zmian w projekcje umowy.

Pytanie 10:

Czy roboty budowlane związane z wykonaniem instalacji tlenu medycznego (wykucie i zakrycie bruzd) wchodzą w zakres zadania objętego powyższym postępowaniem przetargowym i czy należy je w związku z tym uwzględnić podczas wyceny zadania?

Odpowiedź: TAK

Z upoważnienia Dyrektora

p.o. Gł. Księgowego

Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Zgierzu

Elżbieta Rosiak