## Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgierzu,

## 95 – 100 Zgierz, ul. A. Struga 2-4

tel. (42) 714-35-10

fax. (42) 714-35-11

www.pzoz-boruta.pl

mail: g.kalkowski@pzoz-boruta.pl

Regon: 000290937

NIP: 732-17-84-463

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Znak sprawy PZOZ-ZP–5/11

Przedmiot zamówienia

Przebudowa i modernizacja pierwszego i części trzeciego piętra (administracyjna) oraz dwóch klatach schodowych w budynku przychodni    Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu – I etap

Termin składania ofert:  do 17.06.2011r. do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 17.06.2011r. o godz. 10.15

- Zgierz, dnia 31.05.2011

Działając w oparciu o Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759. z późn. zm.), Zamawiający zaprasza do wzięcia udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej PoNIżej 4 845 000 EURO na roboty budowlane Przebudowa i modernizacja pierwszego i części trzeciego piętra (administracyjna) oraz dwóch klatach schodowych w budynku przychodni    Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu – I etap

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia

Spis treści:

- Informacje o Zamawiającym.

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Termin realizacji, termin wykonania zamówienia.

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

- Dokumenty wymagane w ofercie.

- Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

- Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami.

- Termin związania ofertą.

- Sposób przygotowania oferty.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Opis sposobu obliczenia ceny ofert.

- Kryteria oceny oferty i sposób oceny ofert.

- Informacje odnośnie trybu otwarcia, oceny ofert oraz ogłoszenia wyników przetargu.

- Zamówienia uzupełniające.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom.

- Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Informacje dotyczące walut obcych.

- Jawność postępowania.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projekt umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych robót

Załącznik nr 6 – Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 7 – Dokumentacja projektowo-wykonawcza

Załącznik nr 8 -  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Załącznik nr 9 – Kosztorys ślepy – przedmiar robót

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgierzu

95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 2-4

tel. (42) 714-35-10, fax (42) 714-35-11

PKD 86.10 Z, REGON 000290937

NIP 732-17-84-463

Godziny pracy: 8.00 – 15.00

www.pzoz-boruta.pl

e-mail: g.kalkowski@pzoz-boruta.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

                - Przedmiotem  zamówienia są roboty budowlane : wykonanie  przebudowy i modernizacji pierwszego i części trzeciego piętra (administracyjna) oraz dwóch klatach schodowych w budynku przychodni    Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu – I etap .

Etap I obejmuje przebudowę i modernizację dwóch klatach schodowych, części trzeciego piętra (administracyjnej) oraz pomieszczenia socjalno technicznego pierwszego pietra w budynku przychodni    Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu

W skład robót budowlanych wchodzi miedzy innymi:

- demontaż wykładziny boazeryjnej na klatkach schodowych,

- wymiana instalacji elektrycznej podtynkowej,

- wydzielenie pomieszczeń socjalno – technicznych na pierwszym piętrze,

- remont klatki schodowej – głównej,  w zakresie wymiany balustrady schodowej, wykonanie posadzki z płytek antypoślizgowych typu gress, wykonanie otworów wentylacyjnych dla systemu oddymiania, montaż stolarki drzwiowej zapewniającej wydzielenie strefy wewnątrz klatki o odporności ogniowej EI 60,

- remont klatki schodowej – bocznej, w zakresie przebudowy istniejącej bariery schodowej polegającej na jej skróceniu załamań na spocznikach i wymianie pochwytu, montaż konstrukcji stalowej w stropodachu pod posadowieniem klapy wywiewnej,

- remont i przebudowa pomieszczeń administracyjnych na trzecim piętrze i pomieszczenia serwerowni.

Zamawiający żąda, aby realizacja przedmiotowego zamówienia przebiegała w sposób jak najmniej uciążliwy, umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie obiektu.

2.     Kod grupy wg Wspólnego Słownika  Zamówień (CPV):

45000000-7 – Roboty budowlane

45110000-1 – Roboty rozbiórkowe

45450000- 6 – Roboty wykończeniowe pozostałe

45431000-7 – Kładzenie płytek

45421000-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45442100-8 – Roboty malarskie

45331200-8 – Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45310000-3 -  Roboty elektryczne

3.     Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w dziale II. 1. SIWZ

zawarte są w :

- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Załącznik nr 7 do SIWZ,

- Dokumentacji projektowo – wykonawczej - Załącznik nr 8 do SIWZ,

- Przedmiarze robót  – Załącznik nr 9 do SIWZ.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił 36 miesięcznej gwarancji na roboty objęte przedmiotem zamówienia.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca rozszerzył odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady na okres  36 miesięcy.

- Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie objętym przedmiotem zamówienia.

Uwaga: Zamawiający informuje, iż stanowiący załącznik Nr 9 do SIWZ przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym; umowa zostanie zawarta za cenę ryczałtową obejmującą zakres rzeczowy określony w SIWZ, a kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowić będzie wartość zamówienia,

- Treść Projektu Umowy stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający nie ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców,  
u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie    powierzy podwykonawcom.

### Zamawiający opublikował ogłoszenie o Zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych: www.uzp.gov.pl w dniu 02.06.2011r.. Zamówieniu nadano numer 154477.

IV. termin realizacji, termin wykonania zamówienia

_____________________________________________________________________________________________

Termin rozpoczęcia robót: do siedmiu dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca przejmie teren budowy.

Termin zakończenia: 90 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy.

_____________________________________________________________________________________________________

V.	Warunki Udziału w Postępowaniu oraz Opis Sposobu Dokonywania Oceny Spełniania Tych Warunków

- W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

  - posiadania wiedzy i doświadczenia,

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- Wykonawca spełniać będzie określone powyżej warunki udziału w postępowaniu, gdy w szczególności:

3.1. 	w zakresie warunku określonego w pkt. 2.1. - posiada uprawnienia do wykonywania czynności 
w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

3.2. 	w zakresie warunku określonego w pkt. 2.2. - wykonał lub dla świadczeń okresowych/ ciągłych wykonuje należycie w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty odpowiadające swoim rodzajem robót stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości co najmniej 600 000,00 zł

3.3. 	w zakresie warunku określonego w pkt. 2.3. – dysponuje odpowiednim zapleczem personalnym, 
(osoba /by – uprawnionymi do wykonania zamówienia tj. minimum:

- 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, która posiada co najmniej 3 lata udokumentowanej praktyki na stanowisku kierownika budowy);

- 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych która posiada co najmniej 3 lata udokumentowanej praktyki na stanowisku kierownika budowy); - Załącznik Nr 6 do SIWZ

3.4. 	w zakresie warunku określonego w pkt. 2.4. – znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 800 000,00 zł

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

- Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczeń, o których mowa 
w rozdziale VI pkt. 2 SIWZ tj. - Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki wymagane art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych - Załącznik Nr 3 do SIWZ oraz Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych - Załącznik Nr 4 do SIWZ. Oceny warunków wymaganych od Wykonawców Zamawiający dokona na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów metodą spełnia/nie spełnia. Z treści załączonych oświadczeń lub dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia. Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

VI. 	Oświadczenia lub Dokumenty Wymagane w Ofercie

1.     Wypełniony formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SIWZ.

2.     Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki wymagane art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych – odpowiednio Załącznik Nr 3 do SIWZ.

3.    Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych - Załącznik Nr 4 do SIWZ.

4.    Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

5.   Wykaz wykonanych w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty odpowiadające swoim rodzajem robót stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości (na minimum 600 tyś. zł), przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te roboty zostały wykonane należycie (z przedstawionych dokumentów powinno wynikać w sposób jednoznaczny, nie budzący jakichkolwiek wątpliwości Zamawiającego co do przedmiotu i wartości zrealizowanych robót , przy czym za spełniające powyższe wymagania zostaną uznane tylko te zamówienia, które rozpoczęto i zakończono w okresie przed upływałem terminu składania ofert – Załącznik Nr 5 do SIWZ. Za dokumenty o których mowa w zdaniu poprzedzającym, a potwierdzające wykonania robót  mogą być uznane w szczególności: protokół odbioru, kopia faktury. Dla wykazania należytego wykonania robót, niezależnie od udokumentowania samego faktu jej wykonania za wystarczające uznane być  może oświadczenie odbiorcy o należytym wykonaniu lub inny dokument z treści którego wynika niezbicie fakt należytego wykonania robót przez wykonawcę.

6.     Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych - Załącznik Nr 6 do SIWZ

7.    Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

8.  Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

9.     Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

10.   Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

11.   Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 
w wysokości co najmniej 800 000,00 zł.

12.   Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale V niniejszej SIWZ, polega zgodnie z pkt. 4 rozdziału V niniejszej SIWZ na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział 
w realizacji części zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

12.1.	Pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia;

12.2.	Dokumenty, o których mowa w pkt. 3 oraz w pkt. 4;

13..    Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

13.1. 	Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 4, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

13.2.	Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 13.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

13.3. 	Dokumenty, o których mowa w ust. 13.1., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

14.  Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy, udzielone przez osobę upoważnioną zgodnie z KRS.

15.    W przypadku złożenia oferty wspólnej - wymagane jest złożenie:

15.1. 	Pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich podmiotów w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

15.2. 	Oświadczeń i dokumentów poszczególnych Wykonawców określonych w punkcie 2, 3 i 4.

15.3. 	Wypełnionego formularza ofertowego – Załącznik Nr 1 do SIWZ, podpisanego przez pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia tego Wykonawcy, na podstawie, których będzie zawarta umowa.

VII. Informacje o Sposobie Porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

- W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

VIII. Osoby Uprawnione do Kontaktów z Wykonawcami

- Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

- Grzegorz Kałkowski – Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego i Zamówień Publicznych– Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu, 95-100 Zgierz, ul. A. Struga 2-4,  fax. (42) 714 – 35 - 11, email: g.kalkowski@pzoz-boruta.pl

###### IX. Termin Związania Ofertą

Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

X. Sposób Przygotowania Oferty

- Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej, czytelnie, w języku polskim (wskazany maszynopis lub wydruk komputerowy), w jednym egzemplarzu.

- Ofertę winna podpisać osoba upoważniona do reprezentowania firmy zgodnie z odpowiednimi dokumentami. Parafka i data wymagana jest w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Do oferty winny być dołączone wszystkie oświadczenia lub dokumenty wymienione w punkcie VI niniejszej SIWZ.

- W przypadku, gdy Wykonawca lub inne podmioty określone w pkt. 4 rozdziału V niniejszej SIWZ załącza do oferty kopię dokumentu, wówczas kopia winna być potwierdzona przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub tych podmiotów. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy winny być załączone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, jeżeli złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

- Ocenie będą podlegać oferty zgodne z wymaganiami niniejszej SIWZ, w przeciwnym wypadku zostaną odrzucone.

Oferta winna być umieszczona w trwale zapieczętowanej kopercie, z oznaczeniem nazwy Wykonawcy i adresu do korespondencji, z dopiskiem: „Przetarg Nieograniczony – Przebudowa i Modernizacja Pierwszego i Części Trzeciego Piętra (administracyjna) Oraz Dwóch Klatek Schodowych w Budynku Przychodni PZOZ – I Etap –  nie otwierać przed terminem otwarcia 17.06.2011 r. godz. 10.15”.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta winna być złożona w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (punkt XI niniejszej SIWZ).

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, tylko pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert określonym w punkcie XI SIWZ.

- Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zdobycie niezbędnych informacji koniecznych do przygotowania oferty leży w interesie Wykonawcy.

- Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny one być umieszczone 
w osobnej wewnętrznej kopercie zatytułowanej jak w punkcie 7, z dodaniem słów „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

XI. Miejsce oraz Termin Składania i Otwarcia Ofert

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Powiatowy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu, 95-100 Zgierz, ul. A. Struga 2-4, sekretariat Dyrektora, II piętro budynek przychodni do dnia 17.06.2011 r., do godz. 10.00

- Oferta złożona po tym terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

- Oferty przesyłane pocztą/kurierem będą zakwalifikowane do przetargu pod warunkiem dostarczenia ich 
w terminie i na miejsce wskazane w ust. 1.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Powiatowy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu, 95-100 Zgierz, ul. A. Struga 2-4, sekretariat Dyrektora, II piętro budynek przychodni w dniu 17.06.2011 r., o godz. 10.15

XII. Opis Sposobu Obliczenia Ceny Ofert

      - Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie całkowite wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu zamówienia podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane 
z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT.

      - Cenę ofertową należy określić cyfrowo i słownie, według wzoru:

cena netto + podatek VAT* = cena brutto.

      - Wykonawca zobowiązany jest zastosować w cenie oferty właściwą stawkę VAT, czyli taką, jaka wynika 
z ustawy o podatku od towarów i usług. Zastosowanie niewłaściwej stawki VAT spowoduje odrzucenie oferty.

      - Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

      - Zamawiający, oceniając wyjaśnienia weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień, potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

      - Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN.

UWAGA: zgodnie z zasadą określoną w § 9 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów
 z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur (…) (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.) – „końcówki poniżej 0, 5 grosza pomija się końcówki 0, 5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza”.

*Nie dotyczy Wykonawców nie będących płatnikami podatku VAT.

XIII. Kryteria Oceny Ofert i Sposób Oceny Ofert

- W postępowaniu o zamówienie publiczne zostanie wybrana oferta zawierająca najniższą cenę.

## Kryterium wyboru: cena=100 %

## Oferta, która będzie zawierała najniższą cenę uzyska max. ilość punktów, natomiast pozostałe oferty odpowiednio mniej punktów wg następującego wzoru:
C= C min/C ofer. x 100 pkt

gdzie:

C	- ilość punktów przyznana danej ofercie,

C min·   - cena brutto najkorzystniejszej oferty,

C ofer.	- cena brutto badanej oferty.

Uwaga: Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie będzie można dokonać wyboru ofert najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów 
i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XIV. Informacje Odnośnie Trybu Otwarcia, Oceny Ofert Oraz Ogłoszenia Wyników Przetargu

                - Analiza i ocena ofert przebiegać będzie w dwóch etapach:

I etap: Podanie przez Zamawiającego kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia bezpośrednio przed otwarciem ofert, otwarcie ofert, odczytanie nazw i adresów Wykonawców oraz ceny ofert.

Wykonawcy mogą uczestniczyć w tym etapie.

II etap: Ocena ofert pod względem formalnoprawnym oraz merytorycznym.

Bez udziału Wykonawców.

2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą;

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- zawiera błędy w obliczeniu ceny;

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, 
o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

3. Przetarg zostanie unieważniony w przypadku, jeżeli:

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- 4. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie Prawo zamówień publicznych,

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria wyboru.

6. Wyniki postępowania przetargowego obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Kierownika Zamawiającego.

7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 7 punkt a,  na stronie internetowej www.pzoz-boruta.pl oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

9. Wykonawca, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania stosownej umowy zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Zamówienia Uzupełniające

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego na podstawie  art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy

  - Istotne dla Stron Postanowienia, Które Zostaną Wprowadzone do Treści Zawieranej Umowy 
w Sprawie Zamówienia Publicznego

### Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa.

### Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego projekt umowy na wykonanie Zamówienia (dalej „Projekt umowy”), stanowiący załącznik Nr 2 do SIWZ.

### Zamawiający zaleca, aby Wykonawca uzupełnił Projekt umowy poprzez podanie danych określonych przez Zamawiającego w Projekcie umowy i załączył go do oferty.

### Oświadczenie o gotowości zawarcia umowy z Zamawiającym na warunkach Projektu Umowy zawarte jest 
w treści Formularza ofertowego.

### Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba, że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.

### Zmiany do treści niniejszej umowy będą dopuszczalne jedynie w przypadku:

        - zmiany ogólne :

- zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy,

- zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy,

        - zmiany wpływające na wysokość wynagrodzenia:

zmiana postanowień umowy w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT) 
w przypadku zmiany obowiązujących, w tym w zakresie przepisów.

- Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:

- zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności,

- strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest  do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności,

- wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

XVII. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ

- Każdy z Wykonawców może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2.

- Treść zapytań oraz wyjaśnienia odnośnie warunków SIWZ zamieszczane będą niezwłocznie na stronie internetowej www.pzoz-boruta.pl bez ujawniania źródła zapytania.

XVIII. Środki Ochrony Prawnej Przysługujące Wykonawcom

- Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują określone w Dziale VI tejże ustawy środki ochrony prawnej stosowne do trybu postępowania.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Odwołanie można złożyć wyłącznie wobec:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego,

- Odwołanie powinno:

- wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność 
z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,

- zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów ,

- określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym elektronicznym podpisem weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu 
w terminie:

- 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli została ona przesłana faksem lub drogą elektroniczną, a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdziła fakt jej otrzymania,

- 10 dni – jeżeli informacje  zostały przesłane w inny sposób,

- dla odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej,

- dla czynności innych niż określone w ppkt. a. b. i c. – 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

e.	15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

f.	1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego 
o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie pkt. 3 niniejszego rozdziału SIWZ. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na powtórzone lub dokonane czynności zaniechane przez Zamawiającego w wyniku uznania zasadności przekazanej informacji, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt. 3 niniejszego rozdziału SIWZ.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeśli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faxu lub drogą elektroniczną.

- Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert skutkuje zawieszeniem biegu związania ofertą do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

- Zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieści ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

- Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

- Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

- Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis.

- Koszty postępowania odwoławczego:

- znosi się wzajemnie dla okoliczności, o których mowa w art. 186 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: w przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych 
w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie Wykonawcy, pod warunkiem, że w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

- ponosi Zamawiający, jeżeli uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu po otwarciu rozprawy, dla okoliczności, o których mowa w art. 186 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu,

- znosi się wzajemnie, jeżeli Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy, dla okoliczności o których mowa w art. 186 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych 
w odwołaniu przez Zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym 
w odwołaniu,

- ponosi odwołujący, jeżeli odwołanie zostało oddalone przez Izbę, dla okoliczności o których mowa w art. 186 ust. 4, ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba rozpoznaje odwołanie

- ponosi wnoszący sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało uwzględnione przez Izbę, dla okoliczności o których mowa w art. 186 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba rozpoznaje odwołanie

- Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

- Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby. Prezes Izby może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeżeli zostały one złożone w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych czynności Zamawiającego.

- Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

XIX. Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy

  - Zamawiający wymaga wniesienia wadium do powyższego postępowania w wysokości 15 000,00 zł

Wadium przetargowe należy wnieść do Zamawiającego w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu (przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Zgierzu  
nr 41 8783 0004 0016 50572000 0002

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, 
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. . Nr 109, poz. 1158, z późn.zm).

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert

  - Zamawiający wymaga się zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dalej „Zabezpieczenie”), na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy, a także roszczeń             z tytułu rękojmi za wady.

- W celu zapewnienia właściwej jakości robót objętych przedmiotem zamówienia oraz zabezpieczeniu ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia  Zamawiający ustanawia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości brutto oferty.

- Zabezpieczenie będzie wniesione przez wybranego Wykonawcę przed podpisaniem umowy na warunkach określonych w niniejszym rozdziale.

- Zabezpieczenie może być wnoszone w pieniądzu – wyłącznie przelewem, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych i ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. 
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości .

- Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium (jeżeli dotyczy) zgodnie z warunkami SIWZ, następuje jego bezwarunkowa wypłata, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.

- W przypadku wniesienia wadium (jeżeli dotyczy) w pieniądzu Wykonawca może w uzgodnieniu z Zamawiającym zaliczyć kwotę wadium na poczet zabezpieczenia.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.

- Zamawiający zwróci lub zwolni 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia ostatecznego odbioru robót i uznania ich za należycie wykonane. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona lub zwolniona w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady.

- Po upływie terminów ustalonych na usunięcie usterek i reklamacji i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci realizację ze środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wartość zabezpieczenia Zamawiający będzie dochodził kwoty uzupełniającej.

- Dopuszczalne formy Zabezpieczenia, zasady jego wniesienia oraz zwrotu określają przepisy Ustawy.

XX. Informacje Dotyczące Walut Obcych

Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oferty w złotych polskich i w takiej walucie (PLN) nastąpi rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą.

# XXI. Jawność Postępowania

- Zamawiający, działając zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, udostępni zainteresowanemu Wykonawcy przewidziane ustawą dokumenty z postępowania, na jego pisemny wniosek.

- Wniosek winien zawierać pożądaną formę i zakres udostępnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami:

  - Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113,   poz. 759 z późn. zm./;

  - Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego /Dz. U. Nr 223 poz. 1458/

  - Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej /Dz. U. Nr 112, poz. 1198/.

# XXII. Informacje O Formalnościach, Jakie Powinny Zostać Dopełnione Po Wyborze Oferty w Celu Zawarcia Umowy w Sprawie Zamówienia Publicznego.

- Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych we wzorze umowy - załącznik Nr 2 do SIWZ.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Ustawy, 
w terminie nie krótszym niż 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane faksem albo drogą elektroniczną, albo 10 dni, jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 2, jeżeli:

- w przypadku przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę,

- w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy nie odrzucono żadnej oferty oraz 
w przypadku przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w przypadku wyboru ich oferty, jako najkorzystniejszej zobowiązani będą do złożenia w siedzibie Zamawiającego - nie później niż w dniu zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie.

- W przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestracyjnych należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pełnomocnictwo do zawarcia umowy 
w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej musi zostać udzielone przez osobę /osoby do tej czynności upoważnione zgodnie z wpisem do odpowiedniego rejestru.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli dotyczy) Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy.

ZATWIERDZAM:

DYREKTOR

Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Zgierzu

Zbigniew Jarosik

Załącznik nr 1 do SIWZ

_____________________________

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

na wykonanie przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowa i modernizacja pierwszego i części trzeciego piętra (administracyjna) oraz dwóch klatach schodowych 
w budynku przychodni    Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu – I etap .

Nr rej. PZOZ – ZP- 5/11.

Dane Wykonawcy:

Nazwa:……………………………………………………………………………………………………….,

Adres: ………………………………………………………………………………………………………..,

Województwo:……………………………………………………………………………………………….,

Tel: ……………………………………..Fax: ………………………

Adres e-mail: ………………………………………………………

Oferujemy wykonanie robót objętych przedmiotem zamówienia za cenę ogółem:

netto _____________________ zł, (słownie: _________________________________________ zł)

plus podatek VAT w wysokości ______%, co daje cenę brutto ____________________________zł,

(słownie:______________________________________________________________________ zł)

Jednocześnie oświadczamy, że:

  - - Zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

  - - Uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do sporządzenia oferty.

  - - Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

  - - Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami/zlecić podwykonawcy* w zakresie:

  - _____________________________________________________________________________

* niepotrzebne skreślić

  - - Zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Na wykonane roboty będące przedmiotem zamówienia udzielamy 36 miesięcznego okresu  gwarancji.

-  Zobowiązujemy się rozszerzyć odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady na okres 36 miesięcy.

- Zobowiązujemy się wykonać przedmiotowe roboty budowlane zgodnie z pozwoleniem na budowę, dokumentacją projektową, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, ustaleniami zawartymi w SIWZ, zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi 
i normami.

  - Oferta została złożona na _________stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr _______do nr ________.;

  - załącznikami do niniejszej oferty są:

- ______________________________

- ______________________________

- ______________________________

- ______________________________

- ______________________________

- ______________________________

____________________________	                                             __________________________________

(Miejsce i data)                                                                       ( pieczęcie i podpisy Osób Uprawnionych)

- Załącznik Nr 2 do SIWZ

__________________________

(Pieczęć Wykonawcy)

PROJEKT UMOWY

na wykonanie przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowa i modernizacja pierwszego i części trzeciego piętra (administracyjna) oraz dwóch klatach schodowych 
w budynku przychodni    Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu – I etap .

Nr rej. PZOZ – ZP- 5/11.

Umowa nr ____/11

W dniu ............ w Zgierzu z oferentem wybranym w postępowaniu przetargowym o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) pomiędzy:

Powiatowym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Zgierzu, ul. Andrzeja Struga 2-4, wpisanym do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Lodzi Śródmieście w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025506, posiadającym numer NIP 732-17-84-463, reprezentowanym przez

Dyrektora 	 – Zbigniew Jarosik

zwanym dalej „Zamawiającym” z jednej strony

a

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

reprezentowanym przez

......................................................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą” z drugiej strony

zawarta została umowa treści następującej:

§ 1

1.  Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na „Przebudowa i modernizacja pierwszego i części trzeciego piętra (administracyjna) oraz dwóch klatach schodowych w budynku przychodni    Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Zgierzu – I etap”.

Skład robót budowlanych obejmuje przebudowę i modernizacji dwóch klatach schodowych, część trzeciego piętra (administracyjna) oraz pomieszczenia socjalno techniczne pierwszego piętra w budynku przychodni    Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu w skład których wchodzą m.in. roboty  budowlane:

- demontaż wykładziny boazeryjnej na klatkach schodowych,

- wymiana instalacji elektrycznej podtynkowej,

- wydzielenie pomieszczeń socjalno – technicznych na pierwszym piętrze,

- remont klatki schodowej – głównej w zakresie wymiany balustrady schodowej, wykonanie posadzki z płytek antypoślizgowych typu gress, wykonanie otworów wentylacyjnych dla systemu oddymiania, montaż stolarki drzwiowej zapewniającej wydzielenie strefy wewnątrz klatki o odporności ogniowej EI 60,

- remont klatki schodowej – bocznej w zakresie przebudowy istniejącej bariery schodowej polegającej na jej skróceniu załamań na spocznikach i wymianie pochwytu, montaż konstrukcji stalowej w stropodachu pod posadowieniem klapy wywiewnej,

- remont i przebudowa pomieszczeń administracyjnych na trzecim piętrze i pomieszczenia serwerowni.

    - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia            
 w formie ryczałtu za kwotę: _________________________zł netto, (słownie: ______________________________________________ zł) plus podatek VAT ____%, co stanowi cenę   _________________zł brutto (słownie: ____________________________________zł),  zgodnie                
z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik  do umowy.

    - Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymywać na swój koszt zabezpieczenie terenu budowy                   
w wszelkie osłony, ogrodzenie, oznakowania i oświetlenia miejsca wykonywanych robót na czas trwania robót,
a  po zakończeniu robót uporządkować teren budowy, przekazany pas drogowy i jego bezpośrednie sąsiedztwo. Koszt oznakowania tymczasowego, jego utrzymanie i demontaż zostaną uwzględnione w cenie robót.

§ 2

- Wykonawca wystawi fakturę  po odbiorze całości przedmiotu umowy  dokonanym przez Zamawiającego 
 i potwierdzającego prawidłowe wykonanie wszystkich elementów robót, składających się na przedmiot umowy.

- Podstawę wystawienia faktury rozliczenia robót stanowi protokół odbioru całego przedmiotu umowy.

- Zamawiający  zobowiązany jest dokonać zapłaty w ciągu 21 dni licząc od następnego dnia po otrzymaniu faktury  potwierdzonej protokołem odbioru. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Płatność następuje za faktycznie wykonane i odebrane roboty zgodnie z SIWZ i wskazaniami Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo pisemnego odmówienia dokonania ostatecznego odbioru                       
 w przypadku zakończenia wykonanych robót niezgodnych z SIWZ, STWiORB, dokumentacją projektowo-wykonawczą ,  sztuką budowlaną lub nienależytą starannością.

§ 3

      - Termin wykonania robót:

  - Termin rozpoczęcia robót do siedmiu dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca przejmie teren budowy.

      - Termin zakończenia 90 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy.

§ 4

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach, materiałach i sprzęcie spowodowane przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych w trakcie realizacji robót oraz przy usuwaniu wad 
w okresie gwarancji.

- Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu prowadzonych robót i ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody majątkowe i osobowe spowodowane swym działaniem lub zaniechaniem na zasadach ogólnych.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłową organizację i zabezpieczenia ruchu w czasie trwania robót.

- Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociągi, kable teletechniczne, geodezyjna osnowa pozioma, itp., oraz za uzyskanie u odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego działania uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu.

- Jeżeli na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy lub innych podmiotów uczestniczących                    
w realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy dojdzie do awarii, usterki lub innej szkody                 
w infrastrukturze, o której mowa w ust. 4, Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia lub naprawienia na własny koszt w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

- Jeżeli Wykonawca opóźnia się w realizacji powyższych postanowień Zamawiający zleci usunięcie awarii na koszt Wykonawcy, potrącając odpowiednie kwoty z faktury lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 6

Wykonawca jest uprawniony do korzystania z podwykonawcy w zakresie wskazanym w ofercie.

§ 7

- Wykonawca na koszt własny zorganizuje zaplecze budowy oraz zapewni miejsce składowania odpadów oraz ich usunięcia. Wykonawca pokryje wszelkie koszty niezbędne do realizacji tych robót.

- Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie uporządkowanym i przeznaczy go wyłącznie               
na cel wykonywanych zadań wskazanych w umowie.

- Po zakończeniu robót Wykonawca pozostawi cały teren robót uporządkowany i nadający się do użytkowania bez konieczności wykonania jakichkolwiek dodatkowych prac przez Zamawiającego.

§ 8

    - Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca udziela 36 miesięcznego okresu gwarancji.

    - Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego udzielenie gwarancji na roboty objęte przedmiotem zamówienia.

    - Dokument o którym mowa w ust. 2 Wykonawca składa w siedzibie Zamawiającego najpóźniej 
w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy (bez uwag).

    - Strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady na okres 
36 miesięcy.

- Bieg okresu gwarancji i rękojmi za wady zaczyna się w dzień po odbiorze końcowym (bez uwag) przedmiotu umowy.

    - Okres gwarancji zaczyna się w dzień po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy.

§ 9

  - Zamawiający zapewnia Inspektora Nadzoru.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany wyznaczonego przez siebie Inspektora Nadzoru.

  - Inspektor nadzoru i kierownik budowy będą działać w granicach umocowania określonego przepisami ustawy 
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217).

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo pisemnej zmiany wyznaczonego przez siebie Inspektora Nadzoru    
i koordynatora, o czym wcześniej powiadomi Wykonawcę (w terminie 3 dni przed dokonaniem zmiany), bez potrzeby wprowadzania zmian w treści umowy.

  - Wykonawca ustanawia kierownika budowy.

  - Zamawiający ma prawo żądać zmian kierownictwa budowy, jej pracowników oraz czynników produkcji (sprzętu, materiałów, organizacji robót), o ile będzie to związane z potrzebą zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji tych żądań. Nie zastosowanie się do tych żądań będzie stanowiło podstawę do rozwiązania umowy, jako zawinione przez Wykonawcę.

  - Wykonawca może dokonać zmiany kierownictwa budowy wyłącznie za zgodą Zamawiającego                    
i zmiana taka nie będzie wymagać zawarcia aneksu.

§ 10

    - Zakończenie wykonania robót o których mowa w § 1 ust. 1 Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu wraz z dokumentami i zezwoleniami niezbędnymi do odbioru robót.

    - Odbiór dokonywany będzie w oparciu o SIWZ, obowiązujące przepisy prawa budowlanego                        
 i Polskie Normy.

    - Obowiązkiem Wykonawcy jest udokumentowanie w sposób określony z obowiązującymi przepisami (zgodnie 
z ust. 2), prawidłowego pod względem jakościowym i rzeczowym wykonania robót.

    - Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru ostatecznego wykonanych robót w ciągu 14 dni od dnia ich zakończenia i zgłoszenia przez Wykonawcę

    - Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy i po powiadomieniu właściwych organów. Wykonawca dostarczy wszelkie dokumenty i zezwolenia niezbędne do odbioru robót                                    
i użytkowania obiektów.

    - Zamawiający sporządza protokół odbioru, który określi sposób i termin usunięcia wad jakościowych. Protokół podpisują strony umowy.

    - Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót.

§ 11

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 0,5% ceny brutto określonej                 
 w § 1 ust. 2, za każdy dzień zwłoki w oddaniu robót objętych umową.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego              
w protokole robót poprawkowych za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub 
w okresie gwarancji, liczony od następnego dnia oznaczonego, jako ostatni dzień terminu usunięcia wad.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 20 % ceny brutto określonej                 
w  § 1 ust. 2, w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę pieniężną w wysokości 20 % ceny brutto określonej w § 1 ust. 2, 
w przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 ,ust. 2 i ust. 3

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego                                             
 i przekraczającego wysokości kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 12

- W celu zapewnienia właściwej jakości robót objętych przedmiotem zamówienia oraz zabezpieczeniu ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia,              
a także roszczeń z tytułu rękojmi za wady, Zamawiający ustanawia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości brutto oferty, tj. ___________________ zł.

- Zabezpieczenie w formie __________________________________________ zostało wniesione w dniu _____________________________ .

- Zamawiający zwróci lub zwolni 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia ostatecznego odbioru robót i uznania ich za należycie wykonane. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona lub zwolniona  w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady.

- Po upływie terminów ustalonych na usunięcie usterek i reklamacji, i ponownym jednokrotnym pisemnym wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci realizację ze środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wartość zabezpieczenia, Zamawiający będzie dochodził kwoty uzupełniającej.

§ 13

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                                     w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia                                  
z tytułu wykonania części umowy.

- Poza przypadkiem, o którym mowa w ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy  
w przypadku, gdy:

- Będzie prowadzone postępowanie likwidacyjne firmy Wykonawcy,

    - Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

c)     Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

§ 14

  - Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności, po udokumentowaniu przez stronę występującą pisemnie o zmianę postanowień umowy okoliczności uzasadniających zmianę  z zastrzeżeniem ust 2.

  - Zmiana treści umowy dopuszczalna jest wyłącznie w przypadku :

- zmiany adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy,

- zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy,

lub w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wynikającej z obowiązujących przepisów.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o finansach publicznych.

§ 16

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Nadzór nad realizacją umowy powierza się osobom wyznaczonym przez strony:

___________________________________________- reprezentującego Wykonawcę oraz

___________________________________________ - reprezentującego Zamawiającego.

§ 18

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Zamawiający, jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY							               WYKONAWCA

Akceptuję:  ....................................................................................

(podpis i pieczątka wykonawcy)

- Załącznik Nr 3 do SIWZ

___________________________________

(Pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zgodnie z art. 44 ustawy w związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr rejestru Nr rej. PZOZ – ZP- 5/11. pn. „Przebudowa i modernizacja pierwszego i części trzeciego piętra (administracyjna) oraz dwóch klatach schodowych w budynku przychodni    Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu – I etap”  oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

____________________________	                                             ________________________________________

(Miejsce i data)                                                                           ( pieczęcie i podpisy Osób Uprawnionych)

- Załącznik Nr 4 do SIWZ

___________________________________

(Pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

W związku z postępowaniem o nr rej. Nr rej. PZOZ – ZP- 5/11. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa i modernizacja pierwszego i części trzeciego piętra (administracyjna) oraz dwóch klatach schodowych w budynku przychodni    Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu – I etap”  oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w  art. 24 ust.1 Ustawy.

_______________________			___________________________________________

(Miejsce i data)				                            (podpis i pieczątka Wykonawcy lub Osoby Uprawnionej)

„Art. 24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.”

- Załącznik Nr 5  do SIWZ

___________________________________

(Pieczęć Wykonawcy)

- WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT

W związku z postępowaniem o nr rej. PZOZ - ZP- 5/11 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa i modernizacja pierwszego i części trzeciego piętra (administracyjna) oraz dwóch klatach schodowych w budynku przychodni    Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu – I etap” wykonaliśmy roboty wg poniższego zestawienia:

| Opis robót z podaniem rodzaju, ilości, wielkości | Wartość robót brutto | Data | Nazwa zleceniodawcy |
| --- | --- | --- | --- |

Na potwierdzenie wykonania ww. robót przedkładamy dokumenty w ilości ______ sztuk.

________________________			___________________________________________

(Miejsce i data)				                         (podpis i pieczątka Wykonawcy lub Osoby Uprawnionej)

- Załącznik Nr 6  do SIWZ

___________________________________

(Pieczęć Wykonawcy)

- WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ 
W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

W związku z postępowaniem o nr rej. PZOZ - ZP- 5/11 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa i modernizacja pierwszego i części trzeciego piętra (administracyjna) oraz dwóch klatach schodowych w budynku przychodni    Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu – I etap”  oświadczam, że dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wg poniższego zestawienia:

| L.p. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe | Doświadczenie (ilość lat pracy) | Zakres czynności (obejmowane stanowisko pracy) | Podstawa dysponowania przez Wykonawcę tymi osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

_______________________________                       ______________________________________

(Miejsce, data)                                                                 (pieczęcie i podpisy Wykonawcy lub  Osób Uprawnionych)