Zgierz, dnia 06 lipca 2011 r.

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. 
z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy dotyczące Najem automatycznego analizatora biochemicznego wraz z zakupem odczynników dla laboratorium analitycznego dla potrzeb Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu numer sprawy: PZOZ-ZP-6/11, informuję, że Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgierzu (dalej zwany Zamawiającym) dokonuje następujące modyfikacje treści SIWZ w poniższym zakresie:

Zapis na stronie 10 SIWZ - Kryteria wyboru oferty

Z:

  - Obliczenie ilości punktów oferty dla kryterium – ocena analizatora i odczynników:

| l p | PARAMETRY OCENIANE | PUNKTY |
| --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczne rozcieńczenie bądź zmiana objętości próbek po przekroczeniu liniowości metody | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 2 | Średnie zużycie odczynników – udokumentowane, preferowane najmniejsze | Punktacja od 0 do 10 pkt. |
| 3 | Trwałość kalibracji – podać dla odczynnika o najkrótszym okresie stabilności | Najdłuższa stałość–10 pozostałe - 0 |

Na:

1.2.Obliczenie ilości punktów oferty dla kryterium – ocena analizatora i odczynników:

| l p | PARAMETRY OCENIANE | PUNKTY |
| --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczne rozcieńczenie bądź zmiana objętości próbek po przekroczeniu liniowości metody | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 2 | Trwałość kalibracji – podać dla odczynnika o najkrótszym okresie stabilności | Najdłuższa stałość–10 pozostałe - 0 |

Zapis na stronie 17 SIWZ – Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy

Z:

FORMULARZ CENOWY – zapotrzebowanie na 12 miesięcy

| Nazwa badania | Nr. Kat. | Nazwa handlowa | Deklarowana roczna ilość oznaczeń | Wielkość opakowania | Ilość opakowań rocznie / opakowania całe/ | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fosfataza alkaliczna |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
| GOT/AST |  |  | 5200 |  |  |  |  |  |  |
| GPT/ALT |  |  | 5200 |  |  |  |  |  |  |
| Amylaza trzustkowa |  |  | 750 |  |  |  |  |  |  |
| Kinaza kreatrynowa |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| Kinaza kreatynowa izoenzym CKMB |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| Gamma glutamylotranspeptydaza GGTP |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| Bilirubina całk. |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| Cholesterol całk. |  |  | 11000 |  |  |  |  |  |  |
| HDL-chol |  |  | 5500 |  |  |  |  |  |  |
| Kreatynina |  |  | 2600 |  |  |  |  |  |  |
| Glukoza |  |  | 12000 |  |  |  |  |  |  |
| Żelazo |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| Białko całk. |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| Trójglicerydy |  |  | 5500 |  |  |  |  |  |  |
| Kwas moczowy |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| Mocznik |  |  | 3200 |  |  |  |  |  |  |
| Jony sód potas chlor |  |  | 13500 |  |  |  |  |  |  |
| ASO |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| D-dimery |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Białko CRP |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Glukoza oznaczana z palca / hemolizat/ |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| Magnez |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
| Fosfor |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| Wapń |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
| KALIBRATORY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KONTROLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiały eksploatacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Części zużywalne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roczny czynsz najmu :…………………. brutto zł Roczny koszt odczynników : …………………. brutto zł Łączna kwota na 12 m-cy: …………………. brutto zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kwota za 48 m-cy - czynsz najmu :…………………. brutto zł Kwota za 48 m-cy - koszt odczynników : …………………. brutto zł Łączna kwota za 48 m-cy : …………………. brutto zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Na:

FORMULARZ CENOWY – zapotrzebowanie na 12 miesięcy

| Nazwa badania | Nr. Kat. | Nazwa handlowa | Deklarowana roczna ilość oznaczeń | Wielkość opakowania | Ilość opakowań rocznie / opakowania całe/ | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fosfataza alkaliczna |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
| GOT/AST |  |  | 5200 |  |  |  |  |  |  |
| GPT/ALT |  |  | 5200 |  |  |  |  |  |  |
| Amylaza trzustkowa |  |  | 750 |  |  |  |  |  |  |
| Kinaza kreatrynowa |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| Kinaza kreatynowa izoenzym CKMB |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| Gamma glutamylotranspeptydaza GGTP |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| Bilirubina całk. |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| Cholesterol całk. |  |  | 11000 |  |  |  |  |  |  |
| HDL-chol |  |  | 5500 |  |  |  |  |  |  |
| Kreatynina |  |  | 2600 |  |  |  |  |  |  |
| Glukoza |  |  | 12000 |  |  |  |  |  |  |
| Żelazo |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| Białko całk. |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| Trójglicerydy |  |  | 5500 |  |  |  |  |  |  |
| Kwas moczowy |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| Mocznik |  |  | 3200 |  |  |  |  |  |  |
| Jony sód potas chlor |  |  | 13500 |  |  |  |  |  |  |
| ASO |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| D-dimery |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Białko CRP |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Glukoza oznaczana z palca / hemolizat/ |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| Magnez |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
| Fosfor |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| Wapń |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
| Hemoglobina glikowana HbA1C |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
| KALIBRATORY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KONTROLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiały eksploatacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Części zużywalne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roczny czynsz najmu :…………………. brutto zł Roczny koszt odczynników : …………………. brutto zł Łączna kwota na 12 m-cy: …………………. brutto zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kwota za 48 m-cy - czynsz najmu :…………………. brutto zł Kwota za 48 m-cy - koszt odczynników : …………………. brutto zł Łączna kwota za 48 m-cy : …………………. brutto zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UZASADNIENIE

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ na podstawie art. 38 ust.4 i 4a pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

DYREKTOR

Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Zgierzu

Zbigniew Jarosik