## Zgierz, dnia 13 stycznia 2012 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm. – dalej zwana Ustawą Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgierzu (dalej zwany Zamawiającym) informuje, iż odpowiada na pytania jakie wpłynęły w postępowaniu o udzielenie zamówienia Publicznego dotyczącego przetargu nieograniczonego pn  „Najem analizatora hematologicznego wraz z zakupem odczynników dla laboratorium analitycznego dla potrzeb Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu”  numer sprawy: PZOZ-ZP-1/12

Pytanie 1:

- Dotyczy Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 7, Wymagania konieczne do spełnienia przez oferowany analizator 5 DIFF, pkt. 17:

Czy Zamawiający dopuści analizator posiadający pojemność pamięci 10 000 wyników próbek wraz z prezentacją graficzną, ale 5 000 danych pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści w/w analizator.

DYREKTOR

Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Zgierzu

Zbigniew Jarosik