## Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgierzu,

## 95 – 100 Zgierz, ul. A. Struga 2-4

tel. (42) 714-35-10

fax. (42) 714-35-11

www.pzoz-boruta.pl

mail: g.kalkowski@pzoz-boruta.pl

Regon: 000290937

NIP: 732-17-84-463

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Znak sprawy PZOZ-ZP–5/12

Przedmiot zamówienia

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowy i modernizacji pierwszego i części trzeciego piętra (administracyjna) oraz dwóch klatach schodowych w budynku przychodni    Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu –II etap

Termin składania ofert: 11.07.2012r. do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 11.07.2012r. o godz. 10.15

- Zgierz, dnia 02.07.2012r.

Działając w oparciu o Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759. z późn. zm.), Zamawiający zaprasza do wzięcia udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej PoNIżej 130.000 EURO na usługę Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowy 
i modernizacji pierwszego i części trzeciego piętra (administracyjna) oraz dwóch klatach schodowych 
w budynku przychodni    Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu – II etap.

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia

Spis treści:

- Informacje o Zamawiającym.

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Termin realizacji, termin wykonania zamówienia.

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

- Dokumenty wymagane w ofercie.

- Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

- Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami.

- Termin związania ofertą.

- Sposób przygotowania oferty.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Opis sposobu obliczenia ceny ofert.

- Kryteria oceny oferty i sposób oceny ofert.

- Informacje odnośnie trybu otwarcia, oceny ofert oraz ogłoszenia wyników przetargu.

- Zamówienia uzupełniające.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom.

- Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Informacje dotyczące walut obcych.

- Jawność postępowania.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projekt umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 6 – Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 7 – Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Załącznik nr 8 – Dokumentacji projektowo – wykonawczej

Załącznik nr 9 – Przedmiarze robót

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgierzu

95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 2-4

tel. (42) 714-35-10, fax (42) 714-35-11

PKD 86.10 Z, REGON 000290937

NIP 732-17-84-463

Godziny pracy: 8.00 – 15.00

www.pzoz-boruta.pl

e-mail: g.kalkowski@pzoz-boruta.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

                - Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowa i modernizacja pierwszego i trzeciego piętra (administracyjna) oraz dwóch klatek schodowych w budynku przychodni Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierz – II etap.

Etap II obejmuje przebudowę i modernizację pierwszego piętra w budynku przychodni Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu.

W skład robót budowlanych wchodzi miedzy innymi:

- demontaż wykładziny boazeryjnej w korytarzu I-go piętra,

- wymiana instalacji elektrycznej podtynkowej,

- remont w pomieszczeniach medycznych w zakresie renowacji ścian, posadzek, ścianek działowych, stolarki drzwiowej,

- przebudowa pomieszczeń sanitarnych.

                - Kod grupy wg Wspólnego Słownika  Zamówień (CPV):

71.25.00.00-9 Usługi nadzoru budowlanego

                - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

3.1. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w dziale II. 1. SIWZ

zawarte są w :

- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Załącznik nr 7 do SIWZ,

- Dokumentacji projektowo – wykonawczej - Załącznik nr 8 do SIWZ,

- Przedmiarze robót  – Załącznik nr 9 do SIWZ

3.2.  Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie objętym nadzorem oraz  zapoznali się z dokumentacją techniczną dotyczącą inwestycji objętej usługą nadzoru.

3.3. Wykonawca jako przedstawiciel Zamawiającego odpowiedzialny będzie za kontrolę ilościową  i jakościową wykonanych robót oraz za kontrolę pod względem zgodności wykonania robót z warunkami zawartymi 
w dokumentacji projektowej, decyzji pozwolenia na budowę  i specyfikacjach technicznych.

3.4. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych ma przebiegać zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623z późn. zm.), i obejmuje  w szczególności:

- reprezentowanie Zamawiającego na budowie  przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

- uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich odstępstw i zmian technologii robót, materiałów                                 i urządzeń, zgłaszanych przez Wykonawcę robót, szczególnie w sytuacjach, gdy zmiany te mogą skutkować rozszerzeniem zakresu rzeczowego określonego umową lub podwyższeniem kosztów realizacji robót;

- sprawdzanie jakości wykonanych robót budowlanych, wbudowanych materiałów,                                           a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych oraz nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie 
w próbach i odbiorach instalacji, urządzeń technicznych,

- wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem 
do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych,

- żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych 
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,

- przygotowanie i stwierdzenie gotowości do odbioru robót oraz udział w czynnościach odbioru robót;

- potwierdzanie ilości wykonanych robót;

- potwierdzenie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze;

- uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych okresu gwarancji ,

- organizowanie i prowadzenie raz w tygodniu narad technicznych, problemowych i innych spotkań, w których będą uczestniczyć wszystkie strony zaangażowane w realizację zadania, w tym także na wniosek Zamawiającego,

- wykonywanie innych czynności, nie wymienionych w umowie, które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji robót budowlanych,

3.5. Nadzór inwestorski sprawowany będzie przez cały okres realizacji zadania do chwili spisania protokołu końcowego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu przez Wykonawcę  inwestycji oraz przez cały czas trwania gwarancji określonej w umowie z Wykonawcą robót budowlanych.

3.6. Zamawiający  żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom złożone w formie oświadczenia z podaniem zakresu zamówienia.

                - Treść Projektu Umowy stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

                - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

                - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

                - Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

                - Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

                - Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

                - Zamawiający nie ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

                - Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

### Zamawiający opublikował ogłoszenie o Zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych: www.uzp.gov.pl w dniu 02.07.2012r.  Zamówieniu nadano numer: 142921-2012

IV. termin realizacji, termin wykonania zamówienia

_____________________________________________________________________________________________

Termin realizacji zamówienia: od 3 września 2012r do dnia zakończenia i odbioru wszystkich robót .

______________________________________________________________________________________________________

V.	Warunki Udziału w Postępowaniu oraz Opis Sposobu Dokonywania Oceny Spełniania Tych Warunków

- W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

  - posiadania wiedzy i doświadczenia,

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- Wykonawca spełniać będzie określone powyżej warunki udziału w postępowaniu, gdy w szczególności:

3.1. 	w zakresie warunku określonego w pkt. 2.1. - posiada uprawnienia do wykonywania czynności 
w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

3.2. 	w zakresie warunku określonego w pkt. 2.2. - wykonał lub dla świadczeń okresowych/ ciągłych wykonuje należycie w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia,

3.3.    w zakresie warunku określonego w pkt. 2.3. – dysponuje odpowiednim zapleczem personalnym, 
(osoba /by – uprawnionymi do wykonania zamówienia) posiadające uprawnienia budowlane 
w specjalności:

a) konstrukcyjno-budowlanej,

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych, cieplnych instalacyjnych i gazowych,

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- Załącznik Nr 6 do SIWZ

3.4. 	w zakresie warunku określonego w pkt. 2.4. – znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

- Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczeń, o których mowa 
w rozdziale VI pkt. 2. SIWZ tj. - Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki wymagane art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych - Załącznik Nr 3 do SIWZ oraz Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych - Załącznik Nr 4 do SIWZ. Oceny warunków wymaganych od Wykonawców Zamawiający dokona na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów metodą spełnia/nie spełnia. Z treści załączonych oświadczeń lub dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia. Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

VI. 	Oświadczenia lub Dokumenty Wymagane w Ofercie

1.     Wypełniony formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SIWZ.

2.     Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki wymagane art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych – odpowiednio Załącznik Nr 3 do SIWZ.

3.    Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych - Załącznik Nr 4 do SIWZ.

4.    Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

5.   Wykaz wykonanych w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie (z przedstawionych dokumentów powinno wynikać w sposób jednoznaczny, nie budzący jakichkolwiek wątpliwości Zamawiającego co do przedmiotu i wartości zrealizowanych usług , przy czym za spełniające powyższe wymagania zostaną uznane tylko te zamówienia, które rozpoczęto i zakończono w okresie przed upływałem terminu składania ofert – Załącznik Nr 5 do SIWZ. Za dokumenty o których mowa w zdaniu poprzedzającym, a potwierdzające wykonania usług  mogą być uznane w szczególności: protokół odbioru, kopia faktury. Dla wykazania należytego wykonania usługi, niezależnie od udokumentowania samego faktu jej wykonania za wystarczające uznane być  może oświadczenie odbiorcy o należytym wykonaniu lub inny dokument z treści którego wynika niezbicie fakt należytego wykonania ustawy przez wykonawcę.

6.    Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale V niniejszej SIWZ, polega zgodnie z pkt. 4 rozdziału V niniejszej SIWZ na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział 
w realizacji części zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

6.1.	Pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia;

6.2.	Dokumenty, o których mowa w pkt. 3 oraz w pkt. 4;

7.    Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

7.1. 	Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 4, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

7.2.	Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

7.3. 	Dokumenty, o których mowa w ust. 6.1., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8.    Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy, udzielone przez osobę upoważnioną zgodnie z KRS.

9.    W przypadku złożenia oferty wspólnej - wymagane jest złożenie:

9.1. 	Pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich podmiotów w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

9.2. 	Oświadczeń i dokumentów poszczególnych Wykonawców określonych w punkcie 2, 3 i 4.

9.3. 	Wypełnionego formularza ofertowego – Załącznik Nr 1 do SIWZ, podpisanego przez pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia tego Wykonawcy, na podstawie, których będzie zawarta umowa.

VII. Informacje o Sposobie Porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

- W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

VIII. Osoby Uprawnione do Kontaktów z Wykonawcami

- Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

- Grzegorz Kałkowski – Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego i Zamówień Publicznych– Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu, 95-100 Zgierz, ul. A. Struga 2-4, tel. (42) 714 – 35 – 28
 fax. (42) 714 – 35 - 11, email: g.kalkowski@pzoz-boruta.pl

###### IX. Termin Związania Ofertą

Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

X. Sposób Przygotowania Oferty

- Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej, czytelnie, w języku polskim (wskazany maszynopis lub wydruk komputerowy), w jednym egzemplarzu.

- Ofertę winna podpisać osoba upoważniona do reprezentowania firmy zgodnie z odpowiednimi dokumentami. Parafka i data wymagana jest w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Do oferty winny być dołączone wszystkie oświadczenia lub dokumenty wymienione w punkcie VI niniejszej SIWZ.

- W przypadku, gdy Wykonawca lub inne podmioty określone w pkt. 4 rozdziału V niniejszej SIWZ załącza do oferty kopię dokumentu, wówczas kopia winna być potwierdzona przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub tych podmiotów. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy winny być załączone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, jeżeli złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

- Ocenie będą podlegać oferty zgodne z wymaganiami niniejszej SIWZ, w przeciwnym wypadku zostaną odrzucone.

- Oferta winna być umieszczona w trwale zapieczętowanej kopercie, z oznaczeniem nazwy Wykonawcy i adresu do korespondencji, z dopiskiem: „Przetarg Nieograniczony – Pełnienie Funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Nad Wykonaniem Robót Budowlanych – Przychodnia II Etap. – nie otwierać przed terminem otwarcia 11.07.2012 r. godz. 10.15”.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta winna być złożona w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (punkt XI niniejszej SIWZ).

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, tylko pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert określonym w punkcie XI SIWZ.

- Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zdobycie niezbędnych informacji koniecznych do przygotowania oferty leży w interesie Wykonawcy.

- Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny one być umieszczone 
w osobnej wewnętrznej kopercie zatytułowanej jak w punkcie 7, z dodaniem słów „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

XI. Miejsce oraz Termin Składania i Otwarcia Ofert

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Powiatowy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu, 95-100 Zgierz, ul. A. Struga 2-4, sekretariat Dyrektora, II piętro budynek przychodni do dnia 11.07.2012 r., do godz. 10.00

- Oferta złożona po tym terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

- Oferty przesyłane pocztą/kurierem będą zakwalifikowane do przetargu pod warunkiem dostarczenia ich 
w terminie i na miejsce wskazane w ust. 1.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Powiatowy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu, 95-100 Zgierz, ul. A. Struga 2-4, sekretariat Dyrektora, II piętro budynek przychodni w dniu 11.07.2012 r., o godz. 10.15

XII. Opis Sposobu Obliczenia Ceny Ofert

      - Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie całkowite wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu zamówienia podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane 
z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT.

      - Cenę ofertową należy określić cyfrowo i słownie, według wzoru:

cena netto + podatek VAT* = cena brutto.

      - Wykonawca zobowiązany jest zastosować w cenie oferty właściwą stawkę VAT, czyli taką, jaka wynika 
z ustawy o podatku od towarów i usług. Zastosowanie niewłaściwej stawki VAT spowoduje odrzucenie oferty.

      - Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

      - Zamawiający, oceniając wyjaśnienia weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień, potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

      - Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN.

UWAGA: zgodnie z zasadą określoną w § 9 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów
 z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur (…) (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.) – „końcówki poniżej 0, 5 grosza pomija się końcówki 0, 5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza”.

*Nie dotyczy Wykonawców nie będących płatnikami podatku VAT.

XIII. Kryteria Oceny Ofert i Sposób Oceny Ofert

- W postępowaniu o zamówienie publiczne zostanie wybrana oferta zawierająca najniższą cenę.

## Kryterium wyboru: cena=100 %

## Oferta, która będzie zawierała najniższą cenę uzyska max. ilość punktów, natomiast pozostałe oferty odpowiednio mniej punktów wg następującego wzoru:
C= C min/C ofer. x 100 pkt

gdzie:

C	- ilość punktów przyznana danej ofercie,

C min·   - cena brutto najkorzystniejszej oferty,

C ofer.	- cena brutto badanej oferty.

Uwaga: Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie będzie można dokonać wyboru ofert najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów 
i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XIV. Informacje Odnośnie Trybu Otwarcia, Oceny Ofert Oraz Ogłoszenia Wyników Przetargu

                - Analiza i ocena ofert przebiegać będzie w dwóch etapach:

I etap: Podanie przez Zamawiającego kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia bezpośrednio przed otwarciem ofert, otwarcie ofert, odczytanie nazw i adresów Wykonawców oraz ceny ofert.

Wykonawcy mogą uczestniczyć w tym etapie.

II etap: Ocena ofert pod względem formalnoprawnym oraz merytorycznym.

Bez udziału Wykonawców.

2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą;

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- zawiera błędy w obliczeniu ceny;

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, 
o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

3. Przetarg zostanie unieważniony w przypadku, jeżeli:

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- 4. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie Prawo zamówień publicznych,

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria wyboru.

6. Wyniki postępowania przetargowego obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Kierownika Zamawiającego.

7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 7 punkt a,  na stronie internetowej www.pzoz-boruta.pl oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

9. Wykonawca, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania stosownej umowy zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Zamówienia Uzupełniające

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego na podstawie  art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy

  - Istotne dla Stron Postanowienia, Które Zostaną Wprowadzone do Treści Zawieranej Umowy 
w Sprawie Zamówienia Publicznego

### Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa.

### Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego projekt umowy na wykonanie Zamówienia (dalej „Projekt umowy”), stanowiący załącznik Nr 2 do SIWZ.

### Zamawiający zaleca, aby Wykonawca uzupełnił Projekt umowy poprzez podanie danych określonych przez Zamawiającego w Projekcie umowy i załączył go do oferty.

### Oświadczenie o gotowości zawarcia umowy z Zamawiającym na warunkach Projektu Umowy zawarte jest 
w treści Formularza ofertowego.

### Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba, że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.

### Zmiany do treści niniejszej umowy będą dopuszczalne jedynie w przypadku:

        - zmiany ogólne :

- zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy,

- zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy,

        - zmiany wpływające na wysokość wynagrodzenia:

zmiana postanowień umowy w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT) 
w przypadku zmiany obowiązujących, w tym w zakresie przepisów.

- Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:

- zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności,

- strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest  do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności,

- wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

XVII. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ

- Każdy z Wykonawców może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2.

- Treść zapytań oraz wyjaśnienia odnośnie warunków SIWZ zamieszczane będą niezwłocznie na stronie internetowej www.pzoz-boruta.pl bez ujawniania źródła zapytania.

XVIII. Środki Ochrony Prawnej Przysługujące Wykonawcom

- Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują określone w Dziale VI tejże ustawy środki ochrony prawnej stosowne do trybu postępowania.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Odwołanie można złożyć wyłącznie wobec:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego,

- Odwołanie powinno:

- wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność 
z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,

- zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów ,

- określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym elektronicznym podpisem weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu 
w terminie:

- 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli została ona przesłana faksem lub drogą elektroniczną, a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdziła fakt jej otrzymania,

- 10 dni – jeżeli informacje  zostały przesłane w inny sposób,

- dla odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej,

- dla czynności innych niż określone w ppkt. a. b. i c. – 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

e.	15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

f.	1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego 
o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie pkt. 3 niniejszego rozdziału SIWZ. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na powtórzone lub dokonane czynności zaniechane przez Zamawiającego w wyniku uznania zasadności przekazanej informacji, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt. 3 niniejszego rozdziału SIWZ.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeśli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faxu lub drogą elektroniczną.

- Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert skutkuje zawieszeniem biegu związania ofertą do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

- Zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieści ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

- Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

- Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

- Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis.

- Koszty postępowania odwoławczego:

- znosi się wzajemnie dla okoliczności, o których mowa w art. 186 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: w przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych 
w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie Wykonawcy, pod warunkiem, że w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

- ponosi Zamawiający, jeżeli uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu po otwarciu rozprawy, dla okoliczności, o których mowa w art. 186 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu,

- znosi się wzajemnie, jeżeli Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy, dla okoliczności o których mowa w art. 186 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych 
w odwołaniu przez Zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym 
w odwołaniu,

- ponosi odwołujący, jeżeli odwołanie zostało oddalone przez Izbę, dla okoliczności o których mowa w art. 186 ust. 4, ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba rozpoznaje odwołanie

- ponosi wnoszący sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało uwzględnione przez Izbę, dla okoliczności o których mowa w art. 186 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba rozpoznaje odwołanie

- Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

- Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby. Prezes Izby może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeżeli zostały one złożone w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych czynności Zamawiającego.

- Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

XIX. Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy

  - Nie wymaga się wniesienia wadium do powyższego postępowania.

  - Nie wymaga się zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XX. Informacje Dotyczące Walut Obcych

Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oferty w złotych polskich i w takiej walucie (PLN) nastąpi rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą.

# XXI. Jawność Postępowania

- Zamawiający, działając zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, udostępni zainteresowanemu Wykonawcy przewidziane ustawą dokumenty z postępowania, na jego pisemny wniosek.

- Wniosek winien zawierać pożądaną formę i zakres udostępnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami:

  - Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113,   poz. 759 z późn. zm./;

  - Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego /Dz. U. Nr 223 poz. 1458/

  - Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej /Dz. U. Nr 112, poz. 1198/.

# XXII. Informacje O Formalnościach, Jakie Powinny Zostać Dopełnione Po Wyborze Oferty w Celu Zawarcia Umowy w Sprawie Zamówienia Publicznego.

- Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych we wzorze umowy - załącznik Nr 2 do SIWZ.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Ustawy, 
w terminie nie krótszym niż 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane faksem albo drogą elektroniczną, albo 10 dni, jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 2, jeżeli:

- w przypadku przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę,

- w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy nie odrzucono żadnej oferty oraz 
w przypadku przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w przypadku wyboru ich oferty, jako najkorzystniejszej zobowiązani będą do złożenia w siedzibie Zamawiającego - nie później niż w dniu zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie.

- W przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestracyjnych należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pełnomocnictwo do zawarcia umowy 
w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej musi zostać udzielone przez osobę /osoby do tej czynności upoważnione zgodnie z wpisem do odpowiedniego rejestru.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli dotyczy) Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy.

ZATWIERDZAM:

DYREKTOR

Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Zgierzu

Zbigniew Jarosik

Załącznik nr 1 do SIWZ

_____________________________

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

na wykonanie przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowy i modernizacji pierwszego i części trzeciego piętra (administracyjna) oraz dwóch klatach schodowych 
w budynku przychodni    Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu – II etap.

Nr rej. PZOZ – ZP-5/2011.

Dane Wykonawcy:

Nazwa:……………………………………………………………………………………………………….,

Adres: ……………………………………………………………………………………………………….,

Tel: ……………………………………..Fax: ………………………

Adres e-mail: ………………………………………………………

Oferujemy wykonanie usługi objętej przedmiotem zamówienia za cenę ogółem:

netto _____________________ zł, (słownie: _________________________________________ zł)

plus podatek VAT w wysokości ______%, co daje cenę brutto____________________________ zł,

(słownie:______________________________________________________________________ zł)

Jednocześnie oświadczamy, że:

  - - zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń;

  - - uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do sporządzenia oferty;

  - - uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ;

  - - usługę objętą zamówieniem zamierzamy wykonać sami/zlecić podwykonawcy* w zakresie:

  - _____________________________________________________________________________

* niepotrzebne skreślić

  - - zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

  - Oferta została złożona na _________stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr _______do nr ________.;

  - załącznikami do niniejszej oferty są:

- ______________________________

- ______________________________

- ______________________________

- ______________________________

- ______________________________

- ______________________________

____________________________	                                             ________________________________________

(Miejsce i data)                                                                           ( pieczęcie i podpisy Osób Uprawnionych)

- Załącznik Nr 2 do SIWZ

__________________________

(Pieczęć Wykonawcy)

PROJEKT UMOWY

na wykonanie przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowy i modernizacji pierwszego i części trzeciego piętra (administracyjna) oraz dwóch klatach schodowych 
w budynku przychodni    Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu – II etap.

Nr rej. PZOZ – ZP-5/2012.

Umowa nr ____/12

W dniu ............ w Zgierzu z oferentem wybranym w postępowaniu przetargowym o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) pomiędzy:

Powiatowym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Zgierzu, ul. Andrzeja Struga 2-4, wpisanym do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Lodzi Śródmieście w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025506, posiadającym numer NIP 732-17-84-463, reprezentowanym przez

Dyrektora 	 – Zbigniew Jarosik

zwanym dalej „Zamawiającym” z jednej strony

a

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

reprezentowanym przez

......................................................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą” z drugiej strony

zawarta została umowa treści następującej:

§ 1

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowy i modernizacji pierwszego i części trzeciego piętra (administracyjna) oraz dwóch klatach schodowych w budynku przychodni    Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu – II etap

§ 2

- Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowy i modernizacji pierwszego i części trzeciego piętra (administracyjna) oraz dwóch klatach schodowych w budynku przychodni    Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu – II etap.

Etap II obejmuje przebudowę i modernizację pierwszego piętra w budynku przychodni Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu.

W skład robót budowlanych wchodzi miedzy innymi:

- demontaż wykładziny boazeryjnej w korytarzu I-go piętra,

- wymiana instalacji elektrycznej podtynkowej,

- remont w pomieszczeniach medycznych w zakresie renowacji ścian, posadzek, ścianek działowych, stolarki drzwiowej,

- przebudowa pomieszczeń sanitarnych.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia za cenę: _________________________________________________________________zł netto, (słownie:__________________________________________________________________zł) plus podatek VAT ____%, co stanowi kwotę ______________________ zł brutto(słownie:____________________________________________________________zł)

zgodnie ze SIWZ, z zasadami współczesnej wiedzy technicznej,  obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
i normami, przyjętą przez Zamawiającego ofertą wraz z Formularzem ofertowym,  stanowiącym załącznik do umowy oraz niniejszą umową;

- Wynagrodzenie wymienione w pkt. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

§ 3

Warunki wykonania przedmiotu umowy

- Wykonawca zobowiązany będzie realizować usługę nadzoru inwestorskiego zgodnie 
z obowiązującymi normami i wiedzą techniczną, określonymi m.in. ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) przy zachowaniu należytej staranności, właściwej organizacji pracy oraz zasad BHP.

- Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych obejmuje między innymi:

- reprezentowanie Zamawiającego na budowie  przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 
z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich odstępstw i zmian technologii robót, materiałów                                 i urządzeń, zgłaszanych przez Wykonawcę robót, szczególnie w sytuacjach, gdy zmiany te mogą skutkować rozszerzeniem zakresu rzeczowego określonego umową lub podwyższeniem kosztów realizacji robót,

- sprawdzanie jakości wykonanych robót budowlanych, wbudowanych materiałów,                                          a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych oraz nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach 
i odbiorach instalacji, urządzeń technicznych,

- wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem 
do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych,

- żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych 
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,

- przygotowanie i stwierdzenie gotowości do odbioru robót oraz udział w czynnościach odbioru robót,

- potwierdzanie ilości wykonanych robót,

- potwierdzenie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze,

- uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych okresu gwarancji ,

- organizowanie i prowadzenie raz w tygodniu narad technicznych, problemowych i innych spotkań, w których będą uczestniczyć wszystkie strony zaangażowane w realizację zadania, w tym także na wniosek Zamawiającego,

- wykonywanie innych czynności, nie wymienionych w umowie, które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji robót budowlanych,

- Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w czynnościach przekazywania wykonawcy robót budowlanych terenu budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco kontroli ilościowej i jakościowej wykonanych prac oraz za kontrolę pod względem zgodności wykonania robót budowlanych  z warunkami zawartymi 
w dokumentacji projektowej, decyzji pozwolenia na budowę  oraz specyfikacjach technicznych.

- Nadzór inwestorski sprawowany będzie przez cały okres realizacji zadania do chwili spisania protokołu końcowego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu przez Wykonawcę  inwestycji oraz przez cały czas trwania gwarancji określonej w umowie z Wykonawcą robót budowlanych.

§ 4

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania czynności objętych umową, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.

§ 5

Termin realizacji zamówienia:

- Data rozpoczęcia: od 03 września 2012r.

- Data zakończenia: do dnia zakończenia i odbioru wszystkich robót budowlanych w ramach zadania, 
o  którym mowa w §1.

§ 6

- Płatność następuje za  wykonane  prace na podstawie  SIWZ i wskazaniami Zamawiającego.

- Zapłata nastąpi na podstawie faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury  jest protokół odbioru wszystkich robót budowlanych w ramach zadania, o  którym mowa w §1.

- Wykonawca wystawi fakturę po odbiorze zadania, dokonanym przez Zamawiającego, który potwierdzi prawidłowe wykonanie wszystkich elementów prac, składających się na przedmiot umowy.

- Należności będą regulowane z konta Zamawiającego  na konto  Zleceniobiorcy na numer konta:

......................................................................................................................................................

- Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty w ciągu 21 dni licząc od następnego dnia po otrzymaniu faktury potwierdzonej protokołem odbioru. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 7

- Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy  strony ustalają kary umowne, które będą naliczane w wypadkach i wysokościach określonych w niniejszej umowie.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 %  wynagrodzenia brutto określonego 
w  § 2 ust. 2, w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

- Kary umowne będą podlegać sumowaniu, jeżeli podstawą ich naliczania jest to samo zdarzenie.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

- W przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wysokość kary umownej Zamawiający 
ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% Wynagrodzenia brutto 
w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający,  z zastrzeżeniem postanowień § 8.

§ 8

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 9

Poza przypadkiem, o którym mowa w § 8, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy  w przypadku, gdy:

- Będzie prowadzone postępowanie likwidacyjne firmy Wykonawcy,

    - Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

            - Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

§ 10

- Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie. 
W przypadku, kiedy okaże się to niemożliwe, spory te zostaną poddane przez strony rozstrzygnięciu przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i ustawy o finansach publicznych.

§ 11

  - Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności, po udokumentowaniu przez stronę występującą pisemnie o zmianę postanowień umowy okoliczności uzasadniających zmianę  z zastrzeżeniem ust 2.

  - Zmiana treści umowy dopuszczalna jest wyłącznie w przypadku :

- zmiany adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy,

- zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy,

lub w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wynikającej z obowiązujących przepisów.

§ 12

Integralną częścią umowy jest Formularz ofertowy, stanowiący załącznik do umowy.

§ 13

Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy strony wyznaczają:

______________________________________________________- reprezentującego Wykonawcę.

______________________________________________________- reprezentującego Zamawiającego.

§ 14

Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY							                             WYKONAWCA

Akceptuję:  ....................................................................................

(podpis i pieczątka wykonawcy)

- Załącznik Nr 3 do SIWZ

___________________________________

(Pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zgodnie z art. 44 ustawy w związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
Nr rej. PZOZ – ZP-5/2012. pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowy i modernizacji pierwszego i części trzeciego piętra (administracyjna) oraz dwóch klatach schodowych w budynku przychodni    Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu – II etap”  oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

____________________________	                                             ________________________________________

(Miejsce i data)                                                                           ( pieczęcie i podpisy Osób Uprawnionych)

- Załącznik Nr 4 do SIWZ

___________________________________

(Pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

W związku z postępowaniem o Nr rej. PZOZ – ZP-5/2012. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowy i modernizacji pierwszego i części trzeciego piętra (administracyjna) oraz dwóch klatach schodowych w budynku przychodni    Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu – II etap”, oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, 
o których mowa w  art. 24 ust.1 Ustawy.

_______________________			___________________________________________

(Miejsce i data)				                            (podpis i pieczątka Wykonawcy lub Osoby Uprawnionej)

„Art. 24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.”

- Załącznik Nr 5  do SIWZ

___________________________________

(Pieczęć Wykonawcy)

- WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

W związku z postępowaniem o nr rej. PZOZ - ZP-5/12 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowy i modernizacji pierwszego i części trzeciego piętra (administracyjna) oraz dwóch klatach schodowych 
w budynku przychodni    Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu – II etap” wykonaliśmy usługi wg poniższego zestawienia:

| Opis usług z podaniem rodzaju, ilości, wielkości | Wartość usługi brutto | Data | Nazwa zleceniodawcy |
| --- | --- | --- | --- |

Na potwierdzenie wykonania ww. usług przedkładamy dokumenty w ilości ______ sztuk.

________________________			___________________________________________

(Miejsce i data)				                         (podpis i pieczątka Wykonawcy lub Osoby Uprawnionej)

- Załącznik Nr 6  do SIWZ

___________________________________

(Pieczęć Wykonawcy)

- WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ 
W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

W związku z postępowaniem o nr rej. PZOZ - ZP-5/12 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowy i modernizacji pierwszego i części trzeciego piętra (administracyjna) oraz dwóch klatach schodowych 
w budynku przychodni    Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu – II etap” oświadczam, że dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wg poniższego zestawienia:

| Lp. | Imię i nazwisko pracownika | Rodzaj uprawnień |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

Na potwierdzenie powyższych danych przedkładamy uprawnienia wymienionych pracowników w ilości _____ szt.

_______________________________                       ______________________________________

(Miejsce, data)                                                                 (pieczęcie i podpisy Wykonawcy lub  Osób Uprawnionych)