Zgierz, 7 marca 2008r.

PZOZ.ZP-1/9/08

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm. – dalej Ustawa) Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Zgierzu (dalej Zamawiający) informuje, że modyfikuje treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Najem sprzętu laboratoryjnego z dostawą odczynników.”

#### W wyniku modyfikacji pkt 2.2.1.1. i 2.2.1.3.  SIWZ otrzymują brzmienie:

2.2.1.1.czytnik pasków: analizator + komputer + drukarka, monitor ciekłokrystaliczny, klawiatura, drukarka laserowa czarno-biała wyposażony w komputer z oprogramowaniem w języku polskim umożliwiającym wprowadzenie danych pacjenta, nazwę jednostki kierującej, imię i nazwisko lekarza kierującego, imię i nazwisko osoby wykonującej oznaczenie; 100 oznaczeń)/godz.

2.2.1.3.półautomatyczny analizator posiadający znak CE (w ofercie kserokopia dokumentów);

#### uzasadnienie

#### Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy i zgodnie z pkt 3 SIWZ Informacje wprowadzające, Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o ile modyfikacja nie dotyczy kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.

Pouczenie

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, wykonawca może złożyć pisemny protest do Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.