Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

(SIWZ)

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie przepisów ustawy

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)

w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty  133.000 euro na dostawę:

„Najem sprzętu laboratoryjnego z dostawą odczynników.”

CPV: 33.25.34.50 -7 (analizatory biochemiczne);

CPV: 33.25.34.52 - 1 (analizator krwi);

CPV: 24.49.62.00 – 9 (odczynniki do badań);

CPV: 24.49.65.00 -2 (odczynniki laboratoryjne).

Zatwierdzam:

Opracowała:

Anna Jahns

Zgierz, luty 2008r.

- INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgierzu zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 133.000 Euro.

- Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, Kodeksu Cywilnego, ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, ustawy o finansach publicznych i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej SIWZ.

- Przedmiotem zamówienia jest „Najem sprzętu laboratoryjnego z dostawą odczynników” dla potrzeb laboratorium Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera pkt 2 SIWZ.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści SIWZ, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego SIWZ, a także umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego i będzie dla nich wiążąca.

- Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

„Zamawiający” – Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgierzu (dalej PZOZ) reprezentowany przez Zbigniewa Jarosika – Dyrektora PZOZ w Zgierzu;

„Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej SIWZ;

„SIWZ” – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;

„Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych;

„Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot szczegółowo został opisany w punkcie 2 SIWZ;

„Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

- Dane Zamawiającego:

  - Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Zgierzu;

  - Nr konta bankowego: 41 8783 0004 0016 5057 2000 0002;

  - NIP: 732 – 17 – 84 –463;

  - REGON: 000290937;

  - Adres do korespondencji: 95 -100 Zgierz, ul. A. Struga 2-4;

  - Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 0 42 715 45 10;

  - E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia; a.jahns@pzoz-boruta.pl;

  - Nr rejestru – znak postępowania PZOZ.ZP-1/08

  - Adres strony internetowej, na której opublikowano informację o przetargu wraz z SIWZ:

http://www.starostwo.zgierz.pl/przetargi,

www.pzoz-boruta.pl

Zamawiający opublikował ogłoszenie o Zamówieniu na stronie Urzędu Zamówień Publicznych:

www.portal.uzp.gov.pl w dniu _______ marca 2008r. Zamówieniu nadano numer: _______________

- Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest „Najem sprzętu laboratoryjnego z dostawą odczynników” dla laboratorium analitycznego. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania:

Zadanie 1 – „Najem analizatora krwi z dostawą odczynników i części zużywalnych”;

Zadanie 2 – „Najem czytnika pasków z dostawą pasków.”

Kod CPV:

33.25.34.52 - 1 (analizator krwi);

24.49.62.00 – 9 (odczynniki do badań);

33.25.34.50 -7 (analizatory biochemiczne);

24.49.65.00 -2 (odczynniki laboratoryjne).

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 1- „Najem analizatora krwi z dostawą odczynników i części zużywalnych”;

    - Parametry graniczne dla analizatora będącego przedmiotem zamówienia:

      - analizator krwi typu CHROM 3003 lub równoważny wyposażony w komputer z oprogramowaniem w języku polskim umożliwiającym wprowadzenie danych pacjenta, nazwę jednostki kierującej, imię i nazwisko lekarza, imię i nazwisko osoby wykonującej badanie, program kontroli jakościowych, obróbkę statystyczną wyników, monitor ciekłokrystaliczny, klawiaturę, drukarkę laserową czarno- białą;

      - fabrycznie nowy, półautomatyczny do badań z zakresu krzepnięcia krwi – data produkcji rok 2007 lub 2008;

      - analizator 3-kanałowy, 3-ścieżkowy z możliwością pomiaru metodą „mikro”-max 50 µl odczynnika i osocza;

      - automatyczne zerowanie aparatu;

      - pamięć dla minimum 10 000 ozn.; oprogramowanie w języku polskim;

      - programowanie pomiarów, rodzajów, wyników i wydruków;

      - funkcje: „Stand by” i „Help”;

      - ekran z wyświetlaczem w aparacie;

      - wbudowana drukarka termiczna;

      - indeksowanie wyników patologicznych;

      - zakres norm dla oznaczanego parametru przy każdym wyniku na wydruku;

      - oprogramowanie aparatu musi zawierać opcję – „kontrola jakości”;

      - możliwość podłączenia aparatu do sieci komputerowej – złącze RS;

      - zachowanie pamięci aparatu (wyników, krzywych kalibracyjnych) po wyłączeniu zasilania;

      - analizator musi posiadać CE.

    - Opis odczynników, kalibratorów, kontroli i części zużywalnych.

      - szczegółowy opis odczynników, kalibratorów, kontroli i części zużywalnych z podaniem maksymalnego zapotrzebowania na czas trwania umowy zawiera Załącznik Nr 7 do SIWZ.

      - Wszystkie odczynniki, kalibratory, kontrole muszą posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania w jednostkach służby zdrowia (znak CE lub wpis do rejestru wyrobów medycznych);

      - Metodyki oznaczeń w języku polskim.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 1-– „Najem czytnika pasków z dostawą pasków.”

    - Parametry graniczne dla czytnika pasków będącego przedmiotem zamówienia:

      - czytnik pasków: analizator + komputer + drukarka, monitor ciekłokrystaliczny, klawiatura, drukarka laserowa czarno-biała wyposażony w komputer z oprogramowaniem w języku polskim umożliwiającym wprowadzenie danych pacjenta, nazwę jednostki kierującej, imię i nazwisko lekarza kierującego, imię i nazwisko osoby wykonującej oznaczenie;

      - aparat fabrycznie nowy – data produkcji rok 2007 lub 2008;

      - półautomatyczny analizator posiadający znak CE / w ofercie kserokopia dokumentów potwierdzających 00 oznaczeń /godz.;

      - Wykonawca zapewnia podłączenie aparatu do sieci informatycznej działającej w laboratorium;

      - możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych;

      - automatyczna kalibracja

      - wbudowana drukarka termiczna;

      - zwiększona jakość wyników dzięki kompensacji zabarwienia moczu;

      - flagowanie wyników patologicznych

      - komunikacja w języku polskim

      - instrukcja oferowanego aparatu w języku polskim

      - możliwość stosowania wyłącznie pasków z eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wynik;

      - możliwość zdefiniowania klarowności moczu;

      - automatyczne usuwanie zużytych pasków;

      - obróbkę statystyczną wyników;

      - program kontroli jakości;

      - bezpłatny dostęp do kontroli zewnątrz laboratoryjnej.

      - opis techniczny i eksploatacyjny aparatu musi zawierać:

- oznaczane parametry

- standardowe wyposażenie

- masę, wymiary

- czas gotowości do pracy po włączeniu

- zasady i techniki pomiarowej

- czas codziennych czynności konserwacyjnych

- opis procedur badań

- sposób monitorowania błędów

- informacje na temat bezpieczeństwa obsługi inne funkcje i cechy

    - Parametry graniczne dla pasków:

      - paski muszą posiadać znak CE (Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty kserokopię certyfikatu);

      - paski 10 parametrowe; ilość pasków dziennie – 50 sztuk;

      - paski dwuparametrowe – cukier i ciała ketonowe; ilość pasków dwuparametrowych dziennie – 15 sztuk;

  - Zamawiający wy maga, aby Wykonawca wraz z analizatorem dostarczył stolik lub biurko w celu zainstalowania analizatora (dotyczy Zadania Nr 1 i Zadania Nr 2).

Uwaga

Wykonawca musi zaoferować sprzęt o wyżej wymienionych parametrach (lub równoważnych dla Zadania 1), z tym, że w przypadku sprzętu równoważnego na Wykonawcy spoczywa obowiązek udokumentowania, że oferowany sprzęt posiada minimum takie same parametry bądź wyższe niż określone przez Zamawiającego.

W przypadku wątpliwości co do parametrów oferowanego sprzętu Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej ofert zgodnie z art. 87 ust. 1 Ustawy.

  - Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

  - Parametry określone w Załączniku Nr 2 – Specyfikacja sprzętu - jako „TAK” oraz o określonych warunkach liczbowych są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” lub nie wypełnienie pola oraz niespełnienie warunków liczbowych spowoduje odrzucenie oferty.

  - W przypadku zaoferowania sprzętu innego typu (równoważnego technicznie, jakościowo i funkcjonalnie) niż podany w pkt 2.1. -2.2. SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do Formularza ofertowego dokumenty (opis tego sprzętu z podaniem nazw producentów oraz cech charakteryzujących zaoferowany sprzęt), potwierdzające ich równoważność w stosunku do wzorca określonego przez Zamawiającego.

  - W celu stwierdzenia czy oferowany sprzęt spełnia wymogi równoważności Zamawiający ma prawo porównać treść dokumentu przedstawionego przez Wykonawcę z treścią specyfikacji wyrobu oryginalnego. Z porównania treści dwóch dokumentów musi wynikać, że dany sprzęt równoważny posiada takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe i funkcjonalne, jak sprzęt oryginalny.

  - W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających, że oferowany równoważny sprzęt medyczny spełnia wymogi Zamawiającego, oferta podlega odrzuceniu.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość składnia ofert częściowych.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego, nie zawiera    umowy ramowej i nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, oraz nie stosuje aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

## TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

## Zamawiający wymaga, aby Zamówienie w części dotyczącej dzierżawy analizatora było zrealizowane w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy. Czas trwania umowy 36 miesięcy.

  - Zamawiający wymaga, aby dostawy odczynników, kalibratorów, kontroli i części zużywalnych zrealizowane były sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego.

  - Szczegółowe warunki realizacji Zamówienia określone zostały w Projekcie Umowy, który stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ – dla Zadania Nr 1 i w Załączniku Nr 8 – dla Zadania Nr 2.

## Miejscem wykonania Zamówienia jest siedziba Zamawiającego.

## WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

### Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

#### posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

#### posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;

#### znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;

#### nie podlegają wykluczeniu z Postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy.

### Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:

#### 4.2.1.W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.2. i 4.1.4. wymagane jest oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu: uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu Zamówienia, niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia oraz o nie podleganiu wykluczeniu z Postępowania. Ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 5.1.1.

#### W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.3. ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 5.1.2.

#### W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.1. ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie 5.1.3.

  - Z  Postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy:

    - nie spełniają warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy;

    - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem Postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych Wykonawców w Postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

    - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik Postępowania;

    - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, po spełnieniu przez Zamawiającego warunku określonego w art. 26 ust. 3 Ustawy;

  - Zamawiający odrzuca ofertę, która:

    - jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści SIWZ;

    - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

    - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

    - została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w Postępowaniu;

    - zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 Ustawy lub błędy w obliczeniu ceny;

    - w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

    - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

# OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PUNKCIE 4

### W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

#### Potwierdzeniem warunków szczegółowych określonych w punkcie 4.2.1 SIWZ jest przedłożenie przez Wykonawcę - wraz z ofertą:

#### oświadczenia, że posiada: uprawnienia do wykonywania działalności pozwalającej na realizację przedmiotu zamówienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, oraz że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia i że nie podlega wykluczeniu z postępowania – wg załącznika nr 3 do SIWZ;

#### wykazu min. 2 wykonanych w 2006-2007r. dostaw o porównywalnym charakterze i wielkości jak przedmiot zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców – wg załącznika nr 5 do SIWZ.

W przypadku realizacji dostaw dla Zamawiającego należy je wyszczególnić w tym wykazie.

    - dokumentów (np.: referencje,) potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie- minimum 2 referencji. W przypadku realizacji dostaw o porównywalnym charakterze i wielkości jak przedmiot zamówienia dla Zamawiającego referencje nie są wymagane.

# Potwierdzeniem warunków szczegółowych określonych w punkcie 4.2.2 SIWZ jest przedłożenie przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne i podatków z tytułu prowadzonej działalności lub oświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu – wraz z kserokopią decyzji właściwego organu - wg załącznika nr 4 do SIWZ.

#### Potwierdzeniem warunków szczegółowych określonych w punkcie 4.2.3 SIWZ jest przedłożenie przez Wykonawcę - wraz z ofertą aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

# INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

### 6.1.Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (zwane dalej, „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą elektroniczną, przy czym każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie pisemnie potwierdza fakt otrzymania korespondencji. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji, zarówno faksem jak drogą e-mailową, za potwierdzenie jej otrzymania przyjmuje się wydruk potwierdzający wysłanie wiadomości.

6.2.Wniesienie protestu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Protest może być wniesiony faksem lub drogą elektroniczną, ale jego oryginał niezwłocznie musi zostać przesłany w formie pisemnej do Zamawiającego. Pouczenie o środkach ochrony prawnej zawarte jest w pkt 16 SIWZ.

# OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Procedura przetargowa - Anna Jahns - tel. 0 42 715 45 28 w godz. 900-1500

Przedmiot zamówienia – Ilona Zielińska – tel. 0 42 715 45 33 w godz. 900-1500

# WADIUM

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 11.1 SIWZ. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

  - W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony czas, nie dłuższy niż 30 dni. Każdy z Wykonawców ma prawo odmówić wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, bez podawania przyczyn swojej odmowy. Przedłużenie staje się skuteczne tylko wobec tych Wykonawców, którzy wyrażą zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą.

# OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

### Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ 
i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

### Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.

### Oferta powinna być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Zamawiający zaleca, aby oferta i jej załączniki były ponumerowane i spięte w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie. Oferta i załączniki do oferty muszą być zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta (dalej „Osoby Uprawnione”). Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione. Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy).

### W przypadku składania dokumentów w formie kopii muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Osoby Uprawnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np.: wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem);

### W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę lub osoby niewymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Osobę Uprawnioną przez Wykonawcę.

### Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Wszystkie załączniki do SIWZ wymagane przez Zamawiającego powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle według wskazań SIWZ. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy stanowiących załączniki do SIWZ.

### Zamawiający dopuszcza złożenie oferty z załącznikami opracowanymi przez Wykonawcę 
z zastrzeżeniem, że z ich treści musi wynikać nie budzące wątpliwości oświadczenie woli Wykonawcy zgodne z wymogami Zamawiającego, określonymi w pkt 5 SIWZ.

  - Na ofertę składają się następujące dokumenty:

    - Formularz ofertowy przygotowany zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ, z podaniem całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia na rzecz Zamawiającego w PLN; Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

    - Formularz cenowy przygotowany zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SIWZ;

    - Specyfikacja sprzętu przygotowana zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ;

    - Oświadczenia i dokumenty opisane w punkcie 5 SIWZ.

    - Inne załączniki niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty.

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

    - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

    - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości.

  - Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów lub dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 i w § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

### W przypadku oferty składanej przez konsorcjum, Zamawiający, dokonując oceny, czy konsorcjum spełnia wymagania określone w SIWZ, uwzględni uprawnienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, personel oraz sytuację ekonomiczną i finansową członków konsorcjum. W związku z powyższym, wraz z ofertą członkowie konsorcjum mogą złożyć jeden komplet dokumentów, o których mowa w punkcie 5.1 SIWZ. Do oferty powinny zostać załączone dokumenty wskazane w punktach 5.2. i 5.3. SIWZ przygotowane odrębnie w odniesieniu do każdego z członków konsorcjum.

### Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.

### Zamawiający informuje, iż zgodnie z art.93 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufałości.

### Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie.

### Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, 
że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

### Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio punkt 15 SIWZ. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

### Zamawiający zaleca, aby ofertę umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem:

### „Oferta na dostawę sprzętu laboratoryjnego –

### nie otwierać przed dniem 14 marca 2008r. do godz. 14:15”.

### Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

### Naruszenie któregokolwiek z powyższych wymagań skutkować będzie odrzuceniem oferty, za wyjątkiem złożenia oferty w kopercie oznaczonej pieczątką Wykonawcy, które nie skutkuje odrzuceniem oferty.

# MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

### Termin składania ofert upływa 14 marca 2008 r. o godz. 14:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

### Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego (Sekretariat Dyrektora II piętro w budynku przychodni PZOZ) i zaadresować na adres podany w pkt. 1.6.5.

### Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 marca 2008 r., o godz. 14.15 w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Dyrektora.

### Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.

# OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

## Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie formułą „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w punkcie 5 SIWZ.

## Sposób oceny ofert dla Zadania Nr 1

## Oceny ofert Zamawiający dokona wg wzoru:

## W = Ti + O i + C i + D i

## Gdzie:

W – suma punktów wg kryteriów opisanych w Tabeli Nr 1.

Ti – ilość punktów obliczonych wg wzoru opisanego w pkt 12.2.1.1 SIWZ;

Oi – ilość punktów obliczonych wg wzoru opisanego w pkt 12.2.1.2 SIWZ;

Ci – ilość punktów obliczonych wg wzoru opisanego w pkt 12.2.1.3 SIWZ;

Di – ilość punktów obliczonych wg wzoru opisanego w pkt 12.2.1.4 SIWZ.

Obliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

## Kryteria wyboru oferty

## Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

TABELA Nr 1

| KRYTERIUM |  | ILOŚĆ PUNKTÓW | Wartość kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| parametry techniczne [T] | PUNKTACJA | 40 | 40 % |
| Możliwość wykonania pomiaru w osoczu lipemicznym, zhemolizowanym, żółtaczkowym – kompensacja zmętnienia | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
| Kompensacja zanieczyszczenia toru optycznego i kuwety | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
| Możliwość wydruku wyników zbiorczych, zarchiwizowanych | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
| Możliwość wydruku krzywych kalibracyjnych, wyników kontroli | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
| Wynik pomiaru czasu PT podany jako czas, wskaźnik i INR | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
| cechy odczynników [O] | PUNKTACJA | 20 | 20 % |
| Małe objętości odczynników w zestawie –preferowane najmniejsze | punktacja od 1 do 5 punktów |  |  |
| Długie terminy ważności odczynnika przed i po otwarciu – preferowane najdłuższe | punktacja od 1 do 10 punktów |  |  |
| ceny odczynników (brutto) [ D ] |  | 20 | 20 % |
| czynsz (brutto) [C] |  | 20 | 20 % |

      - Obliczenie ilości punktów oferty dla kryterium – Parametry techniczne:

Ocena oferty dla każdego Wykonawcy przeprowadzona zostanie według wzoru:

Ti = (Tb/Tn) x 100 ,

gdzie:

Ti  - ilość punktów badanej oferty,

Tn – najlepsza ocena z wszystkich ofert,

Tb – ocena badanej oferty

„Najlepsza ocena” oznacza uzyskanie najwyższej ilości punktów wskazanych w tabeli dla kryterium – Parametry techniczne.

      - Obliczenie ilości punktów oferty dla kryterium – Cechy odczynników:

Ocena oferty dla każdego Wykonawcy przeprowadzona zostanie według wzoru:

Oi = (Ob/On) x 100,

gdzie: Oi  - ilość punktów badanej oferty,

On – najlepsza ocena z wszystkich ofert,

Ob – ocena badanej oferty

„Najlepsza ocena” oznacza uzyskanie najwyższej ilości punktów wskazanych w tabeli dla kryterium – Cechy odczynników.

      - Obliczenie ilości punktów oferty dla kryterium – Ceny odczynników brutto:

(suma cen oferowanych na dostawę odczynników, zgodnie z załącznikiem nr 3 do oferty )

Ocena oferty dla każdego Wykonawcy przeprowadzona zostanie według wzoru:

Di = (Dmin/Db) x 100,

gdzie:

Di – ilość punktów przyznana danej ofercie,

Dmin – najniższa cena brutto wynikająca ze złożonej oferty,

Db – cena brutto badanej.

      - Obliczenie ilości punktów oferty dla kryterium – Czynsz dzierżawy brutto:

Ocena oferty dla każdego Wykonawcy przeprowadzona zostanie według wzoru:

Ci = (Cmin/Cb) x 100,

gdzie:

Ci – ilość punktów przyznana danej ofercie,

Cmin – najniższy czynsz brutto wynikający ze złożonej oferty,

Cb – czynsz brutto oferty badanej.

W postępowaniu o zamówienie publiczne zostanie wybrana oferta, która według formuły ocen uzyska największą liczbę punktów.

Uwaga:

Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

## Sposób oceny ofert dla Zadani Nr 2

## Oceny ofert Zamawiający dokona wg wzoru:

## W = Ti + C i+ D i

## Gdzie:

W – suma punktów wg kryteriów opisanych w Tabeli Nr 2.

Ti – ilość punktów obliczonych wg wzoru opisanego w pkt 12.3.2.1. SIWZ;

Ci – ilość punktów obliczonych wg wzoru opisanego w pkt 12.3.2.2. SIWZ;

Di – ilość punktów obliczonych wg wzoru opisanego w pkt 12.3.2.3. SIWZ.

Obliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

## Kryteria wyboru oferty

## Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

TABELA Nr 2

| KRYTERIUM |  |  | ILOŚĆ PUNKTÓW | Wartość kryterium |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY TECHNICZNE (T) |  | PUNKTACJA |  |  |
| 1. | Możliwość pracy w trybie szybszym z wydajnością 200, 300 ozn/godz | Tak – 20 pkt Nie - 0 pkt | 4 | 4% |
| 2. | Oznaczanie w oparciu o 10 parametrowy pasek, w którym pola testowe zabezpieczone są siatką winylową | Tak – 20 pkt Nie - 0 pkt | 4 | 4% |
| 3. | Wymagana czułość dla białka – poniżej 20 mg/dl, dla glukozy – 40 mg/dl | Tak – 20 pkt Nie - 0 pkt | 4 | 4% |
| 4. | Paski testowe nie dające wyników fałszywie negatywnych na polach testowych glukozy i krwi w przypadku zawartości glukozy 50 mg/dl, hemoglobiny 0,03 mg/dl przy obecności kwasu askorbinowego o stężeniu 40 mg/dl | Tak – 20 pkt Nie - 0 pkt | 4 | 4% |
| 5. | Paski testowe nie dające wyników fałszywie negatywnych na polach testowych glukozy i krwi w przypadku zawartości glukozy 100 mg/dl, hemoglobiny 0,06 mg/dl przy obecności kwasu askorbinowego o stężeniu 40 mg/dl | Tak – 20 pkt Nie - 0 pkt | 4 | 4% |
| CENY PASKÓW BRUTTO (C) |  |  | 70 | 70% |
| CZYNSZ BRUTTO (D) |  |  | 10 | 10% |

      - Obliczenie ilości punktów oferty dla kryterium – Parametry techniczne:

Ocena oferty dla każdego Wykonawcy przeprowadzona zostanie według wzoru:

Ti = (Tb/Tn) x 100 ,

gdzie:

Ti  - ilość punktów badanej oferty,

Tn – najlepsza ocena z wszystkich ofert,

Tb – ocena badanej oferty

„Najlepsza ocena” oznacza uzyskanie najwyższej ilości punktów wskazanych w tabeli dla kryterium – Parametry techniczne.

      - Obliczenie ilości punktów oferty dla kryterium – Ceny pasków brutto:

Ocena oferty dla każdego Wykonawcy przeprowadzona zostanie według wzoru:

Ci = (Cmin/Cb) x 100,

gdzie:

Di – ilość punktów przyznana danej ofercie,

Dmin – najniższa cena brutto wynikająca ze złożonej oferty,

Db – cena brutto badanej.

      - Obliczenie ilości punktów oferty dla kryterium – Czynsz dzierżawy brutto:

Ocena oferty dla każdego Wykonawcy przeprowadzona zostanie według wzoru:

Di = (Dmin/Db) x 100,

gdzie:

Ci – ilość punktów przyznana danej ofercie,

Cmin – najniższy czynsz brutto wynikający ze złożonej oferty,

Cb – czynsz brutto oferty badanej.

W postępowaniu o zamówienie publiczne zostanie wybrana oferta, która według formuły ocen uzyska największą liczbę punktów.

Uwaga:

Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

# ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

### Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# UMOWA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

### Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa.

### Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego projekt umowy na wykonanie Zamówienia (dalej „Projekt umowy”).

### Zamawiający zaleca, aby Projekt umowy został uzupełniony przez Wykonawcę poprzez podanie danych określonych przez Zamawiającego w Projekcie umowy. Tak uzupełniony Projekt Umowy określany jest dalej mianem „Uzupełnionego Projektu Umowy”.

### Zamawiający zaleca, aby do oferty Wykonawca załączył Uzupełniony Projekt Umowy. Oświadczenie o gotowości zawarcia umowy z Zamawiającym na warunkach Uzupełnionego Projektu Umowy zawarte jest w treści formularza ofertowego.

### MODYFIKACJA I WYCOFANIE OFERT

### Wykonawca może zmodyfikować lub wycofać złożoną przez siebie ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia przekazanego zamawiającemu przed terminem składania ofert.

### Powiadomienie o wprowadzaniu zmian lub wycofaniu oferty winno być przez Wykonawcę przygotowane i oznaczone w sposób określony w pkt 10.5. SIWZ i dodatkowo oznaczone określeniami „ZMIANA” lub ,,WYCOFANIE”.

### Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być datowane i podpisane własnoręcznie przez podpisującego ofertę.

### Wykonawca nie może wycofać oferty, ani wprowadzić zmian do jej treści po upływie terminu składania ofert.

### Oferty wycofane zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania nie wcześniej niż  po upływie wyznaczonego terminu składania ofert.

# POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

### Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień SIWZ, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku Postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do których jest obowiązany na podstawie Ustawy, Wykonawca może wnieść protest.

### Termin do wniesienia protestu wynosi 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 3 Ustawy.

### Na podstawie art. 182 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 4a ust. 1 od rozstrzygnięcia protestu nie przysługuje odwołanie.

# INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

17.1.W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę  o terminie i miejscu zawarcia umowy.

### 17.2.Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

# ZAŁĄCZNIKI

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

- Formularz ofertowy.

- Specyfikacja sprzętu dla Zadania Nr 1.

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

- Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłatami w podatkach i na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

- Wykaz dostaw.

- Projekt umowy dla Zadania Nr 1.

- Formularz cenowy dla Zadania Nr 1.

- Formularz cenowy dla Zadania 2.

- Projekt umowy dla Zadania 2.

Zatwierdził:

__________________________________________

(data, podpis)

Załącznik nr 1 do SIWZ

_____________________________

(Pieczęć Wykonawcy

Zgodnie z pkt 6 SIWZ Korespondencję można przekazywać faksem lub e-mailem. Zamawiający zaleca podanie nazwy firmy, miejscowości, województwa, kodu pocztowego, telefonu i faksu oraz e-mail))

FORMULARZ OFERTOWY

na wykonanie Zamówienia w przetargu nieograniczonym na 
 Najem sprzętu laboratoryjnego z dostawą odczynników

Oferujemy wykonanie dostaw objętych przedmiotem zamówienia za cenę:

Zadanie 1 - „Najem analizatora krwi z dostawą odczynników i części zużywalnych”;

– DOTYCZY/NIE DOTYCZY*

Analizator . netto _____________________ zł, (słownie: _________________________________________ zł) plus podatek VAT w wysokości ______%, co daje cenę brutto____________________________zł, (słownie:______________________________________________________________________ zł)

Odczynniki i części zużywalne netto _____________________ zł, (słownie: _________________________________________ zł) plus podatek VAT w wysokości ______%, co daje cenę brutto____________________________zł, (słownie:______________________________________________________________________ zł)

Zadanie 2 - „Najem czytnika pasków z dostawą pasków.”

– DOTYCZY/NIE DOTYCZY*

Analizator . netto _____________________ zł, (słownie: _________________________________________ zł) plus podatek VAT w wysokości ______%, co daje cenę brutto____________________________zł, (słownie:______________________________________________________________________ zł)

Paski netto _____________________ zł, (słownie: _________________________________________ zł) plus podatek VAT w wysokości ______%, co daje cenę brutto____________________________zł, (słownie:______________________________________________________________________ zł)

Jednocześnie oświadczamy, że:

  - zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń;

  - uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do sporządzenia oferty;

  - uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ;

  - dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonać osobiście;

  - zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

  - Oferta została złożona na _________stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr _______do nr ________.;

  - załącznikami do niniejszej oferty są:

- ______________________________

- ______________________________

- ______________________________

- ______________________________

_________________________                        ______________________________________

(Miejsce, data)				     (podpis i pieczątka Wykonawcy lub Osoby Uprawnionej)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2 do SIWZ

_____________________________

(Pieczęć Wykonawcy

Załącznik Nr _____                                                     strona _________ z ogólnej liczby ______ stron

do oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Najem  sprzętu laboratoryjnego z dostawą odczynników.”

nr rej PZOZ.ZP-1/08

Specyfikacja sprzętu dla Zadania Nr 1

| Lp. | Parametr | Wymaganie | Opis oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator typu CHROM 3003 lub równoważny*: |  |  |
|  | wyposażony w komputer z oprogramowaniem w języku polskim umożliwiającym wprowadzenie danych pacjenta, nazwę jednostki kierującej, imię i nazwisko lekarza, imię i nazwisko osoby wykonującej badanie, program kontroli jakościowych, obróbkę statystyczną wyników, monitor ciekłokrystaliczny, klawiaturę, drukarkę laserową czarno- białą; | TAK |  |
|  | fabrycznie nowy, półautomatyczny do badań z zakresu krzepnięcia krwi – data produkcji rok 2007 lub 2008; | TAK |  |
|  | 3-kanałowy, 3-ścieżkowy z możliwością pomiaru metodą „mikro”-max 50 µl odczynnika i osocza; | TAK |  |
|  | automatyczne zerowanie aparatu; | TAK |  |
|  | pamięć dla minimum 10 000 ozn.; oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
|  | programowanie pomiarów, rodzajów, wyników i wydruków; | TAK |  |
|  | funkcje: „Stand by” i „Help”; | TAK |  |
|  | ekran z wyświetlaczem w aparacie; | TAK |  |
|  | wbudowana drukarka termiczna; | TAK |  |
|  | indeksowanie wyników patologicznych; | TAK |  |
|  | zakres norm dla oznaczanego parametru przy każdym wyniku na wydruku; | TAK |  |
|  | oprogramowanie aparatu musi zawierać opcję – „kontrola jakości”; | TAK |  |
|  | możliwość podłączenia aparatu do sieci komputerowej – złącze RS, zachowanie pamięci aparatu (wyników, krzywych kalibracyjnych) po wyłączeniu zasilania | TAK |  |
|  | analizator posiada CE | TAK |  |
| 2. | Odczynniki, kalibratory, kontrole i części zużywalne: |  |  |
|  | Posiadają dokumenty dopuszczające do obrotu i używania w jednostkach służby zdrowia (w Opisie oferowanego sprzętu wykonawca określa jakie dokumenty dołącza); | TAK |  |
|  | Metodyki oznaczeń w języku polskim. | TAK |  |

*Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Parametry określone jako „TAK” oraz o określonych warunkach liczbowych są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” lub nie wypełnienie pola oraz niespełnienie warunków liczbowych spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku zaoferowania sprzętu innego typu (równoważnego technicznie, jakościowo i funkcjonalnie) niż podany w pkt 2.1. -2.6 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do Formularza ofertowego dokumenty (opis tego sprzętu z podaniem nazw producentów oraz cech charakteryzujących zaoferowany sprzęt), potwierdzające ich równoważność w stosunku do wzorca określonego przez Zamawiającego.

W celu stwierdzenia czy oferowany sprzęt spełnia wymogi równoważności Zamawiający ma prawo porównać treść dokumentu przedstawionego przez Wykonawcę z treścią specyfikacji wyrobu oryginalnego. Z porównania treści dwóch dokumentów musi wynikać, że dany sprzęt równoważny posiada takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe i funkcjonalne, jak sprzęt oryginalny.

W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających, że oferowany równoważny sprzęt medyczny spełnia wymogi Zamawiającego, oferta podlega odrzuceniu.

Warunki serwisu gwarancyjnego dla analizatora.

      - W czasie trwania umowy dzierżawy serwis gwarancyjny dla analizatora będzie bezpłatnie świadczony przez:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

      - Maksymalny czas oczekiwania na naprawę, w razie awarii analizatora – maksymalnie 72 godziny, od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy czas reakcji serwisu i naprawy przekroczy 72 godziny, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia analizatora zastępczego, tej samej klasy, bądź zabezpieczy wykonanie badań bezpłatnie, w innej placówce, na analizatorze tej samej klasy.

- Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany analizatora na nowy wynosi trzy naprawy główne jednego podzespołu.

- Wszelkie usterki i nieprawidłowości, z którymi wiąże się liczenie terminów reakcji serwisu należy zgłaszać nr tel/fax ………………………………………lub pocztą e-mail: ……………..…………

- W czasie trwania umowy dzierżawy analizatora wszelkie koszty, związane z naprawą analizatora (w tym dojazd serwisu, czas pracy serwisanta, wymiana części zużywalnych nie podanych w formularzu cenowym umowy) ponosi Wykonawca.

_________________________                        ______________________________________

(Miejsce, data)				     (podpis i pieczątka Wykonawcy lub Osoby Uprawnionej)

Załącznik Nr 3 do SIWZ

_____________________________

(Pieczęć Wykonawcy

Załącznik Nr _____                                                     strona _________ z ogólnej liczby ______ stron

do oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Najem sprzętu laboratoryjnego z dostawą odczynników.”

nr rej PZOZ.ZP-1/08

Oświadczenie Wykonawcy

o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 i art. 24 Ustawy

W związku z postępowaniem o nr rej. PZOZ.ZP-1/08 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Najem sprzętu laboratoryjnego z dostawą odczynników” oświadczamy, że :

- Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - na podstawie art. 22 ust.1 pkt. 1 Ustawy.

- Posiadamy niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.

- Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - na podstawie art. 22 ust.1 pkt. 3 Ustawy.

- Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 pkt 1 Ustawy.

________________________			___________________________________________

(Miejsce i data)					(podpis i pieczątka Wykonawcy lub Osoby Uprawnionej)

Załącznik Nr 4 do SIWZ

___________________________________

(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik Nr _____                                                     strona _________ z ogólnej liczby ______ stron

do oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Najem  sprzętu laboratoryjnego z dostawą odczynników.”

nr rej PZOZ.ZP-1/08

Oświadczenie Wykonawcy

W związku z postępowaniem o nr rej. PZOZ.ZP-1/08 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Najem sprzętu laboratoryjnego z dostawą odczynników” oświadczamy, że:

- Nie zalegamy/zalegamy* z opłacaniem podatków z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej*.

- Nie zalegamy/zalegamy* z opłacaniem opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne*.

- Uzyskaliśmy przewidziane prawem zwolnienie*, odroczenie* lub rozłożenie na raty* zaległych płatności*.

- Wstrzymano w całości wykonanie decyzji* ______________________________________

(podać datę, numer decyzji, organ, który ją wydał)

____________________________________________________________________________________________

____________________________		________________________________________

(Miejsce i data)		(pieczęcie i podpisy Osób Uprawnionych)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 5 do SIWZ

________________________

(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik Nr _____                                                     strona _________ z ogólnej liczby ______ stron

do oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Najem sprzętu laboratoryjnego z dostawą odczynników.”

nr rej PZOZ.ZP-1/08

W związku z postępowaniem o nr rej. PZOZ.ZP-1/08 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Najem sprzętu laboratoryjnego z dostawą odczynników” oświadczamy, że w latach 2006-2007 wykonaliśmy dostawy wg poniższego zestawienia:

| Opis dostawy z podaniem rodzaju, ilości, wielkości | Wartość dostawy brutto | Data | Nazwa zleceniodawcy |
| --- | --- | --- | --- |

Na potwierdzenie wykonania ww. dostaw przedkładamy referencje w ilości ______ sztuk.

________________________			___________________________________________

(Miejsce i data)				      (podpis i pieczątka Wykonawcy lub Osoby Uprawnionej)

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Projekt   umowy – Zadanie 1

Załącznik Nr _____                                                     strona _________ z ogólnej liczby ______ stron

do oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Najem sprzętu laboratoryjnego z dostawą odczynników.”

nr rej PZOZ.ZP-1/08

Umowa nr ____/08

zawarta w dniu___________ 2008 r. w Zgierzu pomiędzy Powiatowym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Zgierzu, 95-100 Zgierz, przy ul. A. Struga 2-4, w imieniu którego działa:

Zbigniew Jarosik 	 Dyrektor Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu

zwanym dalej Zamawiającym,

a firmą

________________________________________________________________________________
(nazwa Wykonawcy)

z siedzibą w

__________________________________________________________________________________
(dane teleadresowe)

województwo ___________________________________ działającą na podstawie wpisu do ewidencji 

działalności gospodarczej / Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonej/ego przez ______________

_________________________________________________________________________________ (Wykonawca wpisuje dane  odpowiednio do dokumentu rejestracji)

pod numerem ___________________

zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez

1. _____________________________________	_____________________________________

2. _____________________________________	_____________________________________

(imiona, nazwiska, stanowiska Osób Uprawnionych)

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Podstawą zawarcia umowy jest udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 2

- Przedmiotem zamówienia jest „Najem sprzętu laboratoryjnego z dostawą odczynników i części zużywalnych.”.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia w zakresie określonym w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy i Specyfikacją sprzętu stanowiącą załącznik Nr 2 do umowy.

- Wartość przedmiotu zamówienia wynosi:

- Najem analizatora : ______________________________________________________ zł netto

(słownie:______________________________________________________________________)

plus podatek VAT w wysokości _____ %, co daje kwotę brutto __________________________ zł

(slownie:______________________________________________________________________)

- Dostawa odczynników i części zużywalnych: _____________________________________ zł netto

(słownie:______________________________________________________________________)

plus podatek VAT w wysokości _____ %, co daje kwotę brutto __________________________ zł

(slownie:______________________________________________________________________)

- Strony ustalają, że ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w Formularzu cenowym w pkt 1-6 stanowiącym Załącznik Nr 2 do umowy mogą ulec zmianie jedynie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

§ 3

      - Zamówienie obejmuje najem analizatora półautomatycznego wraz z komputerem do badań z zakresu zaburzeń krzepnięcia krwi i dostawę odczynników zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy i Specyfikacją sprzętu stanowiącą załącznik Nr 2 do umowy na następujących warunkach:

- Wykonawca zobowiązuje się osobiście dostarczyć przedmiot umowy loco do siedziby Zamawiającego, tj. Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgierzu, ul. A. Struga 2-4, na koszt własny, w godzinach od 8:00 do 14:00 po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym terminu i miejsca dostawy. Przy dostawie będzie obecna osoba uprawniona do występowania w imieniu Wykonawcy lub inny upoważniony pracownik. O dacie dostawy Zamawiający zostanie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie najpóźniej w dniu poprzedzającym dostawę.

- Termin realizacji zamówienia wynosi 36 miesięcy tj. od dnia _________________ do dnia___________.

- Wykonawca zobowiązany jest dokonać montażu analizatora, instalacji oraz uruchomienia w siedzibie Zamawiającego na własny koszt oraz nieodpłatnie przeszkolić pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia.

- Wydanie Zamawiającemu analizatora do użytku nastąpi na podstawie protokołu odbioru popisanego przez obie strony po zamontowaniu, instalacji oraz prawidłowym jego uruchomieniu przez Wykonawcę.

- W przypadku odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego, w szczególności z powodu wad przedmiotu umowy, nie sporządza się protokołu odbioru, a Zamawiający przekaże Wykonawcy podpisane przez siebie oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń, dotyczących przedmiotu umowy.

- Z czynności odbioru dostarczonego analizatora spisany będzie protokół odbioru zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru. Warunkiem podjęcia powyższych czynności jest przedłożenie przez Wykonawcę, najpóźniej w dniu dostawy, certyfikatu CE, instrukcji obsługi i konserwacji w języku polskim, danych serwisu i innej dokumentacji pomocnej w trakcie użytkowania przedmiotu umowy.

- Zamawiający jest zwolniony od obowiązku zbadania przedmiotu umowy w zakresie właściwości stwierdzonych dokumentami wskazanymi w ust. 6.

- Dostawy odczynników i części zużywalnych realizowane będą w terminie 14 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia, sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego w oparciu o zamówienia złożone na piśmie, określające rodzaj i ilość dostaw (według każdorazowo złożonego zapotrzebowania).

- Odczynniki i części zużywalne będą dostarczane do laboratorium analitycznego w siedzibie Zamawiającego, w godzinach od 8 00 do 14 00 na koszt Wykonawcy.

      - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kart charakterystyk substancji szkodliwych (dot. Odczynników i części zużywalnych) oraz  zobowiązany jest do posiadania na zaoferowany asortyment dokumentów dopuszczających do obrotu i używania w jednostkach służby zdrowia (CE lub wpis do rejestru wyrobów medycznych), a także przestrzegania terminów ważności na dostarczony towar.

      - W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych w dostawie odczynników Zamawiający powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację w ciągu 3 dni. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych Zamawiającemu przysługuje dostarczenie towaru wolnego od wad lub uzupełnienie brakującego w terminie 7 dni, licząc od dnia rozpatrzenia reklamacji. Brak rozpatrzenia reklamacji w ciągu 3 dni Zamawiający uznaje za jej przyjęcie.

§ 4

  - Wykonawca oświadcza, że jest prawnie jedynym właścicielem analizatora, typ/model _______________ i zobowiązuje się do wykupienia aplikacji umożliwiającej podłączenie analizatora do systemu informatycznego w momencie zainstalowania go w laboratorium analitycznym.

  - Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne.

  - Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji na analizator zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji sprzętu – Zadanie Nr 1.

  - Wykonawca zapewni coroczne, bezpłatne przeglądy gwarancyjne analizatora, a z przeglądów dostarczy Zamawiającemu pisemne potwierdzenie jego dokonania.

  - Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny przedmiotu zamówienia, tj. musi podjąć naprawę awarii najpóźniej w ciągu 24 godzin od daty zgłoszenia i wykonać naprawę w siedzibie Zamawiającego najpóźniej w terminie 72 godzin od chwili zgłoszenia awarii.

  - W przypadku stwierdzenia niemożności naprawy przedmiotu zamówienia w ciągu 72 godzin od chwili zgłoszenia awarii Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu sprzętu zastępczego o porównywalnych parametrach, spełniającego minimalne wymagania Zamawiającego lub tej samej klasy w terminie natychmiastowym, nie później niż w ciągu 1 dnia, bądź zabezpieczenia wykonania badań na koszt Wykonawcy, w innej placówce, na analizatorze tej samej klasy.

  - W przypadku braku możliwości naprawy przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do odebrania uszkodzonego sprzętu i dostarczenia go po naprawie, na koszt własny.

  - Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany analizatora na nowy wynosi trzy naprawy główne jednego podzespołu.

  - Wszelkie usterki i nieprawidłowości, z którymi wiąże się liczenie terminów reakcji serwisu należy zgłaszać telefonicznie nr tel/faks _________________________________________ lub pocztą e-mail: ______________________________________

  - W czasie trwania umowy najmu analizatora koszt wszelkich napraw, (w tym dojazd serwisu, czas pracy serwisanta, wymiana części zużywalnych nie podanych w formularzu cenowym) ponosi Wykonawca.

  - Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w okresie obowiązywania gwarancji.

  - W przypadku, gdy Wykonawca po wezwaniu do wymiany lub usunięcia wad przedmiotu umowy w drodze naprawy nie dokona żądanych czynności w terminie wskazanym w ust. 5, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy, a w szczególności roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne przedmiotu umowy, przy czym za wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy i załączonych do niej dokumentach.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu umowy, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem towarów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

            - Zamawiający nie może bez pisemnej zgody Wykonawcy udostępnić analizatora do użytkowania osobom trzecim ani go poddzierżawić.

            - Wykonawca ma prawo kontroli wykorzystania przedmiotu najmu.

§ 6

- Zapłata za najem nastąpi na podstawie prawidłowo sporządzonej faktury VAT, przedłożonej przez Wykonawcę, w terminie do 10 dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu obejmującego najem analizatora, przelewem bankowym w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury, na konto Wykonawcy Nr________________________________

- Zapłata za dostawę odczynników i części zużywalnych nastąpi za faktycznie wykonaną dostawę na podstawie prawidłowo sporządzonej faktury VAT dostarczonej przez Wykonawcę wraz z dostawą., przelewem bankowym w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury, na konto Wykonawcy j.w.

- Za dzień zapłaty uważany jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 7

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczanego przedmiotu zamówienia określonego w § 3 ust. 2.

      - Wykonawca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku stwierdzenia że:

- Zamawiający wykorzystuje analizator niezgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem.

- Zamawiający oddał analizatora bez zgody Wykonawcy do użytkowania osobie trzeciej.

§ 8

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości brutto określonej w § 2 ust. 3 pkt 1 i 2 umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

- Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości brutto określonej w § 2 ust. 3 pkt 1 i 2, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, z zastrzeżeniem § 9.

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto określonej w § 2 ust. 3 pkt 1 i 2 za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto określonej w § 2 ust. 3, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku nie uzupełnienia lub nie wymienienia przedmiotu umowy opisanego w § 2 ust. 1 i 2 na zgodny z zamówieniem.

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto określonej w § 2 ust. 3, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 5 i 6.

- Jeżeli wysokość kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, stronom służy prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego i przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 9

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 10

Poza przypadkiem, o którym mowa w § 9, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy 
w przypadku, gdy:

    - będzie prowadzone postępowanie likwidacyjne firmy Wykonawcy,

    - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

    - Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

§ 11

Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy, w całości lub w części.

§ 12

- Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie. W przypadku, kiedy okaże się to niemożliwe, spory te zostaną poddane przez strony rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i ustawy o finansach publicznych.

§ 13

      - Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

      - Do umowy nie zostaną wprowadzone postanowienia niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru oferenta, chyba, że konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 14

Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy strony wyznaczają

___________________________________________- reprezentującego Wykonawcę oraz

Ilonę Zielińską- reprezentującą Zamawiającego.

§ 15

Integralną częścią umowy jest Formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do umowy oraz Specyfikacja sprzętu stanowiąca Załącznik Nr 2 do umowy.

§ 16

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

# Zamawiający 								Wykonawca

Załącznik Nr 9 do SIWZ

_____________________________

(Pieczęć Wykonawcy

Załącznik Nr _____                                                     strona _________ z ogólnej liczby ______ stron

do oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Najem sprzętu laboratoryjnego z dostawą odczynników.”

nr rej PZOZ.ZP-1/08

Specyfikacja sprzętu dla Zadania Nr 2

| Lp. | Parametr | Wymaganie | Opis oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | czytnik pasków: analizator + komputer + drukarka |  |  |
|  | monitor ciekłokrystaliczny, | TAK |  |
|  | drukarka laserowa czarno-biała wyposażony w komputer z oprogramowaniem w języku polskim umożliwiającym wprowadzenie danych pacjenta, nazwę jednostki kierującej, imię i nazwisko lekarza kierującego, imię i nazwisko osoby wykonującej oznaczenie | TAK |  |
|  | klawiatura | TAK |  |
|  | aparat fabrycznie nowy – data produkcji rok 2007 lub 2008; | TAK |  |
|  | znak CE / w ofercie kserokopia dokumentów potwierdzających 00 oznaczeń /godz.; | TAK |  |
|  | możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych; | TAK |  |
|  | automatyczna kalibracja | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewnia podłączenie aparatu do sieci informatycznej działającej w laboratorium | TAK |  |
|  | wbudowana drukarka termiczna; | TAK |  |
|  | zwiększona jakość wyników dzięki kompensacji zabarwienia moczu; | TAK |  |
|  | flagowanie wyników patologicznych | TAK |  |
|  | komunikacja w języku polskim | TAK |  |
|  | instrukcja oferowanego aparatu w języku polskim | TAK |  |
|  | możliwość stosowania wyłącznie pasków z eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wynik | TAK |  |
|  | możliwość zdefiniowania klarowności moczu; | TAK |  |
|  | automatyczne usuwanie zużytych pasków; | TAK |  |
|  | obróbka statystyczna wyników; | TAK |  |
|  | program kontroli jakości; | TAK |  |
|  | bezpłatny dostęp do kontroli zewnątrz laboratoryjnej | TAK |  |

*Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Parametry określone jako „TAK” oraz o określonych warunkach liczbowych są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” lub nie wypełnienie pola oraz niespełnienie warunków liczbowych spowoduje odrzucenie oferty.

Warunki serwisu gwarancyjnego dla analizatora.

      - W czasie trwania umowy najmu serwis gwarancyjny dla analizatora będzie bezpłatnie świadczony przez:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

      - Maksymalny czas oczekiwania na naprawę, w razie awarii analizatora – maksymalnie 72 godziny, od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy czas reakcji serwisu i naprawy przekroczy 72 godziny, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia analizatora zastępczego, tej samej klasy, bądź zabezpieczy wykonanie badań bezpłatnie, w innej placówce, na analizatorze tej samej klasy.

- Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany analizatora na nowy wynosi trzy naprawy główne jednego podzespołu.

- Wszelkie usterki i nieprawidłowości, z którymi wiąże się liczenie terminów reakcji serwisu należy zgłaszać nr tel/fax ………………………………………lub pocztą e-mail: ……………..…………

- W czasie trwania umowy najmu analizatora wszelkie koszty, związane z naprawą analizatora (w tym dojazd serwisu, czas pracy serwisanta, wymiana części zużywalnych nie podanych w formularzu cenowym umowy) ponosi Wykonawca.

_________________________                        ______________________________________

(Miejsce, data)				     (podpis i pieczątka Wykonawcy lub Osoby Uprawnionej)

Załącznik Nr 10 do SIWZ

Projekt   umowy – Zadanie 2

Załącznik Nr _____                                                     strona _________ z ogólnej liczby ______ stron

do oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Najem sprzętu laboratoryjnego z dostawą odczynników.”

nr rej PZOZ.ZP-1/08

Umowa nr ____/08

zawarta w dniu___________ 2008 r. w Zgierzu pomiędzy Powiatowym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Zgierzu, 95-100 Zgierz, przy ul. A. Struga 2-4, w imieniu którego działa:

Zbigniew Jarosik 	 Dyrektor Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu

zwanym dalej Zamawiającym,

a firmą

________________________________________________________________________________
(nazwa Wykonawcy)

z siedzibą w

__________________________________________________________________________________
(dane teleadresowe)

województwo ___________________________________ działającą na podstawie wpisu do ewidencji 

działalności gospodarczej / Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonej/ego przez ______________

_________________________________________________________________________________ (Wykonawca wpisuje dane  odpowiednio do dokumentu rejestracji)

pod numerem ___________________

zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez

1. _____________________________________	_____________________________________

2. _____________________________________	_____________________________________

(imiona, nazwiska, stanowiska Osób Uprawnionych)

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Podstawą zawarcia umowy jest udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 2

- Przedmiotem zamówienia jest „Najem sprzętu laboratoryjnego z dostawą odczynników.”.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia w zakresie określonym w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy i Specyfikacją sprzętu stanowiącą załącznik Nr 2 do umowy.

- Wartość przedmiotu zamówienia wynosi:

- Najem analizatora : ______________________________________________________ zł netto

(słownie:______________________________________________________________________)

plus podatek VAT w wysokości _____ %, co daje kwotę brutto __________________________ zł

(slownie:______________________________________________________________________)

- Dostawa pasków: _____________________________________ zł netto

(słownie:______________________________________________________________________)

plus podatek VAT w wysokości _____ %, co daje kwotę brutto __________________________ zł

(slownie:______________________________________________________________________)

- Strony ustalają, że ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w Formularzu cenowym w pkt 1-6 stanowiącym Załącznik Nr 2 do umowy mogą ulec zmianie jedynie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

§ 3

      - Zamówienie obejmuje najem analizatora półautomatycznego wraz z komputerem do analizy moczu i dostawę pasków zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy i Specyfikacją sprzętu stanowiącą załącznik Nr 2 do umowy na następujących warunkach:

- Wykonawca zobowiązuje się osobiście dostarczyć przedmiot umowy loco do siedziby Zamawiającego, tj. Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgierzu, ul. A. Struga 2-4, na koszt własny, w godzinach od 8:00 do 14:00 po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym terminu i miejsca dostawy. Przy dostawie będzie obecna osoba uprawniona do występowania w imieniu Wykonawcy lub inny upoważniony pracownik. O dacie dostawy Zamawiający zostanie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie najpóźniej w dniu poprzedzającym dostawę.

- Termin realizacji zamówienia wynosi 36 miesięcy tj. od dnia _________________ do dnia___________.

- Wykonawca zobowiązany jest dokonać montażu analizatora, instalacji oraz uruchomienia w siedzibie Zamawiającego na własny koszt oraz nieodpłatnie przeszkolić pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia.

- Wydanie Zamawiającemu analizatora do użytku nastąpi na podstawie protokołu odbioru popisanego przez obie strony po zamontowaniu, instalacji oraz prawidłowym jego uruchomieniu przez Wykonawcę.

- W przypadku odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego, w szczególności z powodu wad przedmiotu umowy, nie sporządza się protokołu odbioru, a Zamawiający przekaże Wykonawcy podpisane przez siebie oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń, dotyczących przedmiotu umowy.

- Z czynności odbioru dostarczonego analizatora spisany będzie protokół odbioru zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru. Warunkiem podjęcia powyższych czynności jest przedłożenie przez Wykonawcę, najpóźniej w dniu dostawy, certyfikatu CE, instrukcji obsługi i konserwacji w języku polskim, danych serwisu i innej dokumentacji pomocnej w trakcie użytkowania przedmiotu umowy.

- Zamawiający jest zwolniony od obowiązku zbadania przedmiotu umowy w zakresie właściwości stwierdzonych dokumentami wskazanymi w ust. 6.

- Dostawy pasków realizowane będą w terminie 14 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia, sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego w oparciu o zamówienia złożone na piśmie, określające rodzaj i ilość dostaw (według każdorazowo złożonego zapotrzebowania).

- Paski będą dostarczane do laboratorium analitycznego w siedzibie Zamawiającego, w godzinach od 8 00 do 14 00 na koszt Wykonawcy.

      - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na zaoferowany asortyment dokumentów dopuszczających do obrotu i używania w jednostkach służby zdrowia (CE lub wpis do rejestru wyrobów medycznych), a także przestrzegania terminów ważności na dostarczony towar.

      - W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych w dostawie pasków Zamawiający powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację w ciągu 3 dni. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych Zamawiającemu przysługuje dostarczenie towaru wolnego od wad lub uzupełnienie brakującego w terminie 7 dni, licząc od dnia rozpatrzenia reklamacji. Brak rozpatrzenia reklamacji w ciągu 3 dni Zamawiający uznaje za jej przyjęcie.

§ 4

  - Wykonawca oświadcza, że jest prawnie jedynym właścicielem analizatora, typ/model _______________ i zobowiązuje się do wykupienia aplikacji umożliwiającej podłączenie analizatora do systemu informatycznego w momencie zainstalowania go w laboratorium analitycznym.

  - Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne.

  - Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji na analizator zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji sprzętu – Zadanie nr 2.

  - Wykonawca zapewni coroczne, bezpłatne przeglądy gwarancyjne analizatora, a z przeglądów dostarczy Zamawiającemu pisemne potwierdzenie jego dokonania.

  - Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny przedmiotu zamówienia, tj. musi podjąć naprawę awarii najpóźniej w ciągu 24 godzin od daty zgłoszenia i wykonać naprawę w siedzibie Zamawiającego najpóźniej w terminie 72 godzin od chwili zgłoszenia awarii.

  - W przypadku stwierdzenia niemożności naprawy przedmiotu zamówienia w ciągu 72 godzin od chwili zgłoszenia awarii Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu sprzętu zastępczego o porównywalnych parametrach, spełniającego minimalne wymagania Zamawiającego lub tej samej klasy w terminie natychmiastowym, nie później niż w ciągu 1 dnia, bądź zabezpieczenia wykonania badań na koszt Wykonawcy, w innej placówce, na analizatorze tej samej klasy.

  - W przypadku braku możliwości naprawy przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do odebrania uszkodzonego sprzętu i dostarczenia go po naprawie, na koszt własny.

  - Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany analizatora na nowy wynosi trzy naprawy główne jednego podzespołu.

  - Wszelkie usterki i nieprawidłowości, z którymi wiąże się liczenie terminów reakcji serwisu należy zgłaszać telefonicznie nr tel/faks _________________________________________ lub pocztą e-mail: ______________________________________

  - W czasie trwania umowy najmu analizatora koszt wszelkich napraw, (w tym dojazd serwisu, czas pracy serwisanta, wymiana części zużywalnych nie podanych w formularzu cenowym) ponosi Wykonawca.

  - Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w okresie obowiązywania gwarancji.

  - W przypadku, gdy Wykonawca po wezwaniu do wymiany lub usunięcia wad przedmiotu umowy w drodze naprawy nie dokona żądanych czynności w terminie wskazanym w ust. 5, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy, a w szczególności roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne przedmiotu umowy, przy czym za wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy i załączonych do niej dokumentach.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu umowy, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem towarów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

            - Zamawiający nie może bez pisemnej zgody Wykonawcy udostępnić analizatora do użytkowania osobom trzecim ani go poddzierżawić.

            - Wykonawca ma prawo kontroli wykorzystania przedmiotu najmu.

§ 6

- Zapłata za najem nastąpi na podstawie prawidłowo sporządzonej faktury VAT, przedłożonej przez Wykonawcę, w terminie do 10 dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu obejmującego najem analizatora, przelewem bankowym w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury, na konto Wykonawcy Nr________________________________

- Zapłata za dostawę pasków nastąpi za faktycznie wykonaną dostawę na podstawie prawidłowo sporządzonej faktury VAT dostarczonej przez Wykonawcę wraz z dostawą., przelewem bankowym w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury, na konto Wykonawcy j.w.

- Za dzień zapłaty uważany jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 7

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczanego przedmiotu zamówienia określonego w § 3 ust. 2.

      - Wykonawca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku stwierdzenia że:

  - Zamawiający wykorzystuje analizator niezgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem.

  - Zamawiający oddał analizatora bez zgody Wykonawcy do użytkowania osobie trzeciej.

§ 8

            - W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości brutto określonej w § 2 ust. 3 pkt 1 i 2 umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

- Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości brutto określonej w § 2 ust. 3 pkt 1 i 2, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, z zastrzeżeniem § 9.

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto określonej w § 2 ust. 3 pkt 1 i 2 za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto określonej w § 2 ust. 3, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku nie uzupełnienia lub nie wymienienia przedmiotu umowy opisanego w § 2 ust. 1 i 2 na zgodny z zamówieniem.

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto określonej w § 2 ust. 3, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 5 i 6.

- Jeżeli wysokość kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, stronom służy prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego i przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 9

            - W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

            - W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 10

Poza przypadkiem, o którym mowa w § 9, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy 
w przypadku, gdy:

  - będzie prowadzone postępowanie likwidacyjne firmy Wykonawcy,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

§ 11

Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy, w całości lub w części.

§ 12

            - Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie. W przypadku, kiedy okaże się to niemożliwe, spory te zostaną poddane przez strony rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i ustawy o finansach publicznych.

§ 13

      - Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

      - Do umowy nie zostaną wprowadzone postanowienia niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 14

Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy strony wyznaczają

___________________________________________- reprezentującego Wykonawcę oraz

Ilonę Zielińską- reprezentującą Zamawiającego.

§ 15

Integralną częścią umowy jest Formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do umowy oraz Specyfikacja sprzętu stanowiąca Załącznik Nr 2 do umowy.

§ 16

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

# Zamawiający 								Wykonawca