Zgierz, 31 października 2007r.

PZOZ.ZP-5/07

Wg rozdzielnika

#### Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. Nr 164, poz. 1163 ze zm. Dz. U. z 2007r. Nr 82, poz. 560 – dalej Ustawa) Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgierzu (dalej Zamawiający) informuje, że modyfikuje treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę sprzętu i wyposażenia medycznego”.

#### W wyniku modyfikacji następujące zapisy SIWZ otrzymują brzmienie:

#### Zadanie 1

Pkt. 2.1.SIWZ poz. 2 i załączniku nr 2 do SIWZ:

„przekątna ekranu co najmniej 5,7”

Pkt. 2.1. SIWZ poz. 5 i załączniku nr 2 do SIWZ

czas ładowania wewnętrznego kondensatora do maksymalnej energii nie więcej niż 6 sekund

Pkt 2.1. SIWZ poz. 7 i załączniku nr 2 do SIWZ:

„ciśnieniomierz do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi”

#### Zadanie 2

Pkt 2.2. SIWZ poz. 8 i załączniku nr 3 do SIWZ:

„Walizka z tworzywa sztucznego do przechowywania i transportu całego zestawu”. W warunku słowo „Dowolnie” wykreśla się. Zapis powinien brzmieć TAK.

Zadanie 3

Pkt 2.3. SIWZ poz. 14 i załączniku nr 4 do SIWZ:

– w warunkach granicznych - zapis brzmi TAK.

Zadanie 5

Pkt. 2.5.1. SIWZ i załączniku nr 6 do SIWZ:

1) w pkt 2.5.1. SIWZ i załączniku nr 6 do SIWZ (lampa szczelinowa) w pozycji Układ szczeliny „Szerokość szczeliny: 0 - 12 mm regulowana płynnie”.

2) w pkt. 2.5.2. SIWZ i załączniku nr 6 do SIWZ (gonioskop) w pozycji 1: „ .93x”.

3) w pkt 2.5.3. SIWZ i załączniku nr 6 do SIWZ (soczewka) w pozycji 4: MaxField, typ OI-66D. Pozycję 2 skreśla się.

4) w pkt 2.5.4. SIWZ i załączniku nr 6 do SIWZ (kaseta okulistyczna):

Zamawiający wprowadza następujący zapis: „Kaseta okulistyczna duża zawierająca soczewki sferyczne w zakresie od 0,12 D do 20,00 D (po 35 par); soczewki cylindryczne w zakresie 0,12 D do 6 D (po 19 par); pryzmaty w zakresie od 1,0 D do 6 D (10 szt.), oraz akcesoria pozostałe takie jak: zatyczki, szkła czerwone i zielone, soczewki z otworami stenopeicznymi itp.(10 szt). Szkła w plastikowej oprawie.

#### Wykreśla się tabelę z podziałem na soczewki sferyczne, diagnostyczne, pryzmy i szkła dodatkowe.

Zadanie 6

4) pkt. 2.6. SIWZ poz. 1 – Wyposażenie dodatkowe:

W warunku określonym dla lampy bezcieniowej wprowadza się zapis: w Formularzu ofertowym na zadanie nr 6 należy podać również cenę brutto lampy bezcieniowej. Przy ocenie oferty dla tego zadania decydująca będzie jedynie cena stołu zabiegowo-operacyjno-diagnostycznego.

Zadanie nr 7

1) pkt 2.7. SIWZ poz. 3 i załączniku nr 7 do SIWZ:

tubus stalowy wielokrotnego użytku z możliwością stosowania jednorazowych, sterylnych tubusów.

2) pkt 2.7. SIWZ poz. 9 i załączniku nr 7 do SIWZ:

„ssak – typu MEVACS M20 lub równoważny – wersja przenośna, zbiorniki z poliwęglanu o pojemności min. 1 litr, nietłukący – 1 szt.; filtr antybakteryjny - 1 szt., przewód silikonowy pacjenta - 1 szt., końcówka ssaka – 3 szt.”

3) pkt 2.7. SIWZ poz. 10 i załączniku nr 7 do SIWZ:

„anoskop operacyjny do zabiegów usuwania hemoroidów współpracujący z rektoskopem wielokrotnego użytku; średnica 23 mm; dł 70 mm -3 szt.”

W pkt. 5.1.1. SIWZ wyrażenie „załącznika nr 5” zastępuje się wyrażeniem: „załącznika nr 9.”

W pkt. 5.1.2. SIWZ wyrażenie „załącznika nr 7” zastępuje się wyrażeniem: „załącznika nr 11.”

W pkt. 5.2. SIWZ wyrażenie „załącznika nr 6” zastępuje się wyrażeniem: „załącznika nr 10.”

#### uzasadnienie

#### Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy i zgodnie z pkt 3 Informacji wprowadzających SIWZ Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o ile modyfikacja nie dotyczy kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.

Pouczenie

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, wykonawca może złożyć pisemny protest do Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.